{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12404476","143.57","44.312","320","15.371","100","5.669","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14857633","171.963","38.755","320","47.822","100","0.6","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9347813","108.192","-","-","-","-",3.567,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8047817.5","93.146","-","-","-","-",6.422,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3457468","144061.188","-","-","-","-","0.694","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15481251","179.181","-","-","-","-","0.449","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1025702.438","11.857","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","147689.109","1.709","22.246","320","23.448","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","645556.688","7.472","138.754","250","4.475","80","2.077","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1681136.64","19.458","5.29","50","5.93","35","1.13","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10793871","124.929","28.192","320","37.845","100","0.895","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11715024","135.59","112.618","320","24.912","100","0.547","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9604243","111.16","-","-","-","-",2.767,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6831959","79.074","-","-","-","-",4.165,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3401815.75","40.169","89.701","200","26.446","50","5.712","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3276397.25","40.033","84.73","200","14.663","50","6.083","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3219722.75","38.018","82.838","200","23.072","50","4.926","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1053276.88","12.19","108.984","250","2.625","80","5.753","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","961915.81","11.13","100.111","250","7.097","80","5.122","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","960657.88","11.12","109.924","250","15.785","80","2.209","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3105161.25","37.5","107.896","250","9.881","80","1.401","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1977896.375","22.892","129.128","200","12.474","50","3.657","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1358898.375","15.728","130.326","200","7.44","50","3.557","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1394618.375","16.141","123.822","200","9.041","50","5.156","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2271559.68","26.291","21.96","200","0.27","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","38.94","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2961388.25","34.275","0.002","50","0","35","4.408","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","265908.974","3.154","5.968","50","0.913","35","22.996","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","32.598","50","2.486","35","59.186","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8119.771","0.096","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","163633.833","1.953",35.248,"50",0.018,"35",0.364,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","12268221.12","511175.88","88.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10389271.68","120.246","114.622","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14415935.04","166.851","9.037","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","260832.96","3.019","37.759","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","59745.6","0.692","746.348","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28507567.68","329.949",18.201,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","634444.71","8.88","26.72","100","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","140079.626","1.621",24.079,"-",0.0016,"-",6.783,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10399085","120.36","26.45","320","1.791","100","4.779","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3581568.25","41.453","-","-","-","-",8.877,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","5989058","69.318","224.035","320","20.4","100","1.75","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4664663","53.989","-","-","-","-",3.972,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","727479.11","30311.63","18.664","50","2.717","35",0.36,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26059.412","0.302","-","-","-","-",1.55,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","163839.391","6826.641","1.03","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40446051.087","478.332","35.561","100","15.66","50","1.986","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45196561.289","534.342","36.562","100","23.934","50","2.788","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","432454.344","5.005","0","400","0","200","0","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","467474.812","5.411","132.942","400","0.899","400","0.252","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","425858.688","4.929","135.125","400","1.582","200","0.796","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","943194.5","10.917","122.82","200","2.87","200","1.443","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","731512.75","8.467","45.07","200","2.378","200","5.079","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125869.773","1.457","11.921","-","16.033","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1274247.25","14.748","49.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","824812.75","9.546","41.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3909306","45.247","81.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4297249","49.737","63.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4507277","52.168","65.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7061004.5","81.725","55.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2143997.5","24.815","34.394","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1909574.375","22.102","49.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1065665.25","12.334","66.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1642550.75","19.011","65.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3774486.25","158302.844","66.977","100","4.786","50","14.714","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3436083.75","41.618","29.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2102856.75","24.339","40.054","100","3.333","50","6.531","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","426153.688","4.932","32.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2174429.5","25.167","-","-","16.462","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13249276","153.453","53.304","100","9.95","50","3.071","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1390054.5","16.089","32.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2878278.75","33.313","34.145","100","14.961","50","0.472","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3178881.5","36.793","64.609","100","0.688","50","0.745","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","345516.344","3.999","-","-","1.679","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4170523.5","48.27","24.5","50","0.013","35","0.25","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1230372.125","14.24","39.325","100","1.315","50","0.168","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","170297.188","1.971","153.295","300","0.932","100","2.821","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5254833","60.82","34.256","100","1.921","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6422306","74.332","46.493","100","0.606","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9327608","109.26","98.55","200","35.99","200","7.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2647650","30.64","147.84","200","65.69","200","10.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1524940","17.64","48.25","200","48.15","200","9.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1143810","13.23","47.37","200","44.35","200","16.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3620724.5","41.9","59.58","100","20.87","35","0.63","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1527469.12","17.67","72.4","300","1.66","100","3.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1700.06","0.02","139.49","300","72.34","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1005333.62","11.64","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","139095.92","1.61","483.81","300","0.87","200","17.21","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2052250","23.75","66.28","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9965384","115.34","74.18","120","2.34","100","2.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7210993.5","83.4","45.87","100","1.93","50","5.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20672700","239.26","15.55","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154756.47","1.79","52.23","300","0.34","100","1.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6976550","80.74","33.41","100","0","50","2.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1309646.12","15.16","72.87","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","132665","1.53","604.59","200","99.59","200","55.09","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","42960.5","0.49","3669.19","200","916.53","200","741.74","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1926459.38","22.3","143.499","200","31.029","50","5.176","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","340.73","0","49.773","200","290.875","50","132.744","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3667482.5","42.45","77.611","250","11.224","80","1.21","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3237121","37.47","77.556","250","17.058","80","1.497","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3118198.25","36.09","77.001","250","24.244","80","1.227","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","31.412","250","9.388","80","193.318","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","803218.312","9.296","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2646967","31.294",7.47,"100",1.2423,"50",7.082,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","941867.75","10.901","2.016","250","0.829","80","26.107","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","144796.656","1.676","59.129","250","0.059","80","4.95","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1790877.25","20.728","76.2","250","16.525","80","2.775","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43004936","497.742","31.102","100","22.334","50","0.773","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","878389.875","10.958","0.199","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3504941.5","41.288","0.205","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","5536751.85","64.083","365.87","320","413.431","100","1036.898","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","127489.726","1.476","-","-","-","-",0,"20","停机"]