{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1881.797","0.242","25","21.315","250","24.761","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","547.48","191.59","500","143.01","500","208.884","500","4.112","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.156","0.04","15","20.97","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","138.09","0.457","10","46.487","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","229.824","0.005","8","22.62","50","7.02","15","0.014","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","220.32","1.911","10","53.995","80","2.961","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","96.77","0.03","10","22.73","80","3.07","15","0.047","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.832","0.012","10","1.653","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","127.181","0.032","10","44.045","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","115.78","0.074","10","9.275","80","-","-","0.049","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1070.732","0.049","1.5","5.761","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4607.723","0.448","10","19.35","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5481.22","0.085","10","70.321","80","10.655","15","0.087","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","821.923","3.062","10","32.077","80","5.439","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","794.02","0.05","10","39.383","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","653.18","1.062","10","36.371","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","206","0.056","10","36.97","80","4.47","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","130.46","0.367","10","20.916","80","18.619","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","7.539","1.101","10","11.14","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.163","0.005","10","0.586","80","1.392","20","0.052","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.882","0.009","10","13.388","70","0.743","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13212.63","0.087","8.629","36.858","69.431","7.308","27.416","0.119","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16625.184","20.46","500","345.315","1000","19.857","-","8.475","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","342.602","0.312","10","14.229","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.6","0.057","10","4.026","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.502","0.11","10","19.73","80","3.16","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1141","0.044","10","34.757","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.088","10","9.906","80","4.809","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","966.73","0.048","8","18.84","50","-","-","0.048","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","495.07","0.067","10","35.996","80","7.08","15","0.018","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1092.96","2.92","10","57.75","80","5.891","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","139.179","0.312","10","31.351","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","158.98","0.272","10","2.661","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.149","10","7.49","80","0.23","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.389","0.252","15","16.567","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.467","1.927","15","8.784","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","569.33","0.013","500","34.78","500","38.28","500","14.242","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.164","1.432","15","2.906","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","29.38","4.226","10","38.63","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2612.74","0.046","8","12.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3049.06","2.459","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.179","1.661","15","16.901","80","5.747","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","26.78","3.449","15","23.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","53.654","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.889","15","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","23","3.003","15","8.036","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","84.67","6.297","15","41","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.52","4.101","15","10.857","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","184.45","1.214","500","35.22","500","20.306","500","0.213","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.249","10","36.319","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.02","1.415","10","11.31","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,1.13,"10",14.1,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","321.433","0.008","10","11.259","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","319.76","0.236","10","22.146","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","307.007","0.547","10","2.495","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.886","2","10","7.426","80","7.737","20","0.048","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9010.66","0.053","10","21.149","80","5.09","15","0.039","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15863.23","20.998","1000","379.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","122606.633","0.638","5","10.818","40","8.048","15","0.089","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","51675.504","3.71","-","116.531","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","581.47","0.071","5","7.5","50","-","-","0.016","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","491.62","0.076","10","7.415","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75752.93","0.033","2","11.12","40","11.89","15","0.299","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84760.99","28.41","-","320.18","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","217.296","0.031","10","4.65","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","359.42","0.107","10","25.98","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1881.619","0.98","10","8.381","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.426","10","13.348","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","813.89","4.169","30","39.7","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1450","0.031","8","9.69","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.173","0.141","10","28.279","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.55","10","19.29","80","7.774","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","79.747","0.005","10","2.104","80","9.251","20","0.084","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口",94.997,0.075,"10",31.395,"80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","64","0.033","10","6.173","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","749.95","0.055","30","22.14","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","106.979","0.224","8","8.718","60","2.422","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.733","10","15.95","80","2.74","10","0.154","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.068","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1946.75","0.196","10","22.998","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","10.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","256.349","3.279","15","35.76","80","7.035","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","145.066","0.07","15","6.058","80","2.069","20","0.04","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","264","0.406","10","18.484","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","20.74","0.266","15","15.2","80","12.13","20","0.086","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64.61","0.016","10","16.612","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1383.26","0.071","10","18.305","80","1.155","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","25.687","0.015","10","3.647","80","0.832","20","0.018","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","435.11","0.045","8","11.631","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.494","0.772","10","14.126","80","-","-","0.018","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","125","41.696","45","79.51","500","48.95","70","3.91","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1361.66","0.114","8","11.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","22.46","0.025","10","9.89","80","2.325","15","0.043","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","433.73","0.19","15","47.85","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.848","0.061","10","7.083","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9804.36","1.439","16","25.968","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","547.78","0.071","10","36.413","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","244.45","1.336","8","34.355","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","492.653","0.043","10","9.79","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1336.61","1.471","10","11.84","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","777","0.102","10","24.22","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","974.16","0.018","10","25.922","80","4.936","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","0","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8793.79","0.11","8","16.23","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","145.15","0.021","10","2.05","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","106.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","200.12","0.465","8","5.198","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","29.16","0.094","10","8.578","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","102.989","0.053","10","17.394","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.88","0.073","8","28.84","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","247.709","0.073","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","43.546","0.329","10","8.817","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","360","0.071","10","7.945","80","1.645","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","360.72","0.405","8","7.183","50","-","-","0.058","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","291","84.424","500","125.506","500","120.162","500","18.632","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.144","10","9.95","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","104.112","2.004","15","16.204","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","6.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","474.697","0.197","10","11.375","90","-","-","0.087","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2711.586","0.11","2","7.623","40","-","-","0.094","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","866.506","0.398","10","19.682","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","75.082","0.081","10","30.015","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.072","0.123","10","15.58","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1269","4.942","10","52.019","80","8.68","15","0.074","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.63","0.591","10","6.54","80","0.851","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","173.925","0.217","10","6.97","80","2.276","20","0.01","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.497","4.99","15","13.44","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","67.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","28.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2571.126","0.054","8","22.669","50","9.451","15","0.056","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","69.985","1000","282.128","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","482.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1058.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","796.248","0.597","8","12.128","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1083.64","0.047","15","19.13","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.133","0.05","8","14.102","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.248","15","9.034","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","38.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","603.84","0.085","15","20.057","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.073","10","14.786","80","2.134","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2076.509","2.074","8","17.063","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.737","1.464","10","18.371","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","338","2.223","15","13.37","80","14.03","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","32.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.98","2.707","10","17.298","80","3.777","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.016","10","2.737","80","0.786","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.3","100","2.66","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.85","0.071","15","7.289","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","14.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.1","8","7.4","60","11.5","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8158.75","0.229","10","19.135","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","122.1","0.025","10","22.081","80","0.644","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","289.267","0.183","10","20.008","80","-","-","-","-","正常"]