{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12996600","150.424","67.632","320","21.993","100","11.251","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","7948356.5","91.995","30.351","320","18.428","100","2.316","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9677431","112.007","-","-","-","-",3.058,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","3867771.5","44.766","-","-","-","-",5.225,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3456151","144006.266","-","-","-","-","0.628","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13891843","160.785","-","-","-","-","0.371","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","420625.938","4.868","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","184113.062","2.131","15.987","320","16.179","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654453.938","7.575","136.395","250","8.458","80","2.056","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1878111.36","21.737","2.83","50","3.54","35","0.84","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9477644","109.695","72.806","320","35.033","100","1.626","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10044231","116.253","1702.146","320","33.52","100","31.256","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9734427","112.667","-","-","-","-",3.936,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6916390.5","80.051","-","-","-","-",4.233,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3390921.25","39.49","89.872","200","25.71","50","5.238","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3368341.5","39.344","85.134","200","18.275","50","5.876","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3195302.5","37.294","86.434","200","20.07","50","4.477","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1127692.88","13.05","105.203","250","6.311","80","4.423","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","925126.75","11.68","113.066","250","7.328","80","5.101","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","944573.13","10.93","109.466","250","9.25","80","2.231","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3470527","40.17","114.293","250","9.161","80","1.327","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1991768.125","23.053","127.935","200","12.018","50","3.431","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1392313.5","16.115","129.906","200","7.835","50","3.408","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1446476.375","16.742","133.163","200","10.2","50","4.694","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2655763.2","30.738","22.38","200","0.46","35","0.38","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","10.17","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","467490.375","5.411","0.001","50","0","35","4.761","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","113135.616","1.332","7.449","50","2.073","35","20.768","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26442945.688","314.305",17.316,"50",0.451,"35",0.69,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8773.385","0.104","0.34","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","115898.617","1.378","39.45","50","0.019","35","0.861","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15061109.76","627546.24",10.239,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11699251.2","135.408",10.306,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14545707.84","168.353",10.874,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-161386.56","-1.868","48.848","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-138689.28","-1.605","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31946063.04","369.746",18.473,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","730206.36","8.9","27.76","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","143110.287","1.656",25.3,"-","0","-",8.794,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9715620","117.581","25.391","320","1.386","100","4.771","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6376841.5","73.806","-","-","-","-",9.094,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10629059","134.205","31.259","320","14.317","100","1.844","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5317624.5","61.588","-","-","-","-",4.071,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","798726.557","33280.273",8.969,"50",1.5034,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52945.383","0.613","-","-","-","-",1.512,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","158254.474","6593.936","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","37441504.668","442.407","35.199","100","18.666","50","1.492","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","42190555.376","499.1","37.521","100","22.131","50","2.102","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","426365.656","4.935","135.58","400","7.252","200","0.782","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","476788.125","5.518","125.317","400","0.888","400","0.255","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","473176.438","5.476","133.927","400","1.546","200","1.142","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1106308.75","12.804","148.803","200","3.7","200","1.323","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1039444.812","12.031","58.615","200","2.948","200","4.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129169.109","1.495","12.862","-","16.234","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1247928.375","15.226","56.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","739676.812","9.339","44.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3782654.5","45.718","86.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4151842.25","50.626","67.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4598219.5","53.22","72.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6984533","80.84","57.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2180355","25.236","32.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1983847.5","22.961","53.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1136645.375","13.156","69.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1618882.25","18.737","69.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3956673.75","164861.438","62.634","100","0.238","50","10.864","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3621495","41.915","31.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2023249.25","23.417","36.398","100","4.898","50","2.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412419.688","4.773","36.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2281501","26.406","-","-","12.282","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13212224","152.919","52.549","100","9.973","50","3.052","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1355950.375","15.694","37.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2032777.5","23.528","36.506","100","14.536","50","0.301","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3253494","37.656","75.144","100","0.939","50","0.554","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","304702.469","3.715","-","-","1.281","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4315573.5","49.949","27.624","50","0.018","35","0.346","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1245751.25","14.418","43.389","100","1.314","50","0.143","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","20933.656","0.242","165.497","300","0.994","100","2.742","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5486494.5","63.501","37.679","100","1.685","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7302730.5","84.583","52.72","100","0.83","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9405157","110.1","104.7","200","36.44","200","7.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2645070","30.61","144","200","61.47","200","9.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1547620","17.91","56.55","200","45.52","200","9.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1165850","13.49","54.77","200","41.6","200","13.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3458825.5","40.03","59.68","100","19.42","35","0.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1595155","18.46","82.15","300","0.69","100","2.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2176.65","0.03","98.92","300","73.35","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1013545.62","11.73","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","171974.75","1.99","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1985285.12","22.97","68.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10085762","116.73","74.29","120","2.23","100","2.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7268421.5","84.13","54.24","100","0.13","50","2.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20639700","238.88","19.33","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","206251.27","2.39","63.55","300","0.14","100","1.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7536450","87.22","35.18","100","0","50","2.33","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1312023.25","15.19","79.34","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","129062","1.49","413.28","200","55.17","200","35.15","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","39791","0.46","593.02","200","115.33","200","30.93","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1921116.63","22.23","120.751","200","33.316","50","3.448","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","3556.2","0.04","42.486","200","54.971","50","62.943","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3685277.75","42.65","77.019","250","9.651","80","1.285","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3209362.5","37.15","77.663","250","10.805","80","1.733","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3169752","36.69","76.83","250","21.306","80","1.265","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","7.344","250","2.442","80","164.444","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","792960.875","9.178","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2745522.75","32.382",7.81,"100",0.6942,"50",6.611,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","996469.625","11.533","1.96","250","0.35","80","41.669","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","278035.281","3.218","20.381","250","0.029","80","2.069","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1940864.25","22.464","77.267","250","15.095","80","3.225","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42792548","495.284","46.669","100","32.983","50","1.827","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1945324.875","23.081","0.391","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4173090.75","58.835","0.245","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6975774.9","84.248","465.337","320","270.454","100","1047.725","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","93489.749","1.082","-","-","-","-","0","20","停机"]