{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2387.574","0.305","25","18.371","250","26.869","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","509.7","185.536","500","168.89","500","221.664","500","9.129","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.001","0.039","15","20.622","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","378.904","0.055","10","54.807","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","232.934","0.012","8","19.026","50","6.558","15","0.017","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","265.25","1.747","10","45.287","80","2.929","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","191.81","0.034","10","21.74","80","2.94","15","0.048","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.704","0.011","10","1.493","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","76.464","0.053","10","45.023","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","148.61","0.103","10","8.486","80","-","-","0.049","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1261.253","0.053","1.5","4.606","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6005.975","0.489","10","15.872","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4969.73","0.078","10","63.347","80","10.965","15","0.068","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","847.238","3.013","10","32.642","80","5.522","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","707.62","0.06","10","39.47","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","618.62","0.691","10","32.297","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","242","0.022","10","44.5","80","4.42","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","128.74","0.017","10","20.056","80","18.159","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.826","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.498","0.02","10","1.345","80","2.955","20","0.082","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","84.24","0.008","10","8.902","70","0.759","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11890.34","0.064","8.629","35.841","69.431","6.256","27.416","0.144","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16648.992","9.697","500","200.238","1000","15.747","-","6.045","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","422.487","0.11","10","13.84","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.51","0.027","10","3.195","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.887","0.256","10","29.035","80","3.45","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","856","0.046","10","32.342","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","259","0.103","10","7.89","80","4.288","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1121.213","0.058","8","19.33","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","634.18","0.106","10","32.908","80","6.426","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","767.23","1.526","10","61.12","80","4.675","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","192","0.464","10","23.277","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","165.89","0.265","10","2.922","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.097","10","7.11","80","0.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.625","0.744","15","15.329","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.256","2.958","15","9.591","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","407.46","0.011","500","37.54","500","41.07","500","15.2","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.382","0.268","15","3.663","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","1.73","4.103","10","39.01","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2649.02","0.064","8","11","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","110.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2911.68","4.796","10","10.71","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.394","1.623","15","17.228","80","5.699","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","4.627","15","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","27.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.166","2.068","15","34.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","24","3.229","15","8.103","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","82.08","5.976","15","39.33","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.877","4.126","15","11.568","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","180.22","0.467","500","34.02","500","18.683","500","0.215","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.148","10","42.228","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.89","2.952","10","17.285","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.76","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","294.487","0.04","10","10.524","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.14","0.265","10","21.449","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","310.145","0.4","10","2.798","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.373","4.745","10","6.834","80","9.467","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11069.57","0.807","10","22.344","80","5.316","15","0.04","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18107.937","2.504","1000","373.141","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","117085.227","0.455","5","10.944","40","10.408","15","0.088","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","51130.144","91.011","-","89.08","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","656.64","0.068","5","11.34","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","470.02","0.072","10","18.059","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74050.85","0.03","2","11.89","40","11.22","15","0.286","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83604.1","27.21","-","290.44","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","297.475","0.017","10","3.933","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","360.29","0.06","10","24.48","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1653.091","0.608","10","7.021","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.446","10","17.539","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","825.12","1.293","30","43.89","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1573","0.031","8","9.63","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","411.61","0.398","10","24.665","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.806","10","23.42","80","9.025","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","202.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.814","0.014","10","3.015","80","12.394","20","0.115","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","119.312","0.064","10","28.488","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","53","0.034","10","4.407","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","620.35","0.051","30","21.737","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","138.744","0.282","8","8.713","60","2.637","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.391","10","16.61","80","2.06","10","0.142","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.242","0.104","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","17.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1897.87","0.084","10","21.499","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","8.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","329.616","3.092","15","37.84","80","7.208","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","152.755","0.051","15","6.351","80","1.86","20","0.039","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","246","0.381","10","19.811","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.064","15","24.3","80","14.92","20","0.076","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77.88","0.036","10","11.952","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1289.09","0.072","10","18.912","80","1.513","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.813","0.01","10","3.678","80","0.996","20","0.016","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","344.218","0.042","8","12.195","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","50.923","0.069","10","10.799","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","107","41.003","45","71.016","500","48.71","70","3.03","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1484.35","0.078","8","14.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","21.6","0.025","10","24.44","80","3.634","15","0.066","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","409.54","0.304","15","38.15","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.318","0.039","10","6.447","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10054.4","1.527","16","26.889","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","638.5","0.074","10","36.931","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","242.13","1.5","8","33.339","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","503.712","0.028","10","12.391","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1436.83","1.549","10","12.81","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","734","0.091","10","27.46","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1145.146","0.013","10","26.283","80","4.437","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","0","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8692.7","0.29","8","14.63","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","156.38","0.01","10","1.992","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","6.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","85.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","125.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","177.562","0.008","8","5.255","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","112.07","0.081","10","5.524","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","114.653","0.395","10","25.362","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","22.46","0.075","8","30.559","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","254.621","0.073","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","40.003","0.145","10","12.654","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","347","0.071","10","7.311","80","1.625","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","267.235","0.232","8","7.524","50","-","-","0.054","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","339","104.37","500","137.221","500","134.031","500","19.772","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","68.26","0.13","10","10.37","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","107.05","4.884","15","27.259","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","112.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","682.15","0.072","10","13.568","90","-","-","0.072","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3242.541","0.103","2","9.189","40","-","-","0.094","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","442.282","0.465","10","22.918","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.232","0.065","10","28.374","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.976","0.124","10","15.445","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","586","3.9","10","51.361","80","7.841","15","0.074","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","51.02","0.711","10","7.13","80","0.636","20","0.014","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","159.635","0.014","10","8.353","80","0.486","20","0.016","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.188","2.362","15","11.453","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","68.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","39.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2719.086","0.056","8","22.146","50","10.378","15","0.05","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","71.63","1000","285.739","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","493.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1239.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","871.512","0.257","8","21.062","50","-","-","0.031","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1139","0.05","15","23.199","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.933","0.109","8","6.432","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.161","1.25","15","10.692","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","34.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","963.6","0.202","15","17.662","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","404.35","0.089","10","16.81","80","2.393","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2003.454","1.983","8","18.01","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口",11.76,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.681","3.303","10","36.108","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","374","1.815","15","12.706","80","12.411","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","338.69","2.558","10","14.58","80","3.502","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.423","0.012","10","1.77","80","0.94","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.088","10","7.3","100","2.69","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","121.44","0.026","15","7.268","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","9.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.641","8","6.4","60","11.751","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7718.11","0.225","10","18.404","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","115.396","0.027","10","23.572","80","0.825","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","313.114","0.037","10","5.473","80","-","-","-","-","正常"]