{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12897226","149.273","41.917","320","25.226","100","4.358","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14463358","167.4","85.106","320","38.759","100","0.637","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9743370","112.77","-","-","-","-",2.941,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8522273","98.637","-","-","-","-",5.135,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3413113","142213.031","-","-","-","-","0.72","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","14469332","167.469","-","-","-","-","0.413","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14143.562","0.164","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","265206.312","3.07","5.97","320","7.912","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","740568.25","8.571","153.12","250","2.957","80","2.584","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1775900.16","20.554","5.52","50","11.65","35","0.55","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","1.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10229487","118.397","33.721","320","35.844","100","2.02","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11752558","136.025","102.222","320","21.779","100","0.82","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9342775","108.134","-","-","-","-",3.789,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7249702.5","83.909","-","-","-","-",4.297,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3426302.75","39.915","89.991","200","21.592","50",4.908,"10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3305111","38.637","84.085","200","14.289","50","5.775","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3168279.25","36.948","87.028","200","15.701","50","4.338","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","999855.06","12.08","86.95","250","4.647","80","4.733","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","964708.25","11.16","87.234","250","9.721","80","4.76","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","992805.19","11.49","94.275","250","7.453","80","2.208","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3373388.25","39.04","94.655","250","8.507","80","1.217","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1941054.25","22.466","85.945","200","9.094","50","3.239","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1400124.375","16.205","125.003","200","7.01","50","3.123","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1453970.5","16.828","122.991","200","8.487","50","3.958","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2525783.04","29.234","14.77","200","0.75","35","0.32","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","3.83","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1392858.875","16.121","0.228","50","0.152","35","5.675","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","34166.381","0.424","58.823","50","4.081","35","16.414","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","815279.942","9.848","22.47","50","2.359","35","14.993","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7946.777","0.094","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","139686.687","1.727","41.461","50","0.046","35","0.456","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16790941.44","699622.56","352.347","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14320221.12","165.743","67.355","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16703979.84","193.333","10.388","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-261731.52","-3.029","55.797","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-142473.6","-1.649","217.302","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29274350.4","338.824","1.477","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","153333.052","1.775",29.27,"-",0.9339,"-",7.306,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9787461","113.281","27.272","320","1.575","100","4.408","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6758381","78.222","-","-","-","-",5.343,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11814134","136.738","33.037","320","14.501","100","1.798","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5093655.5","58.954","-","-","-","-",3.613,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","941327.362","39221.973","23.83","50","2.302","35","0.18","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","78899.352","0.913","-","-","-","-",1.467,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","161005.704","6708.571","0.76","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42048553.078","497.013","33.692","100","17.111","50","1.61","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45231416.217","542.923","33.865","100","21.152","50","2.19","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","437127.969","5.059","136.594","400","5.344","200","0.785","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","492363.5","5.699","128.606","400","1.071","400","0.205","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","474495.031","5.492","134.203","400","1.645","200","0.785","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1020840.688","11.815","143.248","200","2.092","200","1.296","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1008351.688","11.671","63.221","200","2.079","200","4.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132330.719","1.533","14.527","-","19.099","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1303773","15.09","58.673","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","737845.688","8.54","45.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3379882.75","39.119","86.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4355494","50.411","64.613","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4693197","54.319","78.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6945660","80.445","56.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2263971.25","26.203","38.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1998487","23.131","53.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1108977.375","14.002","75.941","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1527776.25","18.585","75.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3937497.75","164062.406","56.853","100","0.447","50","10.408","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3983688.75","46.108","34.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2051113.25","23.74","36.106","100","3.874","50","2.044","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","379962.75","4.398","35.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2164659","26.143","-","-","16.987","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12864788","148.898","52.061","100","10.84","50","3.351","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1321563.25","15.296","39.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1113189.375","12.884","38.448","100","15.49","50","0.268","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2719629.25","35.974","74.4","100","1.314","50","0.459","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","262399.625","3.037","-","-","1.272","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4401113","50.939","29.96","50","0.064","35","0.345","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1263012.625","14.618","42.514","100","1.109","50","0.149","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","177721.469","2.057","180.377","300","1.095","100","2.965","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5725058","66.262","38.138","100","1.572","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7742236.5","89.609","55.458","100","1.04","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8783518","107.34","123.78","200","36.12","200","7.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2520250","29.16","137.97","200","63.21","200","9.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1558380","18.03","59.62","200","49.96","200","7.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1163490","13.46","61.86","200","45.43","200","12.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3526036.75","42.58","59.91","100","18.26","35","0.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1536377.5","18.55","86.49","300","0.5","100","1.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2564.09","0.03","0.07","300","62.91","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1005540.5","11.64","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","156385.03","1.81","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1927011.37","22.3","66.93","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10527302","121.84","77.69","120","2.6","100","2.59","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7097506.5","82.15","56.85","100","0.17","50","2.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22348100","258.65","22.84","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","218860.61","2.53","55.34","300","0.1","100","0.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7481080","94.45","37.94","100","0","50","2.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1310241.88","15.38","84.37","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","144310","1.67","272.07","200","58.07","200","18.27","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","38722","0.44","315.47","200","76.51","200","12.61","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1874821.63","21.7","116.003","200","26.389","50","3.403","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1.15","0","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3634360","42.06","60.78","250","9.034","80","1.483","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3169385","36.68","61.268","250","15.038","80","2.286","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3339146.25","38.65","59.893","250","24.384","80","1.823","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","19.088","250","2.773","80","417.101","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","783716.375","9.071","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2370323.25","27.958",7.117,"100",0.8151,"50",7.203,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","739309.312","8.557","6.126","250","0","80","60.122","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","259683.516","3.006","1.139","250","0.068","80","1.01","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1889299.75","21.867","65.974","250","18.504","80","3.367","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","37226587.31","470.033","34.487","100","24.384","50","0.638","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2572623.75","30.54","0.554","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","5610439.5","66.6","1.026","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2595.55","0.03","72.349","320","203.817","100","43.886","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","121205.877","1.53","-","-","-","-","0","20","停机"]