{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2037.45","1.067","25","26.529","250","33.677","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","509.23","197.363","500","139.8","500","222.117","500","2.928","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.081","15","16.979","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","277.809","0.035","10","51.983","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.025","8","20.981","50","6.061","15","0.027","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","245.38","0.908","10","38.212","80","2.969","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.033","10","21.7","80","2.88","15","0.048","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.403","0.008","10","0.607","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","140.141","0.026","10","47.823","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","121.82","0.231","10","7.131","80","-","-","0.043","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1410.488","0.068","1.5","6.927","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6177.806","0.178","10","16.136","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5679.94","0.082","10","58.766","80","13.134","15","0.076","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","791.942","2.698","10","45.262","80","5.904","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","998.78","0.06","10","36.908","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","344.74","3.358","10","27.485","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","251","0.176","10","42.91","80","3.62","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","129.6","0.032","10","17.853","80","17.737","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.338","10","10.64","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","21.859","0.03","10","1.759","80","5.368","20","0.15","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","83.808","0.016","10","9.413","70","0.771","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","16563.82","0.032","8.629","33.288","69.431","5.311","27.416","0.115","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","15963.672","6.387","500","166.896","1000","9.697","-","6.794","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","388.558","0.263","10","19.783","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.278","0.046","10","3.763","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.238","0.771","10","46.707","80","4.232","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1155","0.52","10","35.304","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.093","10","6.966","80","3.319","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","928.282","0.065","8","22.13","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","604.8","1.032","10","36.14","80","3.915","15","0.005","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1254.53","0.291","10","63.29","80","3.734","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","285.333","0.496","10","21.002","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","216.86","0.265","10","2.841","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.087","10","7.55","80","0.29","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.71","0.648","15","18.311","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.392","2.054","15","10.657","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","448.6","0.675","500","38.03","500","41.45","500","15.814","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.828","0.8","15","2.35","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","12.96","3.837","10","36.436","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2781.22","0.064","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","74.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3170.88","3.429","10","10.49","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.766","1.972","15","26.939","80","7.275","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","59.62","5.227","15","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.939","0.12","15","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","24","2.647","15","16.406","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","82.94","5.055","15","44.02","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.358","4.954","15","14.438","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","241.91","0.487","500","38.92","500","21.4","500","0.32","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.895","10","54.611","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.24","3.37","10","15.432","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.54","10","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.527","0.188","10","11.51","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.76","0.241","10","23.781","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","296.959","0.268","10","1.921","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","217.382","0.808","10","3.178","80","3.785","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13342.75","0.085","10","26.599","80","5.282","15","0.042","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19569.133","24.415","1000","356.821","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","118730","0.253","5","12.082","40","10.156","15","0.086","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","51312.406","1.292","-","91.683","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","577.15","0.071","5","11.22","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.12","0.075","10","55","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73339.78","0.022","2","11.68","40","13.23","15","0.279","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83458.94","26.62","-","257.43","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","278.381","0.03","10","6.985","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","364.61","0.235","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1527.466","0.885","10","5.964","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.383","10","18.309","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","722.3","8.96","30","51.61","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1705","0.027","8","10.135","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","567.734","0.089","10","23.561","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.642","10","22.38","80","8.428","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.544","0.044","10","4.723","80","14.896","20","0.159","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","112.407","0.096","10","30.764","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","80","0.03","10","8.535","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","422.5","0.009","30","20.784","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","112.006","0.01","8","8.342","60","2.549","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.4","10","17.54","80","2.22","10","0.146","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.229","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1829","0.021","10","19.353","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","6.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.104","1.423","15","31.198","80","6.708","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","145.152","0.106","15","7.308","80","1.596","20","0.034","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","201","0.753","10","22.61","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","16.42","0.054","15","28.8","80","11","20","0.081","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80.021","0.003","10","3.315","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1236.38","0.075","10","17.395","80","1.792","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","74.183","0.022","10","3.271","80","0.773","20","0.019","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","416.448","0.085","8","15.512","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","50.355","1.947","10","25.322","80","-","-","0.025","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","482","41.809","45","62.59","500","48.42","70","2.74","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1600.99","0.117","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.027","10","16.14","80","3.53","15","0.078","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","355.1","0.112","15","47.18","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.157","0.066","10","3.334","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10113.845","0.877","16","21.697","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","669.6","0.069","10","36.02","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","187.87","1.556","8","33.898","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","484.013","0.08","10","26.448","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1572.48","1.415","10","13.46","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","732","0.058","10","34.26","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","797.645","0.01","10","29.695","80","5.999","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","0","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9219.74","0.12","8","15.08","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.93","0.005","10","2.943","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","81.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","141.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","171.428","0.041","8","5.232","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.42","0.1","10","11.132","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","50.11","0.329","10","30.775","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.88","0.074","8","22.408","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","235.44","0.071","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","53.914","0.175","10","16.649","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","593","0.072","10","6.932","80","1.797","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","274.493","0.692","8","12.381","50","-","-","0.067","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","285","94.841","500","125.44","500","116.592","500","18.365","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.94","0.129","10","5.43","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","163.728","0.993","15","5.38","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","207.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","688.239","0.14","10","14.675","90","-","-","0.053","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3369.638","0.102","2","10.16","40","-","-","0.108","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","691.2","1.279","10","25.705","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.802","0.065","10","34.502","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.328","0.126","10","16.732","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1358","1.271","10","54.928","80","6.111","15","0.089","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","40.68","0.588","10","8.23","80","0.816","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","165.152","0.01","10","5.995","80","0.313","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.025","4.035","15","12.699","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","74.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","28.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2359.143","0.051","8","19.277","50","11.018","15","0.046","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.362","1000","290.635","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","536.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1232.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","162.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1017.888","0.279","8","13.029","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1105.32","0.788","15","22.653","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","98.582","1.013","8","12.517","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.605","2","15","17.616","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","35.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","247.92","0.044","15","13.642","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","494.21","0.075","10","20.368","80","4.087","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2002.17","1.409","8","15.836","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.402","0.583","10","29.849","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","358","1.306","15","12.551","80","12.46","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","295.49","2.928","10","18.682","80","4.293","15","0.021","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.344","0.012","10","2.216","80","0.94","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.142","10","9.1","100","2.87","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","118.86","0.036","15","7.22","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","5.76","8","4.3","60","12.3","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8016.19","0.242","10","17.212","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","255","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108.544","0.072","10","26.188","80","0.812","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","342.23","0.124","10","6.982","80","-","-","-","-","正常"]