{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12455291","144.158","42.717","320","19.978","100","2.985","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14700217","170.141","43.508","320","46.798","100","0.7","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9783460","113.234","-","-","-","-",3.052,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8472806","98.065","-","-","-","-",5.427,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3188696.25","132862.359","-","-","-","-","0.71","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13778472","159.473","-","-","-","-","0.388","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","723867.25","8.378","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","154442.203","1.788","13.32","320","17.471","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","744588","8.618","134.6","250","2.713","80","2.236","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1536399.36","17.782","3.91","50","15.53","35","0.69","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.95","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10508019","121.621","27.441","320","36.274","100","1.424","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11828493","136.904","105.41","320","26.091","100","0.718","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9276611","107.368","-","-","-","-",3.588,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6942110.5","80.348","-","-","-","-",4.268,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3323250","38.696","88.649","200","20.525","50","5.175","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3211460.5","37.569","76.646","200","10.743","50","5.999","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3108113.5","36.219","83.21","200","13.099","50","4.598","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1072033.88","12.41","86.563","250","4.581","80","4.528","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","956508.88","11.07","86.956","250","7.17","80","5.34","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","992347.5","11.48","91.759","250","13.119","80","2.242","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3225935.75","37.34","94.319","250","9.049","80","1.227","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1925215.5","22.283","107.403","200","8.518","50","3.493","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1325840.125","15.345","124.107","200","8.86","50","3.643","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1412442.375","16.348","127.051","200","10.187","50","4.626","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2565354.24","29.692","14.72","200","5.08","35","0.31","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","1.87","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","389960","4.513","0","50","0","35","6.54","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37575.249","0.443","9.493","50","1.754","35","20.105","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6295.89","0.075","29.288","50","7.743","35","55.245","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8874.479","0.105","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","143878.653","1.708",36.876,"50",0.012,"35",0.396,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14144993.28","589374.72",9.261,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12929639.04","149.649",69.672,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13730057.28","158.913",8.48,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12804.48","0.148","127.619","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-144452.16","-1.672","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27108881.28","313.76",18.361,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","102992.52","1.19","0.85","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","147795.987","1.711",27.746,"-","0","-",5.665,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9896254","114.54","27.172","320","2.552","100","4.59","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6911584","79.995","-","-","-","-",5.112,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11367047","131.563","34.63","320","14.527","100","1.771","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4948250","57.271","-","-","-","-",3.553,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","932126.09","38838.587","21.386","50","4.724","35","0.18","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","48200.363","0.558","-","-","-","-",1.536,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","160710.413","6696.267","0.23","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","34759748.142","410.572","33.515","100","9.744","50","0.772","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46003626.608","548.575","32.397","100","20.784","50","1.99","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","437850.406","5.068","136.172","400","5.652","200","0.731","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","487961.031","5.648","140.188","400","1.111","400","0.206","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","462448.062","5.352","137.703","400","1.651","200","0.699","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1051605.75","12.171","142.046","200","1.831","200","1.252","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1087045.75","12.582","63.026","200","1.766","200","4.703","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","132584.656","1.534","14.332","-","19.079","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1307490.875","15.133","56.965","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","734001","8.495","45.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3441358.75","39.83","82.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4341531.5","50.249","63.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4646692.5","53.781","77.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7107401","82.262","57.015","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2197205","25.431","36.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1995108.625","23.092","53.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1217203.25","14.088","75.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1587668.125","18.376","74.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3935222","163967.578","55.307","100","0.463","50","10.53","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3956564.25","45.794","35.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1821975.125","21.088","35.777","100","2.41","50","2.698","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","366488.969","4.242","34.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2225301.5","25.756","-","-","21.764","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12788308","148.013","48.44","100","10.158","50","3.889","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1336586.625","15.47","35.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2200901.5","25.473","38.863","100","17.767","50","0.39","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2957422.75","34.229","70.185","100","1.459","50","0.526","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","305081.25","3.531","-","-","1.364","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4337594.5","50.204","29.781","50","0.087","35","0.342","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1367803.625","15.831","44.74","100","1.186","50","0.172","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","267145.062","3.094","193.375","300","1.146","100","3.125","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5653043","65.429","34.737","100","1.565","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7304326","84.541","55.534","100","1.078","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9588660","112.27","92.61","200","37.29","200","6.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2563110","29.66","135.95","200","66.03","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1557280","18.02","59.62","200","54.91","200","7.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1147130","13.27","61.39","200","50.65","200","13.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3689689","42.7","60.35","100","16.64","35","0.65","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1592225.37","18.42","84.3","300","0.97","100","1.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2251.8","0.03","3.78","300","65.26","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","966830.56","11.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","68852.95","0.8","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1900487.5","21.99","63.32","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10318817","119.43","73.33","120","0.47","100","2.31","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6894126","79.79","52.98","100","0.17","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22190200","256.83","23.58","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","202939.44","2.35","67.85","300","0.22","100","1.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7553410","87.42","38.75","100","0","50","1.87","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1313437.5","15.2","82.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","214218","2.47","1130.86","200","275.77","200","75.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","208684","2.41","260.34","200","58.51","200","34.41","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1895281.63","21.94","106.94","200","32.302","50","3.436","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0.53","0","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3518269.5","40.72","61.135","250","11.55","80","1.445","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3322644.5","38.46","59.466","250","10.4","80","2.167","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3382362.75","39.15","60.145","250","26.079","80","1.789","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","23.8","250","2.913","80","338.259","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","803418.25","9.299","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2283027.75","26.934",8.82,"100",0.9406,"50",7.117,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","224747.734","2.601","6.311","250","0","80","57.657","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","239755.172","2.775","2.354","250","0.025","80","1.011","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1833059.625","21.216","65.623","250","21.402","80","2.954","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","40651091.028","470.499","34.571","100","23.536","50","0.61","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1977882","23.424","0.538","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4570976.5","57.059","0.498","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2912.05","0.034","59.182","320","281.815","100","16.876","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","599479.296","6.938","-","-","-","-","0","20","停机"]