{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2307.006","5.007","25","81.831","250","27.86","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","485.66","192.285","500","139.71","500","221.64","500","3.086","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.346","0.076","15","17.629","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","335.107","0.094","10","51.206","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","226.973","0.023","8","19.743","50","5.894","15","0.022","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","239.33","0.694","10","35.325","80","2.831","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","184.9","0.033","10","21.47","80","2.87","15","0.048","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.733","0.009","10","1.844","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","71.885","0.02","10","45.108","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.186","10","6.607","80","-","-","0.042","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1216.205","0.067","1.5","7.846","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6223.596","0.195","10","17.338","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5699.81","0.085","10","62.09","80","9.803","15","0.063","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","837.389","2.434","10","46.643","80","5.856","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1201.82","0.05","10","35.36","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","629.86","0.359","10","29.28","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","209","0.227","10","40.23","80","3.32","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.92","0.018","10","20.837","80","17.289","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.251","10","10.94","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.014","10","1.407","80","6.459","20","0.14","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","84.758","0.013","10","8.403","70","0.78","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12934.75","0.034","8.629","28.567","69.431","5.026","27.416","0.101","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","15387.816","7.691","500","176.769","1000","11.94","-","3.827","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","350.784","0.255","10","18.705","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.477","0.052","10","2.767","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.016","0.434","10","38.867","80","4.034","10","0.082","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1172","0.269","10","32.749","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.043","10","8.257","80","3.418","20","0.034","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1056.326","0.077","8","22.15","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","644.54","2.894","10","37.469","80","5.895","15","0.006","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1149.98","0.099","10","55.09","80","2.896","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","297.063","0.412","10","35.852","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","170.21","0.265","10","2.759","60","-","-","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.102","10","7.89","80","0.31","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.455","0.257","15","20.892","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.442","2.814","15","15.82","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","474.21","0.539","500","36.89","500","36.01","500","15.053","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.31","0.5","15","2.208","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","15.55","3.763","10","27.173","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2762.21","0.089","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","135.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2982.53","4.576","10","12.27","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.728","1.659","15","25.482","80","7.062","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","56.16","5.33","15","25.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","33.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","78.106","0.873","15","24.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","13","2.69","15","9.776","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","91.58","5.058","15","42.73","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.779","5.054","15","16.367","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","227.06","0.27","500","35.11","500","17.726","500","0.797","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.305","10","49.668","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.86","2.464","10","12.381","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","124","1.22","10","6.44","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","290.889","0.258","10","12.418","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","258.84","0.287","10","25.569","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","327.907","0.228","10","1.843","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","159.408","0.469","10","1.993","80","3.367","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14262.91","1.808","10","26.396","80","5.472","15","0.051","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18785.719","24.286","1000","355.306","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","120698.727","0.352","5","12.683","40","10.321","15","0.096","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50829.074","1.287","-","89.32","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","527.9","0.07","5","9.04","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","543.46","0.072","10","55.474","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75981.89","0.023","2","10.94","40","12.4","15","0.308","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85865.18","26.74","-","251.37","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","293.846","0.03","10","7.495","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","340.42","0.09","10","28.65","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1768.003","0.695","10","5.482","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.586","10","28.065","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","796.61","2.202","30","49.1","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1949","0.032","8","9.538","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.847","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","485.654","0.083","10","22.747","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.456","10","22.12","80","8.291","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","424.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.866","0.038","10","3.377","80","11.722","20","0.128","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","104.283","0.048","10","35.551","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","61","0.017","10","8.37","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","689.47","0.014","30","20.967","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","143.406","0.08","8","9.297","60","2.856","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.42","10","15.63","80","2.26","10","0.146","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.365","0.475","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1844.02","0.021","10","22.326","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","4.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","241.92","1.623","15","30.118","80","6.428","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","139.622","0.119","15","6.24","80","1.595","20","0.033","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","194","0.354","10","15.712","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","17.28","0.058","15","34.7","80","11.01","20","0.085","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","8.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.627","0.014","10","3.065","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1060.13","0.07","10","14.049","80","1.164","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","96.103","0.031","10","4.325","80","0.983","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","449.453","0.356","8","7.327","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.681","0.186","10","11.315","80","-","-","0.016","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","0","41.809","45","68.76","500","47.89","70","3.07","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1562.11","0.527","8","25.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","23.33","0.047","10","19.62","80","3.955","15","0.057","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","431.14","0.022","15","46.95","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.65","0.043","10","6.092","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9329.605","0.034","16","18.634","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","540","0.07","10","39.955","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","236.76","1.558","8","34.142","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","60.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","475.459","0.062","10","22.617","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1407.46","2.262","10","14.18","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","898","0.114","10","33.41","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","959.04","0.021","10","32.536","80","7.532","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","0","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9897.12","0.15","8","14.34","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","142.56","0.005","10","2.753","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","43.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","127.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","239.38","0.094","8","5.414","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.9","0.459","10","32.712","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","94.18","0.128","10","27.763","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.072","8","18.682","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.565","0.07","10","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","56.506","0.245","10","17.002","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","608","0.072","10","8.472","80","1.888","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","285.12","0.581","8","7.523","50","-","-","0.057","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","329","88.658","500","134.835","500","111.312","500","17.342","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.134","10","8.13","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","165.197","1.188","15","8.819","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","207.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","869.884","0.156","10","15.247","90","-","-","0.073","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3798.95","0.105","2","14.546","40","-","-","0.116","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","631.498","0.91","10","30.706","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.27","0.046","10","31.325","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.464","0.131","10","18.534","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","743","0.36","10","52.167","80","5.771","15","0.22","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","36.82","0.477","10","7.79","80","0.713","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","157.265","0.242","10","6.093","80","0.603","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.274","3.928","15","12.627","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","63.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","57.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2832.918","0.063","8","19.251","50","9.836","15","0.05","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","71.593","1000","293.012","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","516.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1125.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","168.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","971.448","0.266","8","11.722","50","-","-","0.028","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1043.88","0.086","15","29.359","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.245","0.317","8","8.243","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.436","2.163","15","17.493","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","39.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","282.72","0.026","15","14.72","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","533.95","0.071","10","23.506","80","2.801","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1151.58","2.263","8","18.292","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.334","2.051","10","21.327","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","355","1.141","15","12.986","80","12.533","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","211.68","3.398","10","18.591","80","4.712","15","0.022","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.064","10","1.724","80","0.864","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.087","10","7.2","100","2.77","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.8","0.014","15","7.612","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","7.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","5.76","8","4.3","60","12.3","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7998.05","0.215","10","17.156","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.357","0.063","10","24.858","80","0.652","15","0.024","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","306.029","0.08","10","8.79","80","-","-","-","-","正常"]