{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12947828","149.859","43.348","320","17.406","100","7.956","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14976019","173.334","42.613","320","50.04","100","0.662","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9562263","110.674","-","-","-","-",3.154,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8390210","97.109","-","-","-","-",5.628,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3020896.5","125870.68","-","-","-","-","0.644","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15902145","184.053","-","-","-","-","0.393","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","635142.188","7.351","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","106760.797","1.236","11.855","320","20.255","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","738565.625","8.548","137.621","250","1.706","80","2.144","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1646879.04","19.061","6.23","50","12.7","35","0.78","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.64","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11061098","128.022","28.585","320","33.227","100","1.03","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11654220","134.887","108.376","320","34.675","100","0.552","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9044205","104.678","-","-","-","-",3.387,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6982148.5","80.812","-","-","-","-",4.248,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3518590","40.994","87.907","200","23.752","50","5.35","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3355395.5","39.236","83.783","200","12.631","50","6.255","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3243549","37.802","87.388","200","18.622","50","4.74","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1121713.38","12.98","112.665","250","1.993","80","5.548","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1001778.81","11.6","111.719","250","7.766","80","5.734","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1027901.06","11.9","112.443","250","19.927","80","2.213","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3249501.5","37.61","113.154","250","6.675","80","1.289","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1936457.125","22.413","131.524","200","12.027","50","3.476","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1394681","16.142","132.403","200","6.257","50","3.772","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","488211.594","5.651","170.251","200","0.858","50","62.486","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2516088.96","29.121","14.01","200","4.61","35","0.33","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","0.8","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","911182.5","10.546","0","50","0","35","5.175","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38264.616","0.452","7.204","50","1.161","35","21.094","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2555.266","0.03","74.998","50","2.676","35","53.24","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8711.636","0.103","20.249","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","149476.749","1.779",36.04,"50","0","35",0.405,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14822101.44","617587.56",9.831,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13155635.52","152.264",9.794,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","15121192.32","175.014",9.196,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","81812.16","0.947","114.945","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-100699.2","-1.166","332.455","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33431572.8","386.94",20.72,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","74229.14","0.86","1.06","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","144902.318","1.677",27.052,"-",0.0001,"-",5.544,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10144136","117.409","27.38","320","3.593","100","4.408","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6980242","80.79","-","-","-","-",4.926,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11284198","130.604","31.44","320","13.459","100","1.649","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4898156","56.692","-","-","-","-",3.406,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","925371.583","38557.149","27.05","50","3.502","35","0.21","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20488.383","0.237","-","-","-","-",1.669,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","188110.877","7837.953","12.15","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","31644535.687","373.638","38.523","100","7.006","50","0.582","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47651846.897","563.368","33.763","100","22.93","50","1.954","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","437881.375","5.068","133.482","400","5.698","200","0.686","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","485161.594","5.615","129.089","400","1.074","400","0.215","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","448798.906","5.194","138.933","400","1.682","200","0.704","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","965737.562","11.178","138.716","200","1.635","200","1.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","782230.875","9.054","51.434","200","1.687","200","4.548","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130428.492","1.51","13.79","-","18.526","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1295169.75","14.99","54.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","723299.875","8.372","45.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3548249","41.068","79.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4442850","51.422","62.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4618580.5","53.456","75.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6842636","79.197","55.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2203280.75","25.501","37.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1988737.25","23.018","52.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1222831.625","14.153","73.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1554665","17.994","71.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3960005.5","165000.219","51.341","100","0.447","50","10.514","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3768412.25","43.616","34.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1971970.25","22.824","35.806","100","2.519","50","1.862","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","356640.156","4.128","33.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2189900.5","25.346","-","-","28.006","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12798081","148.126","51.675","100","10.364","50","3.899","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1309724.875","15.159","34.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2641746.75","30.576","39.746","100","18.397","50","0.468","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2960892.5","34.27","65.562","100","1.212","50","0.614","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","323627.594","3.746","-","-","1.192","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4300219.5","49.771","28.842","50","0.061","35","0.332","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1386443.125","16.047","42.702","100","1.273","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","148985.953","1.724","188.312","300","1.344","100","4.204","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5563459.5","64.392","33.106","100","1.611","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7057292","81.682","54.994","100","1.091","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9429558","110.38","95.43","200","34.66","200","9.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2631940","30.46","146.1","200","62.53","200","9.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1520240","17.59","59.74","200","70.73","200","11.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1074740","12.43","61.92","200","60.89","200","14.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3560505.25","41.2","62.24","100","1.81","35","0.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1563996.25","18.1","78.67","300","1.34","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2088.32","0.02","28.27","300","68.26","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","934590.19","10.82","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","144450.52","1.67","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1857044.12","21.49","61.29","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10122497","117.15","74.1","120","0.71","100","2.17","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7140291.5","82.64","56.61","100","0.23","50","2.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21147800","244.76","24.22","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","210667.81","2.44","71.29","300","0.25","100","1.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7457170","86.3","37.76","100","0","50","1.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1317002.38","15.24","82.45","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","968538","11.2","1751.64","200","442.95","200","752.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1323490","15.31","69.98","200","3.2","200","215.04","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1872323","21.67","89.821","200","35.347","50","3.27","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3699932.5","42.82","76.999","250","16.294","80","1.425","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3295153.25","38.14","76.651","250","14.905","80","2.119","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3154878.5","36.52","76.708","250","24.986","80","1.632","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","44.725","250","4.796","80","410.557","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","799863.438","9.258","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2538719","29.967",8.296,"100",0.8914,"50",6.58,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","259132.781","2.999","5.947","250","0","80","62.191","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","215512.906","2.494","1.627","250","0.019","80","0.981","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1818206","21.044","76.572","250","25.95","80","2.773","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","40128697.736","464.452","32.964","100","23.577","50","0.511","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1483809.375","17.617","0.407","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4260606","50.585","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3055","0.035","66.403","320","359.213","100","31.825","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1517042.914","17.558","-","-","-","-","0","20","停机"]