{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12928234","149.632","43.215","320","18.443","100","9.696","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15077656","174.51","43.204","320","39.694","100","0.681","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9681866","112.059","-","-","-","-",3.268,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8424461","97.505","-","-","-","-",5.896,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3237171.75","134882.156","-","-","-","-","0.78","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","14336008","165.926","-","-","-","-","0.495","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1129534","13.073","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","128583.641","1.488","16.197","320","25.909","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","761299","8.811","156.091","250","0.868","80","2.243","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1646706.24","19.059","3.15","50","10.94","35","0.75","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","4320","0.05","0.48","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10848336","126.418","26.858","320","24.181","100","1.052","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11932025","138.102","110.552","320","25.284","100","0.607","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9114320","105.49","-","-","-","-",3.144,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7038274.5","81.462","-","-","-","-",4.252,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3546416","41.316","89.146","200","20.927","50","5.531","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3327895.25","38.884","83.712","200","12.402","50","6.218","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3297589","38.43","81.549","200","15.063","50","4.871","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1086550","12.58","94.866","250","1.371","80","5.908","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","992234.75","11.48","91.388","250","7.011","80","5.7","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1005238.38","11.63","92.794","250","9.118","80","2.223","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3290977.75","38.09","96.933","250","6.727","80","1.371","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1934407.25","22.389","144.081","200","18.338","50","3.498","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1365071.75","15.799","124.101","200","6.772","50","3.772","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1789645.125","20.714","89.719","200","0.938","50","97.633","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2280018.24","26.389","13.58","200","1.96","35","0.44","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.82","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1986444.75","22.991","0","50","0","35","3.06","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39864.868","0.477","17.605","50","0.934","35","21.886","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1585.612","0.019","62.075","50","1.464","35","54.871","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8505.354","0.101","14.776","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","65452.958","1.473",36.4,"50",0.09,"35",0.374,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14472967.68","603040.32",9.444,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12119137.92","140.268",9.46,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","15072238.08","174.447",9.646,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","75202.56","0.87","27.844","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-132451.2","-1.533","151.998","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45102985.92","522.025",26.362,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","144425.49","1.672",27.156,"-","0","-",5.393,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10235007","118.461","27.339","320","6.635","100","4.584","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6822795.5","78.968","-","-","-","-",4.843,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11029888","127.661","32.202","320","16.671","100","1.774","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4860716","56.258","-","-","-","-",3.26,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","931013.299","38792.221","21.336","50",2.529,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","831.434","0.01","-","-","-","-",1.801,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","163209.043","6800.377","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","2854848.619","33.274","41.484","100","28.286","50","40.827","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47301988.829","558.193","35.646","100","21.571","50","2.114","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","434562.25","5.03","133.422","400","5.458","200","0.752","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","481273.438","5.57","134.173","400","1.12","400","0.23","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","436911.156","5.057","135.749","400","1.637","200","0.642","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","924666.125","10.702","122.998","200","1.604","200","1.315","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","750988.125","8.692","49.964","200","1.743","200","4.612","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127552.516","1.476","12.995","-","16.686","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1312129","15.187","52.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","720618.188","8.34","42.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3647565.25","42.217","76.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4481289.5","51.867","60.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4580259","53.012","70.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6782647","78.503","54.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2202316","25.49","35.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1984596.75","22.97","51.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1230189.875","14.238","70.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1549118.25","17.93","68.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3924346.25","163514.453","48.213","100","0.439","50","10.373","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3639279.5","42.121","33.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1924707.25","22.277","35.803","100","2.954","50","1.97","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","357074.125","4.133","31.937","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2171139.75","25.129","-","-","29.389","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12872352","148.986","51.885","100","12.274","50","4.004","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1224732","14.175","32.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2842609","32.9","38.138","100","18.92","50","0.506","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3017631.25","34.926","63.322","100","1.22","50","0.729","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","323738.375","3.747","-","-","1.084","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4258609.5","49.29","26.665","50","0.078","35","0.333","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1326827.875","15.357","42.017","100","1.282","50","0.179","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","178090.078","2.061","163.077","300","1.047","100","4.746","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5478643","63.41","31.201","100","1.609","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6779738","78.469","51.377","100","1.03","50","0.057","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9557122","111.8","94.47","200","31.06","200","7.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2342530","27.11","144.57","200","49.42","200","8.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1497540","17.33","59.71","200","64.18","200","9.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1108840","12.83","62.01","200","54.82","200","12.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3481648.75","40.29","63.02","100","1.6","35","0.75","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1539036.25","17.81","72.16","300","2.12","100","1.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1931.03","0.02","86.15","300","71.99","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","937224.5","10.85","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","53664.15","0.62","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1878564.62","21.74","58.28","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10270509","118.87","73.83","120","1.34","100","2.19","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7208338.5","83.43","57.93","100","0.74","50","2.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21298100","246.5","24.68","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","224378.39","2.6","79.87","300","0.29","100","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7528910","87.14","38.22","100","0","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1299302","15.04","77.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","587122","6.79","357.57","200","160.79","200","209.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","438157","5.07","1162.05","200","379.84","200","366.35","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1629441.13","18.86","69.115","200","37.285","50","5.733","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3706111.5","42.89","77.279","250","26.338","80","1.277","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3263193.75","37.77","77.394","250","20.879","80","1.972","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3137893.75","36.32","76.582","250","24.064","80","1.476","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","40.134","250","12.192","80","397.775","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","789434.812","9.137","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2357165.75","27.733",6.265,"100",0.8332,"50",6.669,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","394024.938","4.56","25.195","250","0","80","66.09","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","193511.641","2.24","1.204","250","0.099","80","0.959","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1728094.25","20.001","76.738","250","20.418","80","3.048","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","40877837.91","473.123","33.574","100","23.567","50","0.536","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1165691.25","13.84","0.247","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3545408","47.836","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","79263.2","0.917","80.585","320","397.248","100","308.108","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1461566.271","16.916","-","-","-","-","0","20","停机"]