{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12556264","145.327","43.667","320","21.028","100","3.816","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15119312","174.992","41.233","320","38.304","100","0.594","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9614961","111.284","-","-","-","-",3.3,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8304953.5","96.122","-","-","-","-",6.111,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3164080","131836.672","-","-","-","-","0.832","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","16055672","185.83","-","-","-","-","0.594","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","931121","10.76","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","122739.43","1.421","18.72","320","26.84","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","766689.75","8.874","157.85","250","0.801","80","2.326","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","725682.24","8.399","5.3","50","12.22","35","0.59","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.53","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11275447","130.503","32.142","320","37.765","100","0.855","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12008825","138.991","111.321","320","29.275","100","0.848","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9212280","106.624","-","-","-","-",3.268,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6930017","80.208","-","-","-","-",4.233,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3530503.5","43.089","88.165","200","19.46","50","5.992","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3172849.5","38.792","80.863","200","9.4","50","6.363","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3275868.25","39.19","81.699","200","12.716","50","5.037","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1065090","12.33","89.626","250","0.673","80","4.85","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1019127.31","11.8","90.184","250","7.107","80","5.078","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","988581.38","11.44","89.054","250","16.378","80","2.192","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3187233.5","38.49","93.494","250","6.689","80","1.58","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1972139.625","22.826","110.474","200","14.699","50","3.842","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1385123.125","16.032","133.586","200","8.671","50","3.812","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","159519.562","1.846","81.221","200","1.924","50","115.839","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2311528.32","26.754","13.74","200","1","35","0.44","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","22.75","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","334446.688","3.871","0","50","0","35","4.906","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","23530.161","0.28","24.494","50","1.122","35","21.721","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9317085.92","111.573",7.756,"50",0.22,"35",0.691,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7694.934","0.091","11.22","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","132969.982","1.58","40.986","50","0.004","35",0.478,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14718836.16","613284.84",9.459,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11959764.48","138.423",12.449,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14211599.04","164.486",9.519,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","130109.76","1.506","21.547","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-121867.2","-1.41","83.215","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45440317.44","525.93",26.566,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141346.652","1.636",27.564,"-",0.0006,"-",5.31,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10379630","120.135","26.67","320","8.226","100","4.467","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6398166","74.053","-","-","-","-",4.778,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10951884","126.758","31.2","320","16.115","100","1.821","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4934118.5","57.108","-","-","-","-",3.288,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","905531.525","37730.48","24.079","50","1.597","35","0.26","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","43244.082","0.5","-","-","-","-",1.594,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","164294.458","6845.602","7.6","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","384431.678","5.655","482.856","100","165.383","50","272.782","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49744334.177","585.765","36.629","100","22.792","50","2.363","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","430356.25","4.981","135.365","400","5.544","200","0.816","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","478393.75","5.537","130.336","400","1.112","400","0.23","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","435687.625","5.043","130.95","400","1.554","200","0.633","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","524917.5","6.075","265.996","200","0.896","200","72.159","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","923960.688","10.694","57.774","200","1.539","200","4.926","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126191.406","1.46","12.534","-","15.815","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1332144.375","15.418","52.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","727541.625","8.421","46.686","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3854118.5","44.608","74.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4597294","53.209","61.137","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4553790","52.706","70.198","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7014987.5","81.192","54.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2230307","25.814","36.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1995544.625","23.097","53.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1168353.125","13.523","68.686","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1478080.75","17.107","67.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3937646","164068.562","52.956","100","0.493","50","10.611","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3715486.25","43.034","32.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1886772.75","21.838","36.397","100","2.476","50","1.76","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","355374.031","4.113","33.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2167991.25","25.092","-","-","37.142","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12978797","150.971","50.688","100","10.663","50","3.903","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1254268.125","14.517","31.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3004377.25","34.773","36.234","100","18.927","50","0.524","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2988875.25","34.593","62.671","100","1.357","50","0.741","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","337077.594","3.901","-","-","1.151","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4215836","48.794","26.331","50","0.093","35","0.328","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1237452.5","14.322","41.484","100","1.246","50","0.18","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","290862.156","3.366","174.106","300","1.054","100","5.66","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5438033","62.94","30.688","100","1.557","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6593533","76.314","49.05","100","0.993","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9632669","112.84","95.17","200","32.39","200","6.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2361950","27.33","135.02","200","61.94","200","9.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1508050","17.45","59.66","200","72.45","200","15.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1119270","12.95","61.99","200","59.75","200","16.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3219607.25","37.26","60.99","100","1.37","35","0.72","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1541105","17.83","76.79","300","2.43","100","1.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1786.88","0.02","103.11","300","71.87","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","932301.38","10.79","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","33278.97","0.39","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1867937.25","21.61","58.23","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10222404","118.31","74.28","120","1.25","100","2.14","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7147591","82.67","57.9","100","0.65","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21528700","249.17","25.62","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","217641.55","2.52","67.7","300","0.31","100","1.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7351430","85.08","39.22","100","0","50","3.14","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297307.62","15.02","77.17","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1088040","12.59","23.38","200","1.05","200","7.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1067780","12.35","70.49","200","1.73","200","18.92","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1812203.13","20.97","91.112","200","38.616","50","3.383","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3621087.5","41.91","77.588","250","24.551","80","1.218","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3242046","37.52","77.374","250","19.497","80","1.85","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3215955.75","37.22","77.495","250","23.041","80","1.496","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","39.75","250","11.926","80","416.234","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","789474.625","9.137","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1905154.375","22.575",7.778,"100",0.8037,"50",7.517,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","798006.812","9.236","29.983","250","0.042","80","59.502","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","177284.812","2.052","1.505","250","0.113","80","0.912","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1694749.125","19.615","77.388","250","20.993","80","3.478","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","41555669.257","480.968","32.621","100","24.044","50","0.588","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","820117.5","10.237","0.242","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3542720.5","43.578","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3216.45","0.037","167.901","320","704.78","100","166.766","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","233015.03","2.697","-","-","-","-","0","20","停机"]