{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2387.935","0.852","25","39.663","250","20.58","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","475.16","193.478","500","158.18","500","219.487","500","7.749","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.248","0.052","15","20.657","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","323.667","0.032","10","49.111","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","230.688","0.026","8","20.029","50","4.294","15","0.019","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","216.86","0.654","10","45.452","80","2.648","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","263.52","0.036","10","22.33","80","2.61","15","0.054","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.197","0.008","10","4.071","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","162.259","0.027","10","42.906","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","190.08","0.075","10","7.411","80","-","-","0.052","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","934.239","0.081","1.5","7.906","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5145.258","0.252","10","18.679","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5570.21","0.09","10","68.981","80","8.884","15","0.064","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","829.094","2.599","10","46.518","80","5.608","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","844.13","0.06","10","49.23","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","590.98","0.665","10","33.451","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","185","0.288","10","39.98","80","3.59","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.06","0.012","10","16.227","80","13.898","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","26.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.124","10","11.56","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.326","0.015","10","3.149","80","8.91","20","0.111","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","84.326","0.006","10","6.594","70","0.746","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12120.03","0.286","8.629","25.878","69.431","4.228","27.416","0.099","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16962.84","25.174","500","221.926","1000","11.736","-","4.494","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","376.142","0.149","10","13.895","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.773","0.386","10","7.858","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.847","0.26","10","28.242","80","2.236","10","0.017","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","993","0.167","10","41.046","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.029","10","9.163","80","9.534","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1121.213","0.05","8","21.21","50","-","-","0.086","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","402.62","2.063","10","44.445","80","7.529","15","0.032","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","868.32","0.113","10","45.83","80","2.856","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","272.664","0.246","10","26.172","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","198.72","7.68","10","2.754","60","-","-","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.187","10","7.28","80","0.46","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.543","4.783","15","18.652","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","80.87","1.974","15","11.523","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","379.27","2.989","500","33.44","500","55.45","500","15.236","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.001","1.305","15","1.801","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.29","3.599","10","28.308","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2787.26","0.053","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","64.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2973.02","2.336","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.595","1.265","15","17.884","80","5.846","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.303","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","17.539","0.123","15","31.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","25","3.114","15","8.057","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","84.67","8.01","15","42.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","57.715","4.609","15","12.812","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","234.32","2.315","500","40.45","500","22.242","500","0.937","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.421","10","54.404","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.37","0.039","10","9.883","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,1.07,"10",7.35,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.962","0.055","10","14.842","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","275.33","0.248","10","25.4","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","323.369","0.333","10","1.864","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","112.579","0.599","10","3.143","80","4.751","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10679.04","0.052","10","18.802","80","3.009","15","0.101","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18814.213","23.968","1000","358.925","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","115523.898","0.46","5","6.698","40","10.033","15","0.097","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50531.898","10.849","-","69.752","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","538.27","0.087","5","11.79","50","-","-","0.093","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","531.36","0.071","10","7.272","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78409.73","0.027","2","11.79","40","12.17","15","0.299","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87900.77","27.71","-","239.08","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","291.514","0.023","10","9.268","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","341.28","0.049","10","24.74","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1246.925","0.279","10","5.643","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.7","10","21.327","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","671.33","15.993","30","56.36","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1895","0.068","8","8.713","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.605","0.083","10","22.479","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.112","10","15.25","80","6.596","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","297.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.126","0.019","10","2.12","80","8.732","20","0.084","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","86.325","0.326","10","23.717","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10","0.047","10","12.463","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","908.93","0.009","30","19.178","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.068","0.412","8","8.048","60","2.989","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","1.084","10","13.22","80","2.4","10","0.147","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.067","0.069","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1808.25","0.022","10","22.544","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","1.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","258.509","2.469","15","20.79","80","8.122","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","148.781","0.049","15","5.197","80","1.615","20","0.035","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","218","0.909","10","16.227","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.07","15","25.9","80","10.76","20","0.047","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","6.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71.828","0.065","10","3.731","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1306.37","0.249","10","15.72","80","1.313","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","110.722","0.03","10","3.255","80","0.801","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","435.283","0.624","8","18.056","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","42.348","0.152","10","11.386","80","-","-","0.015","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","0","40.108","45","68.76","500","47.89","70","3.07","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1624.32","1.35","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","22.46","0.03","10","10.51","80","2.86","15","0.032","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","519.26","0.028","15","44.38","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.131","0.058","10","10.443","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9424.658","3.806","16","25.387","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","132.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","630.72","0.114","10","37.886","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","207.02","0.817","8","27.78","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","409.45","0.028","10","14.779","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1416.96","1.769","10","12.21","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","959","0.027","10","19.64","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","832.81","0.021","10","34.419","80","9.243","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","0","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10419.84","0.21","8","14.85","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.01","0.006","10","3.076","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","105.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","98.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","231.099","0.478","8","5.115","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.33","0.095","10","11.81","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","128.74","0.07","10","27.937","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.1","0.071","8","18.141","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","273.802","0.072","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","48.902","0.294","10","13.51","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","587","0.072","10","8.29","80","1.84","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","363.917","0.725","8","7.835","50","-","-","0.082","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","318","107.114","500","158.757","500","137.484","500","18.971","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.126","10","7.97","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.898","3.831","15","10.829","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","129.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","473.134","0.019","10","13.79","90","-","-","0.026","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3134.912","0.112","2","13.142","40","-","-","0.122","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","666.144","1.156","10","26.501","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.046","0.195","10","25.596","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.664","0.127","10","16.934","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1098","2.842","10","52.108","80","9.541","15","0.151","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","8.49","0.249","10","7.41","80","0.748","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","61.139","0.22","10","7.863","80","1.293","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.456","5.42","15","12.348","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","78.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","14.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","877.383","0.054","8","18.961","50","6.603","15","0.043","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","71.113","1000","293.928","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","491.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","978.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","158.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1424.352","0.268","8","9.624","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1104.34","0.034","15","26.897","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.298","0.116","8","12.688","50","-","-","0.023","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","30.708","1.645","15","6.267","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","42.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","365.76","0.008","15","19.678","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","486.43","0.072","10","18.799","80","1.505","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1777.801","2.12","8","15.608","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","1.08","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.912","2.447","10","29.535","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","356","1.251","15","13.598","80","12.011","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","165.02","3.372","10","23.79","80","3.614","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.752","0.015","10","1.759","80","1.648","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.1","100","2.72","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.19","0.032","15","6.819","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","22.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","5.76","8","4.3","60","12.3","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8218.37","0.203","10","18.518","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.054","10","25.7","80","0.346","15","0.022","0.5","停机"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","323.654","0.078","10","19.01","80","-","-","-","-","正常"]