{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12723166","147.259","160.848","320","22.044","100","2.567","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13896641","160.841","133.436","320","53.426","100","0.62","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9765356","113.025","-","-","-","-",3.194,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8388405","97.088","-","-","-","-",5.499,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4059594","169149.766","-","-","-","-","0.723","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","16916296","195.79","-","-","-","-","0.412","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1240134.25","14.353","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","203919.812","2.36","10.92","320","19.199","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","716807.688","8.296","150.643","250","3.978","80","2.042","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1233869.76","14.281","11.44","50","1.83","35","1.02","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.52","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10745291","124.367","193.839","320","35.646","100","1.601","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11545995","134.3","173.828","320","30.396","100","0.709","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9052406","104.773","-","-","-","-",5.848,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6872261.5","79.54","-","-","-","-",4.339,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3565082","41.552","86.807","200","21.035","50","5.374","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3368087.25","39.321","78.291","200","11.701","50","6.701","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3303482.25","38.492","86.906","200","15.894","50","4.839","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1031433.38","11.94","110.608","250","0.951","80","5.427","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1017425.63","11.78","109.038","250","3.495","80","5.129","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","935916","11.3","110.894","250","5.458","80","2.27","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3250498.75","37.62","105.388","250","8.531","80","1.288","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1960189.375","22.687","123.768","200","15.117","50","4.009","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1404978.75","16.261","123.218","200","8.461","50","3.661","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","132838.141","1.538","110.996","200","6.114","50","117.909","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1983329.28","22.955","27.27","200","1.15","35","2.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","47.17","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3640901.75","42.14","0","50","0","35","4.998","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8259.832","0.099","11.601","50","0.762","35","22.612","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","5051.085","0.06","60.948","50","4.484","35","69.17","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7183.048","0.085","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","160967.315","1.92",36.987,"50","0","35",0.41,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13691358.72","570473.28",9.747,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12477844.8","144.42",9.57,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13493070.72","156.17",8.835,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-1546.56","-0.018","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-88594.56","-1.025","299.103","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44529791.04","515.391",25.626,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","85567.8","0.99","1.1","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","142661.226","1.651",27.144,"-",0.3596,"-",6.287,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9733730","113.923","26.85","320","12.431","100","4.449","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6740570.5","78.016","-","-","-","-",4.638,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11150832","129.06","31.733","320","16.879","100","1.856","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5055466","58.512","-","-","-","-",2.829,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","307453.385","12810.558","13.599","50","6.086","35","1.8","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","41718.039","0.483","-","-","-","-",1.578,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","270888.787","11287.033",23.02,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","1229578.692","16.553","40.133","100","11.151","50","44.394","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","42417924.705","511.722","35.46","100","20.827","50","2.054","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","426556.969","4.937","137.931","400","6.243","200","0.774","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","492817.438","5.704","128.924","400","1.103","400","0.238","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","447531.781","5.18","136.91","400","1.654","200","0.732","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","564521.75","6.534","1050.146","200","200.493","200","243.326","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","825910.312","9.982","57.351","200","2.422","200","5.055","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130089.391","1.506","13.033","-","15.841","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1416477.75","16.394","55.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","720427.938","8.338","48.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3662843.75","42.394","82.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4670423.5","54.056","69.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4599429.5","53.234","73.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6762733","78.272","61.33","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2234212","25.877","38.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1934830","22.394","55.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1108883.25","12.834","68.769","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1533639.125","17.75","67.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3978766.5","165781.969","49.802","100","0.695","50","10.648","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3715872.25","43.008","33.585","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1934584.875","22.391","35.527","100","3.612","50","2.371","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","335290.531","3.881","33.287","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2190035.25","25.348","-","-","20.953","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13012676","150.61","51.879","100","9.433","50","3.914","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1457723.25","16.872","30.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2778182","32.155","33.934","100","16.138","50","0.495","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2958637.25","34.243","67.016","100","1.16","50","0.747","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","341888.094","3.957","-","-","0.454","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4298245.5","49.748","28.337","50","0.05","35","0.355","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1331952","15.416","43.424","100","1.208","50","0.181","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","266614.469","3.366","175.254","300","1.025","100","3.924","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5590760","64.708","37.461","100","2.405","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6729469.5","77.887","52.683","100","0.897","50","0.068","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9700762","113.72","106.88","200","31.79","200","7.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2555220","29.57","161.53","200","55.04","200","7.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1524320","17.64","59.79","200","57.02","200","6.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1098900","12.71","63.5","200","47.01","200","7.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2883098","33.36","59.59","100","1.51","35","0.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1556478.5","18.01","71.06","300","1.34","100","2.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2215.89","0.03","18.14","300","65.24","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","966985.88","11.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","78587.72","0.91","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1880642.5","21.76","62.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10115515","117.07","75.28","120","2.12","100","2.14","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7203242","83.37","56.69","100","0.31","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19925800","230.62","24.51","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204449.44","2.37","74.13","300","0.39","100","2.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6329670","88.66","36.97","100","0","50","2.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1302898.25","15.08","81.5","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1190120","13.77","42.85","200","3.06","200","3.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1394240","16.13","79.2","200","3.34","200","3.43","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1841030.13","21.31","119.486","200","25.335","50","4.087","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","554050.19","6.41","380.016","200","363.098","50","520.377","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3775249","43.7","77.264","250","23.223","80","1.379","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3222758","37.3","76.747","250","20.994","80","2.109","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3326251.5","38.5","75.519","250","24.981","80","1.512","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","21.577","250","1.149","80","241.243","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","797778.625","9.234","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2319174.5","27.318",5.805,"100",0.9671,"50",19.039,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","404684.344","4.684","6.839","250","0.318","80","30.644","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","232293.406","2.689","6.166","250","2.349","80","0.924","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1741639.5","20.158","77.022","250","15.856","80","2.376","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","39202335.191","453.731","33.255","100","23.971","50","0.633","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2027875.375","23.868","0.324","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4590005","54.488","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2710.9","0.031","24.795","320","371.196","100","50.561","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","818974.433","9.479","-","-","-","-","0","20","停机"]