{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2774.348","3.927","25","29.984","250","25.904","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","475.5","196.044","500","102.55","500","201.854","500","2.207","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.486","0.088","15","19.604","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","327.969","0.253","10","60.154","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","229.651","0.034","8","22.285","50","7.158","15","0.02","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","253.15","0.874","10","45.017","80","2.542","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","254.88","0.033","10","29.74","80","2.43","15","0.053","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.247","0.013","10","2.604","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","127.354","0.015","10","35.173","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.073","10","8.06","80","-","-","0.051","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1214.199","0.067","1.5","7.27","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7379.549","0.813","10","24.101","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5883.84","0.085","10","61.174","80","12.153","15","0.075","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","772.675","1.807","10","44.007","80","5.201","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","875.23","0.06","10","39.446","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","698.98","0.191","10","32.064","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","283","0.149","10","38.64","80","4.51","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","155.52","0.006","10","18.934","80","15.166","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.119","10","9.35","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","14.602","0.036","10","1.671","80","4.995","20","0.066","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","84.154","0.004","10","6.449","70","0.751","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13473.39","0.028","8.629","23.719","69.431","3.778","27.416","0.099","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18329.688","7.555","500","255.278","1000","17.721","-","9.871","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","387.219","0.15","10","17.676","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","127.181","0.058","10","1.944","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.6","0.342","10","39.32","80","2.897","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","940","0.924","10","38.999","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","265","0.029","10","9.765","80","9.477","20","0.012","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","840.586","0.064","8","22.04","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","563.33","2.931","10","37.747","80","6.847","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1010.88","0.457","10","47.06","80","3.228","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","240.964","0.612","10","12.396","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","231.55","0.228","10","2.749","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.083","10","7.42","80","0.39","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.647","0.183","15","15.67","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.416","2.105","15","12.644","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","396.94","5.495","500","32.76","500","56.2","500","15.124","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.198","0.758","15","2.485","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.97","3.01","10","49.205","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2136.67","0.086","8","8.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","45.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3185.57","3.837","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.197","1.3","15","13.811","80","5.669","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","36.29","3.627","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","39.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.326","0.378","15","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","25","3.622","15","9.335","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","71.71","4.707","15","43.53","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.432","4.146","15","12.734","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","236.71","0.187","500","36.99","500","20.095","500","0.429","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.123","10","46.013","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.11","0.023","10","8.944","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","4.22","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","290.483","0.146","10","12.717","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","236.19","0.237","10","17.281","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","351.831","0.343","10","1.639","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","130.637","0.06","10","4.315","80","3.266","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6503.33","0.047","10","15.556","80","5.296","15","0.069","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12056.014","24.558","1000","401.424","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","118024.797","0.341","5","6.49","40","10.391","15","0.116","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","49643.688","6.868","-","67.858","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","479.52","0.136","5","24.21","50","-","-","0.206","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","556.42","0.073","10","9.127","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77973.41","0.031","2","11.1","40","12.71","15","0.277","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88174.66","26.79","-","184.51","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","292.464","0.085","10","7.768","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","375.84","0.057","10","21.26","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1848.442","0.412","10","4.668","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.523","10","18.599","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","731.81","5.603","30","39.2","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1698","0.029","8","15.543","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","581.04","0.084","10","24.822","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","4.791","10","17.39","80","11.7","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","229.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.546","0.016","10","2.698","80","11.121","20","0.103","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","63.213","0.218","10","23.682","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11","0.028","10","9.686","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","583.2","0.455","30","20.62","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","146.542","0.44","8","8.54","60","3.025","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.117","10","11.78","80","2.59","10","0.143","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.24","0.074","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1846.68","0.028","10","23.916","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","1.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","242.179","0.612","15","33.852","80","3.287","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","168.048","0.018","15","6.912","80","2.193","20","0.048","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","209","1.133","10","24.007","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.87","0.079","15","29.3","80","9.81","20","0.033","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","6.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","18.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79.615","0.014","10","2.301","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1328.83","0.108","10","13.074","80","1.143","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.273","0.049","10","3.626","80","1.028","20","0.019","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","339.984","0.045","8","18.595","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","111.486","0.022","10","10.242","80","-","-","0.012","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","29","10.072","45","49.345","500","18.55","70","2.01","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1512","1.126","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","18.14","0.026","10","25.66","80","4.891","15","0.059","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","369.79","0.122","15","41.91","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.378","0.07","10","8.012","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9480.431","3.084","16","26.236","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","147.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","717.12","0.282","10","33.712","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","333.02","1.314","8","32.989","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","390.269","0.284","10","45.474","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1371.17","2.926","10","13.91","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","930","0.04","10","27.8","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","878.256","0.025","10","27.839","80","11.963","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","3164.082","0.003","8","40.251","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9183.46","0.64","8","16.46","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","135.65","0.008","10","3.528","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","26.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","98.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","143.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","231.374","0.055","8","5.221","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","78.97","0.013","10","14.438","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","123.55","0.109","10","23.155","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","55.3","0.089","8","26.864","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","223.43","0.071","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","62.208","0.157","10","14.83","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","585","0.071","10","9.719","80","1.848","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","315.187","0.638","8","6.738","50","-","-","0.073","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","304","114.038","500","151.868","500","228.519","500","19.99","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.129","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","95.126","4.916","15","22.066","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","256.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","728.176","0.012","10","12.134","90","-","-","0.076","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3328.653","0.014","2","11.287","40","-","-","0.089","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","715.306","0.705","10","20.258","80","-","-","0.015","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.763","0.065","10","37.769","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.144","0.132","10","17.556","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1494","1.523","10","58.854","80","7.939","15","0.116","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.53","0.286","10","7.53","80","0.534","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","146.001","0.087","10","6.663","80","0.145","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.4","3.22","15","11.821","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","58.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","28.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2803.931","0.056","8","21.088","50","8.97","15","0.05","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","70.654","1000","291.459","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","562.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1161.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","166.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1209.384","0.153","8","9.638","50","-","-","0.031","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1087.95","0.024","15","31.206","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.005","0.125","8","0.683","50","-","-","0.022","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","42.556","2.105","15","11.675","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","38.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","94.32","0.05","15","17.969","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","590.98","0.07","10","22.306","80","1.441","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2097.34","6.09","8","14.726","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.055","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.543","2.38","10","34.491","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","356","1.333","15","13.166","80","11.832","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","241.92","3.557","10","26.164","80","4.826","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.697","0.012","10","2.931","80","3.264","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.2","100","2.88","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","98.31","0.05","15","6.902","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","8.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","8.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","5.76","8","4.3","60","12.3","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8180.35","0.209","10","18.273","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","115.906","0.021","10","27.389","80","0.638","15","0.03","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","281.232","0.754","10","24.49","80","-","-","-","-","正常"]