{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12623527","146.106","158.309","320","27.955","100","2.161","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14935855","172.869","159.233","320","39.677","100","0.842","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9679171","112.027","-","-","-","-",3.117,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8597391","99.507","-","-","-","-",5.387,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","4365365","181890.188","-","-","-","-","0.829","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","16132744","186.722","-","-","-","-","0.524","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1088849.125","12.602","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","189702.859","2.196","8.229","320","11.914","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","703775.25","8.146","149.126","250","8.716","80","2.617","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1820067.84","21.066","10.55","50","9.43","35","0.71","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.54","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10337775","119.65","204.788","320","36.723","100","2.564","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11809889","136.688","187.778","320","26.295","100","0.619","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9107719","105.413","-","-","-","-",4.663,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7011068.5","81.147","-","-","-","-",4.341,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3683015.5","42.897","85.963","200","22.348","50","5.369","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3418709.25","39.9","83.019","200","16.452","50","7.392","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3286171.25","38.294","87.844","200","12.997","50","4.872","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1028816","12.42","109.743","250","2.289","80","5.532","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1033306.94","11.96","108.881","250","7.448","80","6.115","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1003024.56","11.61","112.424","250","16.921","80","2.302","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3247058.5","37.58","112.051","250","10.991","80","1.37","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1916105.125","22.177","130.202","200","20.806","50","5.914","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1385701.375","16.038","127.843","200","9.398","50","4.348","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","5.152","200","13.542","50","110.991","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2580940.8","29.872","16.54","200","0.94","35","0.51","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","61.77","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1897454","21.961","0.27","50","0.12","35","7.399","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8988.178","0.11","6.288","50","1.666","35","12.774","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4147.818","0.05","42.915","50","6.62","35","54.616","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9862.096","0.12","0","50","33.733","35","81.901","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","142125.486","1.76","43.864","50","0.032","35","0.44","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14024577.6","584357.4","738.764","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12807590.4","148.236","44.577","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12728603.52","147.322","8.948","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-165507.84","-1.916","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-143372.16","-1.659","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44563072.32","515.776","20.426","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","142023.549","1.644",26.437,"-",0.0344,"-",6.757,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9956353","115.236","26.833","320","12.609","100","4.48","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6638989","76.84","-","-","-","-",4.59,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11076241","128.197","31.374","320","14.901","100","1.849","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5051231.5","58.463","-","-","-","-",2.762,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","116763.818","4865.159","11.635","50","6.416","35","1.95","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22604.854","0.262","-","-","-","-",1.604,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","264155.023","11006.459","24.97","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","730955.625","8.916","19.588","100","15.765","50","73.622","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","42303631.599","523.446","34.566","100","22.574","50","2.113","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","423242.781","4.899","133.426","400","6.636","200","0.788","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","477980.125","5.532","131.089","400","1.137","400","0.236","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","453438.344","5.248","133.493","400","1.633","200","0.76","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","864186.375","10.002","887.241","200","212.784","200","265.569","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1021074.938","11.818","57.214","200","3.506","200","4.9","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129997.93","1.506","14.271","-","16.186","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1413696.75","16.362","58.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","716352.938","8.291","47.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3668911","42.464","86.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4736585.5","54.822","73.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4609913.5","53.356","74.787","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6785534.5","78.536","58.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2258658.5","26.142","37.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2001238.875","23.162","55.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1105651.125","12.814","70.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1597487.75","18.489","69.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","4002487","166770.312","48.152","100","0.675","50","10.438","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3715979.5","43.009","34.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2012488.5","23.293","35.527","100","3.556","50","2.191","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","330565.688","3.992","33.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2253510","26.102","-","-","19.88","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12982304","150.258","50.407","100","9.994","50","3.842","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1435691.375","16.617","38.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2435585","28.19","36.094","100","16.095","50","0.444","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2957928.75","34.235","70.492","100","0.406","50","0.698","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","331937.688","3.842","-","-","1.23","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4148698","50.105","29.863","50","0.125","35","0.393","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1290626.5","14.938","43.805","100","1.036","50","0.169","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","369721.938","4.279","184.657","300","1.086","100","3.741","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5629174","65.152","39.426","100","2.405","50","0.099","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6761536","78.258","53.026","100","0.898","50","0.068","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9048059","110.65","108.11","200","28.49","200","7.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2452510","28.38","130.99","200","67.54","200","6.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1526710","17.67","59.77","200","48.06","200","4.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1057970","12.24","64.63","200","43.67","200","5.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2799777.25","33.81","59.56","100","2.16","35","0.68","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1438643","18.16","74.7","300","0.96","100","1.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2275.74","0.03","2.26","300","62.25","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","966369.44","11.18","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","28170.48","0.33","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1890679.62","21.88","60.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10463568","121.1","74.34","120","3.98","100","2.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7123616.5","82.45","58.27","100","0.35","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20923700","254.61","28.91","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","201115.75","2.33","50.65","300","0","100","1.47","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6677090","84.3","39.42","100","0","50","6.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1308054.75","15.14","82.95","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1099110","12.72","21.07","200","41.44","200","3.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1154240","13.35","61.93","200","40.35","200","2.68","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1877335.75","21.73","111","200","19.446","50","4.267","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","123158.99","1.43","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3648735.25","42.23","77.728","250","17.615","80","1.395","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3244226.25","37.55","76.726","250","16.575","80","2.112","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3308729","38.3","76.166","250","21.188","80","1.645","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","21.764","250","0.276","80","134.728","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","805390.938","9.322","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2983978.25","35.253",7.946,"100",0.8804,"50",0.744,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","365576.5","4.231","6.218","250","0.143","80","29.518","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","256858.922","2.973","38.084","250","2.808","80","4.335","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1819000.375","21.053","76.463","250","18.57","80","2.815","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","38360310.604","443.985","31.402","100","24.173","50","0.524","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2110546.75","24.841","0.236","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4822175.5","57.889","0.07","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2606.447","0.03","115.416","320","503.518","100","87.159","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1018912.204","11.793","-","-","-","-","0","20","停机"]