{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2464.849","5.269","25","23.81","250","28.781","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","461.77","188.016","500","126.81","500","214.444","500","4.835","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.821","0.047","15","19.154","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","153.773","0.085","10","49.585","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.034","8","19.046","50","6.24","15","0.017","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","254.02","1.238","10","54.249","80","2.773","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","217.73","0.041","10","24.59","80","2.27","15","0.044","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.824","0.012","10","2.313","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","1.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","144.979","0.021","10","33.186","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","145.15","0.075","10","8.075","80","-","-","0.05","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1255.134","0.025","1.5","3.141","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6324.89","0.722","10","21.976","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5814.72","0.095","10","64.948","80","12.656","15","0.172","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","821.837","3.111","10","37.405","80","6.281","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","933.12","0.05","10","24.566","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","705.02","0.659","10","35.705","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","270","0.241","10","40.89","80","7.3","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.01","0.028","10","20.907","80","15.382","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.122","10","7.76","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.818","0.034","10","1.822","80","6.536","20","0.063","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","84.499","0.009","10","6.458","70","0.758","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11070.52","0.023","8.629","19.404","69.431","4.423","27.416","0.087","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16272.408","7.809","500","223.6","1000","16.081","-","6.067","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","499.478","0.191","10","32.668","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","136.339","0.04","10","2.977","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.96","0.721","10","48.723","80","3.259","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1247","0.253","10","28.531","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","214","0.017","10","8.44","80","12.636","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","685.066","0.062","8","18.22","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","608.26","3.642","10","39.18","80","7.438","15","0.007","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1055.81","1.315","10","53.19","80","4.397","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","248.805","0.578","10","43.661","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","250.56","0.261","10","2.953","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.081","10","8.03","80","0.62","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.362","0.336","15","22.765","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.477","2.277","15","11.685","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","543.33","2.492","500","29.97","500","47.59","500","13.563","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.389","0.889","15","2.562","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.1","2.854","10","31.872","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2796.77","0.12","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2933.28","3.673","10","10.29","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.618","2.04","15","18.558","80","7.197","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","4.304","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.944","0.112","15","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","27","3.503","15","8.785","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","79.49","4.649","15","42.61","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.829","4.479","15","13.079","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","220.99","0.011","500","21.57","500","14.686","500","0.307","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.892","10","49.57","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.03","0.038","10","9.288","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","114","3.4","10","7.67","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.282","0.014","10","12.357","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","282.68","0.255","10","15.919","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","304.62","0.111","10","1.704","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","168.566","0.094","10","7.076","80","4.448","20","0.04","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12261.02","0.061","10","22.607","80","5.06","15","0.044","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18024.457","23.829","1000","387.495","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","103857.766","0.257","5","7.645","40","10.466","15","0.114","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50612.047","10.717","-","67.969","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","509.76","0.275","5","28.83","50","-","-","0.177","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","552.96","0.073","10","35.564","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66108.1","0.367","2","13.34","40","11.46","15","0.271","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81209.95","25.88","-","232.5","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","318.038","0.105","10","8.255","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.9","0.069","10","26.46","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","2155.766","0.467","10","3.542","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.305","10","18.26","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","804.38","7.594","30","46.49","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1686","0.027","8","9.663","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","641.434","0.088","10","27.003","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","42","2.995","10","16.94","80","14.987","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.163","0.028","10","3.061","80","8.29","20","0.09","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.966","0.07","10","23.852","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9","0.035","10","12.676","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1022.98","0.007","30","20.563","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","95.432","0.9","8","7.434","60","2.385","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.074","10","13.01","80","2.83","10","0.15","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.118","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1811.72","0.022","10","22.085","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","1.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","209.866","0.319","15","23.389","80","4.147","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","214.531","0.019","15","5.567","80","1.72","20","0.038","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","237","1.006","10","31.476","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.051","15","31.1","80","11.28","20","0.036","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","6.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68.952","0.008","10","0.254","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1323.65","0.11","10","18.039","80","0.959","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.919","0.086","10","3.526","80","1.202","20","0.015","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","258.941","0.034","8","17.903","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.656","0.032","10","11.328","80","-","-","0.015","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","98","35.995","45","63.866","500","45.74","70","4.26","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1408.32","0.55","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","12.1","0.03","10","22.83","80","4.921","15","0.057","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","578.02","0.201","15","43.71","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.144","0.059","10","8.306","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9620.288","1.914","16","21.762","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","133.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","501.12","0.12","10","38.906","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","195.56","1.126","8","29.074","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","495.504","0.03","10","15.445","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1339.2","1.551","10","13.57","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","673","0.04","10","30.31","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1144.973","0.064","10","32.062","80","12.958","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14470.753","0.008","8","29.867","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10077.7","0.11","8","18.76","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.96","0.003","10","3.044","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","160.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","124.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","244.57","0.264","8","5.411","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.78","0.053","10","9.889","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","117.5","0.391","10","23.62","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","41.47","0.466","8","35.821","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","196.474","1.124","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","60.48","0.185","10","16.555","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","526","0.07","10","7.217","80","1.874","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","297.13","0.614","8","8.02","50","-","-","0.067","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","289","110.982","500","164.332","500","127.956","500","16.452","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.141","10","12.09","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","93.139","4.643","15","32.378","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","201.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","475.06","0.012","10","12.058","90","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3017.885","0.011","2","11.368","40","-","-","0.048","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","681.869","0.882","10","21.095","80","-","-","0.014","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.549","0.746","10","29.145","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","34.584","0.154","10","17.151","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","968","0.134","10","50.398","80","6.633","15","0.056","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","10.22","0.252","10","7.73","80","0.72","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","175.346","0.177","10","6.685","80","0.687","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.702","4.529","15","11.82","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","25.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2622.879","0.06","8","25.165","50","8.922","15","0.06","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","72.3","1000","293.107","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","553.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1115.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","157.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","945.024","0.119","8","9.545","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1173.67","0.026","15","35.828","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.346","0.153","8","0.447","50","-","-","0.025","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.226","1.027","15","17.405","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","50.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","0","0.062","15","15.087","110","-","-","-","-","停机"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","544.32","0.07","10","24.037","80","1.245","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1949.98","4.322","8","20.038","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.79","1.995","10","32.673","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","344","1.219","15","12.962","80","11.566","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","220.32","3.404","10","24.121","80","3.746","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.172","0.157","10","1.356","80","3.5","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.095","10","7.2","100","3.18","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","141.4","0.081","15","6.962","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","2.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","10.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.579","8","4.6","60","9.768","15","0.009","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8258.11","0.217","10","16.407","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","114.584","0.027","10","26.762","80","0.53","15","0.027","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","259.373","1.551","10","29.19","80","-","-","-","-","正常"]