{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12522745","144.939","189.49","320","26.173","100","1.303","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15009671","173.723","178.795","320","40.986","100","0.957","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9595114","111.054","-","-","-","-",3.171,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8547955","98.935","-","-","-","-",5.689,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3917202","163216.75","-","-","-","-","0.687","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15674102","181.413","-","-","-","-","0.312","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","565517.25","6.545","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","138285.531","1.6","10.528","320","16.706","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","839330.875","9.714","168.852","250","15.59","80","2.277","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1931878.08","22.36","4.14","50","3.76","35","1.34","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.67","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8620593","99.775","292.946","320","60.247","100","5.738","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","743343.312","8.604","1202.407","320","218.182","100","15.647","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9044199","104.678","-","-","-","-",4.662,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","153.549","0.002","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3743315","43.668","88.515","200","18.699","50","5.23","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3390006.5","39.599","83.115","200","10.468","50","7.033","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3273983","38.181","88.94","200","12.971","50","4.645","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1047435.25","12.12","88.403","250","1.946","80","5.189","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","971314.94","11.24","81.523","250","9.213","80","4.45","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1664162.5","19.26","95.392","250","0.862","80","8.469","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3405492","39.42","93.425","250","11.909","80","1.281","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1086859","12.579","185.18","200","0","50","37.465","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","676502.438","7.83","132.873","200","0.002","50","30.533","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","21.775","200","22.427","50","119.274","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2507699.52","29.024","19.62","200","0.58","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","41.39","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1207006.875","13.97","0.001","50","0","35","14.058","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9595.684","0.113","12.663","50","2.531","35","22.409","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3092.317","0.037","34.409","50","5.157","35","61.144","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10282.347","0.121","10.325","50","32.918","35","115.833","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","127545.257","1.521","43.761","50","0.019","35","0.415","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15602224.32","650092.68","213.667","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12905870.4","149.374","70.179","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","15566351.04","180.166","9.61","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-47113.92","-0.545","37.037","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-143769.6","-1.664","299.859","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45304868.16","524.362","19.937","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","72549.26","0.84","5.54","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","143427.449","1.66",25.96,"-",0.0189,"-",6.839,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9605408","111.174","26.93","320","8.853","100","4.461","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6100091","70.603","-","-","-","-",4.508,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10757292","124.506","31.224","320","15.014","100","1.788","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4984898","57.696","-","-","-","-",2.659,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","160715.198","6696.467","11.059","50","5.842","35","1.78","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21721.262","0.251","-","-","-","-",1.692,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","235777.452","9824.06","21.29","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","784373.932","9.473","25.507","100","3.533","50","41.704","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50331212.203","594.093","36.701","100","24.547","50","1.906","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","432882.031","5.01","135.262","400","5.417","200","0.759","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","480990.375","5.567","132.411","400","1.177","400","0.225","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","462779.594","5.356","0","400","0","200","0.69","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","844800","9.778","408.534","200","71.897","200","142.735","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","953258.625","11.033","52.578","200","2.921","200","5.133","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128522.836","1.488","13.709","-","15.458","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1398605.5","16.188","55.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","730984.75","8.46","43.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3663341","42.4","78.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4499897","52.082","65.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4576191.5","52.965","70.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6733264","77.931","50.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2211594.5","25.597","37.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2034582.125","23.548","53.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1047004.812","12.118","67.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1596991","18.484","66.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3945350.25","164389.594","56.057","100","0.691","50","9.576","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3971904","45.971","31.854","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1985770.375","22.983","35.774","100","2.508","50","2.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","375558.25","4.347","30.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2182206.5","25.257","-","-","17.151","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12793661","148.075","49.175","100","11.283","50","3.234","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1473317.875","17.052","34.597","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2350322.25","27.203","33.185","100","16.992","50","0.618","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2979957.25","34.49","65.847","100","0.34","50","0.823","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","313587.188","3.629","-","-","1.262","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4311683.5","49.904","28.95","50","0.143","35","0.413","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1311855.75","15.184","39.91","100","1.011","50","0.186","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","277692.312","3.214","167.499","300","0.979","100","3.541","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5656730","65.471","36.106","100","2.419","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6766201.5","78.312","51.684","100","0.923","50","0.078","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9389572","110.04","114.75","200","21.85","200","7.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2359540","27.3","117.21","200","63.7","200","9.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1516850","17.55","59.58","200","49.41","200","6.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1031100","11.93","59.48","200","43.52","200","12.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3535049.5","40.91","59.55","100","14.49","35","0.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1552271.62","17.96","68.41","300","1.55","100","2.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2216.56","0.03","23.75","300","62.76","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","961618.12","11.13","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","67648.83","0.78","352.6","300","3.72","200","17.2","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2112699","24.45","68.65","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10214893","118.22","74.44","120","5.31","100","2.14","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7233546","83.72","55.94","100","0.38","50","2.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20879900","241.66","25.09","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","245645.38","2.84","68.02","300","0","100","1.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7227810","83.65","39.5","100","0","50","8.29","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1380904.75","15.98","76.84","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1071690","12.4","17.13","200","49.86","200","4.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1106710","12.8","58.62","200","51.91","200","2.87","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1838625.75","21.28","103.568","200","28.019","50","5.9","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","877923.38","10.16","142.763","200","40.634","50","2.839","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3599170.5","41.66","61.755","250","17.111","80","1.464","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3266411","37.81","61.631","250","19.559","80","2.162","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3271195.5","37.86","61.144","250","21.265","80","1.817","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","24.754","250","0.55","80","114.963","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","791584","9.162","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3317908","39.154",6.824,"100",1.0852,"50",6.143,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","302591.375","3.502","20.822","250","4.794","80","117.553","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","142428.281","1.648","24.478","250","5.822","80","3.475","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1753464.875","20.295","64.39","250","12.277","80","2.055","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","34509531.946","504.525","32.634","100","24.429","50","0.511","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2187198.5","25.77","0.174","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1880040.125","22.424","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4630.75","0.054","57.46","320","207.472","100","20.258","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1261247.704","14.598","-","-","-","-","0","20","停机"]