{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12990182","150.349","161.258","320","18.163","100","2.574","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15181345","175.71","178.067","320","42.475","100","0.892","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9675564","111.986","-","-","-","-",3.042,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8534794","98.782","-","-","-","-",5.76,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3636969","151540.391","-","-","-","-","0.712","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12622567","146.094","-","-","-","-","0.327","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13971.11","0.162","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","212896.094","2.464","15.772","320","22.228","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","842094","9.746","142.677","250","15.791","80","2.179","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1725278.4","19.968","6.25","50","5.57","35","0.68","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.5","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10925575","126.453","200.915","320","35.045","100","2.678","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","216339.422","2.504","60.628","320","18.99","100","20.252","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9121657","105.575","-","-","-","-",4.464,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3597522.75","41.944","86.915","200","19.584","50","5.326","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3395539.5","39.645","84.739","200","12.165","50","7.206","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3159051.75","38.354","85.695","200","13.221","50","4.788","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1037714.38","12.01","108.008","250","2.208","80","5.923","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","972949.13","11.26","104.86","250","8.382","80","4.754","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1108867.63","16.21","231.355","250","1.17","80","31.274","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3354326.25","38.82","107.748","250","3.901","80","1.413","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","0","0","158.128","200","0","50","27.021","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","128.055","200","0.235","50","22.858","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","50.933","200","17.749","50","176.457","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2198136.96","25.441","19.46","200","0.61","35","0.51","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","27.49","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3172937.5","36.724","0","50","0.001","35","12.525","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","707.665","0.008","24.11","50","0.335","35","21.679","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1015.416","0.012","29.9","50","2.288","35","61.636","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8575.541","0.101","9.27","50","57.943","35","140.1","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","121031.189","1.443","41.024","50","0","35","0.396","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1310273.28","54594.72","255.787","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","758609.28","8.78","106.226","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1497761.28","17.335","28.506","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-42707.52","-0.494","32.116","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-142240.32","-1.646","112.098","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45439030.08","525.915","19.938","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141050.107","1.632",24.797,"-",0.0165,"-",7.08,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9491298","109.853","26.173","320","4.95","100","4.165","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5777771","66.872","-","-","-","-",4.563,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10670395","123.5","31.505","320","13.588","100","1.791","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4703839","54.443","-","-","-","-",2.831,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","103599.617","4316.651","11.144","50","6.026","35","1.84","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.619,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","172787.186","7199.466","20.32","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","6366311.585","75.41","566.946","100","27.463","50","170.152","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52262956.048","616.956","37.327","100","23.88","50","2.56","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","427134.156","4.944","132.303","400","5.956","200","0.757","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","476555.844","5.516","121.355","400","1.035","400","0.215","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","461298.875","5.339","140.874","400","1.667","200","0.72","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","734953.188","8.506","245.716","200","24.896","200","82.705","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","977574.75","11.314","49.746","200","3.084","200","5.628","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128380.18","1.486","12.942","-","17.155","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1380606.75","15.979","51.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","738440.062","8.547","39.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3862299","44.702","76.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4426457.5","51.232","64.086","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4535878","52.499","65.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6777601","78.444","49.703","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2214136","25.627","34.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2025596.125","23.444","50.828","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1095333.375","12.678","64.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1529885.5","17.707","62.984","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3912945.25","163039.406","59.87","100","0.728","50","9.661","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3796717.5","43.944","30.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2026595.625","23.456","35.85","100","2.37","50","2.206","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","372522.719","4.312","30.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2164974.25","25.058","-","-","27.691","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12771728","147.926","49.116","100","10.336","50","3.009","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1452822","16.815","29.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2598435.5","30.074","31.907","100","17.99","50","0.527","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2992906.75","34.64","62.858","100","0.322","50","0.785","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","328044.156","3.797","-","-","1.049","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4233355","48.997","26.3","50","0.168","35","0.405","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1298916.125","15.034","37.622","100","1.022","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","372238.219","4.308","148.124","300","0.886","100","3.211","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5529072.5","63.994","33.294","100","2.411","50","0.099","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6648134.5","76.946","47.984","100","0.854","50","0.072","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9574160","112.14","103.21","200","31.76","200","6.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2424330","28.05","111.69","200","66.81","200","10.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1488790","17.23","59.7","200","68.78","200","11.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1022000","11.82","57.52","200","55.65","200","15.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3590622","41.55","59.57","100","17.94","35","0.63","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1536003","17.77","64.98","300","2.64","100","3.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1990.92","0.02","85.51","300","69.21","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","962210.88","11.14","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","28.43","0","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2157059.5","24.96","65.16","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10112813","117.04","74.38","120","6.31","100","2.17","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7225354.5","83.63","57.1","100","0.32","50","2.54","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21261900","246.08","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","248658.94","2.88","48.88","300","0","100","1.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7142330","82.66","36.92","100","0","50","6.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1380819.5","15.98","74.68","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1036600","11.99","21.34","200","86.4","200","17.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","879993","10.18","59.07","200","88.2","200","9.96","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1847375.25","21.38","112.195","200","29.266","50","6.878","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1294973.25","14.99","150.634","200","31.946","50","2.575","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3733652.5","43.21","66.853","250","10.267","80","1.483","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3257069.25","37.7","68.2","250","12.32","80","2.078","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3307987.25","38.29","65.732","250","22.393","80","1.387","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","28.505","250","3.489","80","144.986","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","785421.562","9.09","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3033300.5","35.829",6.109,"100",1.084,"50",7.199,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","331306.406","3.835","32.096","250","7.566","80","141.294","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","40.267","250","20.334","80","5.463","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1680582","19.451","69.269","250","11.53","80","2.331","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","36045739.073","500.635","33.317","100","24.786","50","0.502","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1800258.75","21.359","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1238307.375","14.69","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1440027.8","16.667","373.881","320","153.428","100","21.746","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","58845.263","0.681","-","-","-","-","0","20","停机"]