{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13336083","154.353","57.032","320","18.29","100","3.106","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15108084","174.862","33.926","320","35.878","100","0.526","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6174493","71.464","-","-","-","-",3.255,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8369235","96.866","-","-","-","-",5.698,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","5249940","218747.484","-","-","-","-","0.648","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","11241376","130.108","-","-","-","-","0.328","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","992902.562","11.492","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5286.073","0.061","17.25","320","14.079","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","775126.938","8.971","146.024","300","7.138","100","2.46","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","924929.28","10.705","6.07","50","6.77","35","1.27","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.54","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6218232","72.053","23.808","320","33.914","100","2.179","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","279024.125","3.229","0.448","320","3.108","100","0.249","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9858527","114.103","-","-","-","-",4.25,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3771199","44.565","91.402","200","24.68","50","6.068","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3555869.5","42.096","89.128","200","12.752","50","6.615","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3528792.5","41.608","84.848","200","6.774","50","4.982","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1086082.75","12.57","112.389","250","5.388","80","4.904","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","876977.75","10.15","111.389","250","18.462","80","5.243","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1009036.69","11.68","113.42","250","18.343","80","2.199","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2977325.75","35.96","113.89","250","19.169","80","0.849","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1930207.875","22.34","127.259","200","12.421","50","4.598","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1388475.125","16.07","125.61","200","6.059","50","3.641","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1410470.375","16.325","115.666","200","9.377","50","4.217","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1161155.52","13.439","25.81","200","0.54","35","0.5","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","34.13","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2751479.5","31.846","0.005","50","0","35","9.771","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","13849.768","0.164","12.225","50","1.995","35","25.326","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1497.959","0.018","29.517","50","3.846","35","55.622","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8110.857","0.096","0.121","50","2.167","35","13.94","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","118801.128","1.417",32.809,"50",0.004,"35",0.25,"10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","120.96","5.04","73.466","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9485311.68","109.784","593.353","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10371542.4","120.041","24.596","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-320086.08","-3.705","13.853","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45321361.92","524.553",25.409,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32584662.72","377.137","0","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","32786.59","0.4","3.95","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","219485.131","2.54",41.05,"-",0.033,"-",4.05,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9751500","112.865","26.342","320","2.962","100","8.449","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","945108.812","10.939","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","249.831","320","191.346","100","16.109","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4939504","57.17","-","-","-","-",4.106,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","763639.93","31818.33",11.238,"50",0.972,"35",0.24,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","89861.672","1.04","-","-","-","-",1.422,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","149794.486","6241.437","1.03","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54827049.879","647.114","39.385","100","25.427","50","1.507","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55472472.833","655.326","37.714","100","25.21","50","2.47","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","417188.625","4.828","136.282","400","7.518","200","0.626","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","468740.75","5.425","116.267","400","0.911","400","0.255","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","434139.906","5.025","138.578","400","1.588","200","0.838","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","966215.75","11.183","123.453","200","4.176","200","1.298","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","888224.312","10.28","64.808","200","2.155","200","4.551","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128088.75","1.482","11.876","-","20.42","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1198124","13.867","53.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","689728.75","7.983","39.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4037539.5","46.731","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4543904","52.592","70.201","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2728412.5","31.579","54.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6671239.5","77.213","55.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2136652","24.73","33.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1555641.875","18.005","52.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1009291.25","11.682","67.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1674599.625","19.382","65.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3478416.25","159957.344","59.205","100","0.551","50","7.277","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3543825.75","41.045","30.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2104740.25","24.36","35.594","100","3.922","50","2.581","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","363652.281","4.209","33.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2189023","25.336","-","-","36.9","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13240467","153.47","47.944","100","11.213","50","3.206","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4908040.5","56.806","45.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1766525.75","20.446","31.159","100","19.14","50","0.442","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3189140","36.911","72.94","100","0.411","50","0.648","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","366784.938","4.245","-","-","1.519","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4205561","48.676","25.201","50","0.285","35","0.124","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1265876.625","14.651","37.153","100","0.85","50","0.141","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","29018.834","0.336","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5406735","62.578","0","100","1.667","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6501422","75.248","49.648","100","0.644","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8994982","105.28","112.93","200","38.46","200","7.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2422110","28.03","145.47","200","95.28","200","20.72","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1485100","17.18","59.72","200","57.34","200","19.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1094930","12.67","62.32","200","48.97","200","21.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3817846.5","44.18","59.65","100","22.71","35","0.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1574720.87","18.22","73.03","300","0.87","100","1.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1902.98","0.02","115.98","300","58.77","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","937288.62","10.85","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3721258.25","43.07","160.45","300","2.43","200","1.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2183020","25.26","69.37","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10107421","116.98","74.17","120","1.81","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7127108","82.43","55.26","100","0.47","50","2.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22198200","256.92","23.91","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","190195","2.2","47.16","300","0.11","100","1.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7033300","81.4","30.91","100","0","50","1.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1360777.88","15.75","76.28","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","129755","1.5","1824.17","200","669.14","200","225.8","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","40461.19","0.46","847.22","200","364.05","200","56.2","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1920072.88","22.22","87.034","200","23.294","50","3.13","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1906004.63","22.06","71.27","200","22.833","50","3.201","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3584638.75","41.49","76.627","250","12.229","80","1.212","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3224149","37.32","77.338","250","13.609","80","1.586","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3124831.25","36.17","76.512","250","21.69","80","1.127","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","28.795","250","9.368","80","415.613","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2839457.5","32.864","16.981","100","0.579","50","1.69","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2677281","31.675",8.503,"100",0.9929,"50",6.059,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1858963.875","21.516","77.665","250","8.875","80","2.989","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","186403.734","2.157","4.685","250","0.443","80","1.241","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","0.997","250","0.799","80","24.944","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45216324","524.093","35.612","100","26.742","50","1.355","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","23461364","290.474","13.397","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","5438534.5","63.82","1.547","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9370108.55","108.45","72.575","320","2.846","100","4.905","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5811470.14","67.262","-","-","-","-",2.469,"20","正常"]