{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2541.545","3.21","25","14.92","250","28.094","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","504.78","273.559","500","393.23","500","287.424","500","8.231","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.784","0.334","15","30.061","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","106.342","0.385","10","54.78","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","230.342","0.026","8","20.107","50","4.394","15","0.014","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","253.15","1.535","10","53.668","80","3.233","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","145.15","0.032","10","22.35","80","2.76","15","0.053","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.555","0.031","10","0.908","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.309","0.024","10","42.059","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","183.17","0.204","10","7.74","80","-","-","0.056","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1183.299","0.007","1.5","4.681","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4516.357","0.365","10","17.526","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6120.58","0.036","10","66.996","80","10.346","15","0.091","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","662.688","5.632","10","23.103","80","7.949","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1029.89","0.06","10","40.548","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","211.68","1.117","10","50.426","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","233","0.008","10","29.68","80","3.62","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.87","1.092","10","17.741","80","13.574","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.047","10","5.31","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.957","0.045","10","5.98","80","3.789","20","0.15","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","88.128","0.004","10","9.752","70","0.756","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12566.22","0.052","8.629","24.618","69.431","3.735","27.416","0.042","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21742.872","5.741","500","220.382","1000","9.268","-","0.772","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","409.882","0.041","10","16.349","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.475","0.053","10","3.761","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.248","0.057","10","18.119","80","3.155","10","0.003","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1000","0.046","10","23.381","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","229","0.032","10","5.348","80","3.763","20","0.033","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","695.952","0.118","8","15.54","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","556.42","2.76","10","43.048","80","8.663","15","0.024","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1080.86","0.357","10","47.64","80","5.831","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","179.484","0.481","10","30.168","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","284.26","0.185","10","3.068","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","12.16","80","0.4","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.176","0.467","15","16.221","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","89.683","1.078","15","11.657","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","366.2","0.58","500","38.55","500","41","500","14.397","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.133","0.432","15","2.508","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.797","10","17.138","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2565.22","0.172","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","58.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3032.64","0.596","10","7.22","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.139","2.019","15","19.12","80","6.725","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","32.83","7.104","15","29.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.746","0.516","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","1.888","15","9.13","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","57.89","4.921","15","21.79","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.397","4.408","15","14.206","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","210.26","0.409","500","32.21","500","15.082","500","0.492","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.908","10","49.001","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.26","0.078","10","10.74","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","111","0.44","10","5.24","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.713","1.459","10","16.594","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","281.28","0.249","10","20.744","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","275.458","0.18","10","2.208","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","203.645","0.127","10","5.723","80","3.792","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10634.98","0.113","10","27.907","80","3.987","15","0.076","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19265.265","19.37","1000","405.196","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","126327.281","0.241","5","6.869","40","9.447","15","0.122","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","46592.328","10.015","-","63.903","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","729.22","0.068","5","8.25","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.01","0.244","10","7.167","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68391.65","0.022","2","8.7","40","10.65","15","0.318","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76182.34","24.08","-","204.22","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","286.243","0.013","10","6.001","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","224.64","0.056","10","24.99","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1580.774","1.265","10","9.228","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.541","10","13.053","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","563.33","0.178","30","49.99","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1154","0.034","8","7.005","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","80.611","0.099","10","25.06","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","39","1.733","10","23.85","80","10.862","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","24.365","0.108","10","1.512","80","13.296","20","0.079","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","49.951","0.087","10","24.512","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","79","0.034","10","1.848","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","287.71","0.047","30","20.83","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","83.423","0.029","8","8.351","60","1.901","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","187","0.08","10","29.89","80","1.61","10","0.154","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.068","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1884.81","0.293","10","21.312","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","6.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","290.909","1.409","15","27.721","80","4.178","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","470.189","2.947","15","6.335","80","5.633","20","0.041","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","131","1.405","10","34.346","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","18.14","0.053","15","27.1","80","14.02","20","0.148","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","43.903","3.864","10","39.22","80","-","-","0.023","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","327.46","0.092","10","10.512","80","1.556","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.987","0.023","10","4.611","80","1.013","20","0.02","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","260.842","0.078","8","17.727","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","111.965","0.073","10","26.324","80","-","-","0.022","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","92","32.56","45","51.951","500","38.71","70","3.61","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1594.94","0.695","8","13.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","25.06","0.04","10","9.07","80","2.744","15","0.06","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","596.16","1.219","15","40.99","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.218","0.047","10","4.815","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9485.257","0.166","16","30.051","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","541.73","0.881","10","44.089","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","226.43","0.927","8","33.341","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","488.506","0.024","10","13.213","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.921","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1080.86","1.992","10","37.56","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","638","0.028","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1136.506","3.187","10","59.094","80","6.258","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13454.454","0.008","8","36.982","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9740.74","0.08","8","17.31","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.037","10","2.381","80","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.41","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","37.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","59.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","258.975","0.542","8","4.936","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.2","0.208","10","6.125","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","87.782","0.054","10","17.54","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","47.52","0.07","8","17.884","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","159.235","0.148","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口",40.176,1.29,"10",13.191,"80","-","-",0.052,"0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","722.3","0.071","10","7.007","80","1.16","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","293.846","0.295","8","11.724","50","-","-","0.074","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","306","94.68","500","123.19","500","109.636","500","20.27","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","14.69","0.178","10","18.17","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","197.856","5.376","15","23.867","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","549.349","0.013","10","12.592","90","-","-","0.062","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3262.046","0.102","2","10.556","40","-","-","0.172","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","369.187","3.423","10","17.968","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.606","0.761","10","16.146","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.328","0.131","10","17.483","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1563","0.076","10","43.084","80","6.024","15","0.048","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","21.4","0.676","10","7.64","80","0.284","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.315","0.052","10","5.834","80","0.379","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.915","3.325","15","18.311","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","86.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1580.973","0.108","8","16.447","50","9.132","15","0.097","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.885","1000","286.008","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","391.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","899.735","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","157.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","466.104","0.218","10","15.907","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1035.4","0.061","15","21.583","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.256","0.031","8","3.796","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.431","1.748","15","12.059","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","48.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","885.84","0.023","15","17.163","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","171.07","0.121","10","21.486","80","4.058","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1463.056","0.129","8","16.249","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.001","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.66","3.512","10","23.168","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","364","0.086","15","12.81","80","10.828","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","123.55","2.743","10","14.971","80","4.024","15","0.017","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.408","10","2.737","80","1.814","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.087","10","7.2","100","2.13","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.23","0.02","15","7.546","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.53","2.388","8","6.5","60","9.285","15","0.034","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7737.12","0.35","10","12.206","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108.484","0.027","10","23.784","80","0.67","15","0.024","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","318.643","0.338","10","25.41","80","-","-","-","-","正常"]