{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12359875","143.054","34.627","320","30.347","100","2.215","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15611291","180.686","32.352","320","36.586","100","0.879","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10659423","123.373","-","-","-","-",3.2022,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8432985","97.604","-","-","-","-",5.8222,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3565482.25","148561.766","-","-","-","-","0.812","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20607564","238.514","-","-","-","-","0.319","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","403463.938","4.67","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","159576.297","1.847","14.25","320","15.804","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","790648.875","9.151","164.089","250","24.108","80","2.167","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2147739.84","24.858","8.23","50","9.88","35","0.98","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.49","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10870738","125.819","191.323","320","32.27","100","2.803","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","344897.719","3.992","0.462","320","0","100","0.301","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8935256","103.417","-","-","-","-",4.4267,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3681687.5","42.91","85.804","200","21.24","50","6.448","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3452408.5","40.593","83.036","200","12.297","50","6.035","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3258236","38.023","81.481","200","14.8","50","5.257","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1044761","12.09","110.328","250","0.315","80","3.68","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","936658.94","11.83","106.526","250","4.411","80","3.527","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1071580.5","12.94","110.677","250","6.875","80","7.373","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1339582.13","21.89","365.367","250","0","80","15.31","20","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1394591.375","16.141","191.234","200","14.868","50","5.113","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","8.743","0","155.883","200","0.589","50","50.444","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1414410","16.37","140.303","200","9.826","50","3.742","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2563401.6","29.669","18.2","200","0.59","35","0.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","56.97","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","205965.266","2.384","0","50","0","35","5.591","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","504504.441","5.974","24.947","50","0.325","35","23.084","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3095.939","0.037","22.785","50","3.146","35","55.477","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9014.014","0.107","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","154711.298","1.846","39.957","50","0","35","0.377","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14358539.52","598272.48","205","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12294339.84","142.296","47.494","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14846328","171.832","24.277","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-34197.12","-0.396","94.933","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-141808.32","-1.641","324.267","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44951984.64","520.278","20.944","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","31368.55","0.36","0.8","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","128313.403","1.485",25.3672,"-","0","-",6.509,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9783289","113.232","26.406","320","3.383","100","4.543","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6182510","71.557","-","-","-","-",8.3016,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10878681","125.911","31.567","320","17.577","100","2.638","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4880761.5","56.49","-","-","-","-",2.5914,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1013421.389","42225.891","22.1","50","6.264","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","27474.383","0.318","-","-","-","-",1.5361,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143193.192","5966.383","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50763456.864","600.692","34.567","100","22.195","50","1.72","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51922838.423","612.752","35.393","100","23.828","50","2.407","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","433267.156","5.015","138.201","400","6.955","200","0.778","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","473057.594","5.475","124.167","400","0.967","400","0.223","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","482334.875","5.582","144.517","400","1.574","200","0.627","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","972485.625","11.256","270.057","200","45.181","200","96.743","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","889113.938","10.291","56.37","200","2.52","200","5.076","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118177.945","1.368","13.121","-","13.892","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1326215.5","15.35","53.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","780912.562","9.038","41.616","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3994635.75","46.234","82.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4222192","48.868","69.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4562196","52.803","67.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6597039","76.355","51.149","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2246897.25","26.006","36.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2010400.375","23.268","52.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1062003.875","12.292","65.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1580577.375","18.294","67.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2672552.25","111356.32","61.328","100","0.848","50","11.448","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3692322.75","42.735","31.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2032669.25","23.526","37.567","100","1.756","50","2.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","350477","4.056","29.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2163202","25.037","-","-","25.334","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13022829","150.727","51.721","100","11.412","50","1.247","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1456080.5","16.853","33.185","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2388469.5","27.644","34.163","100","12.318","50","0.51","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2978483","34.473","66.317","100","0.187","50","0.659","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","343922.688","3.98","-","-","1.192","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4245274","49.135","26.456","50","0.492","35","0.447","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1260613.75","14.601","38.805","100","0.772","50","0.161","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","122253.805","1.415","150.048","300","0.83","100","2.79","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5556484","64.311","33.092","100","2.266","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6789505","78.582","51.961","100","0.764","50","0.056","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9076870","111.09","84.58","200","35.83","200","7.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2483580","28.74","144.23","200","70.64","200","6.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1478200","17.1","53.43","200","64.83","200","10.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","995805","11.52","61.3","200","59.99","200","16.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3614256.75","41.83","59.63","100","16.2","35","0.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1544288","17.87","64.74","300","2.46","100","3.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2064.74","0.02","99.56","300","78.97","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","978187.56","11.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","856.82","0.01","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2087412.62","24.15","65.78","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9962580","115.3","74.35","120","3.74","100","2.25","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7460350.5","86.35","53.8","100","1.25","50","4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20294400","234.88","22.95","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","85604.52","0.99","20","300","0.04","100","0.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6942770","80.35","35.39","100","0","50","0","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1263243.62","14.62","74.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1056770","12.23","26.98","200","94.4","200","16.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","963424","11.15","70.74","200","91.86","200","8.58","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1854529.25","21.46","113.816","200","28.59","50","3.908","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1352165.88","15.65","158.951","200","34.15","50","1.984","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3566497.75","41.28","77.791","250","19.408","80","1.358","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3233839.75","37.43","77.559","250","17.884","80","2.087","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3226886","37.35","76.101","250","22.845","80","1.675","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","32.636","250","0.887","80","69.414","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","803238.312","9.297","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1833216.125","21.538",10.8861,"100",2.8792,"50",8.2382,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","397380.406","4.599","6.43","250","0.006","80","32.321","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","59.224","0.001","7.188","250","0.02","80","0.766","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1857630.75","21.5","77.473","250","14.822","80","2.428","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","40321203.119","509.106","33.118","100","23.988","50","0.438","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1528785.875","18.049","0.006","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1876731.125","23.127","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9425590.2","109.092","208.19","320","12.93","100","2.709","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5548218.226","64.216","-","-","-","-",2.5226,"20","正常"]