{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2259.17","9.123","25","20.053","250","23.563","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","507.05","195.327","500","342.2","500","214.727","500","8.851","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.427","0.386","15","12.922","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","62.405","0.054","10","21.618","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","235.181","0.014","8","21.488","50","5.159","15","0.017","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","243.65","1.467","10","41.8","80","3.198","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","289.44","0.032","10","24.38","80","2.99","15","0.039","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.73","0.01","10","2.597","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","8.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","132.71","0.007","10","33.421","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","87.26","0.073","10","8.014","80","-","-","0.045","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1324.894","0.068","1.5","7.848","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6200.629","0.754","10","24.406","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5723.14","0.097","10","58.944","80","11.784","15","0.045","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","717.811","4.187","10","48.241","80","8.499","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","726.62","0.07","10","24.984","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","597.02","0.692","10","28.353","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","287","0.247","10","30.68","80","3.91","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.01","0.006","10","21.042","80","14.806","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.184","10","5.83","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.722","0.007","10","2.599","80","9.563","20","0.06","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","84.586","0.018","10","9.924","70","0.638","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12559.45","0.04","8.629","24.491","69.431","6.513","27.416","0.092","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18156.048","8.386","500","254.631","1000","21.329","-","8.692","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","444.969","0.089","10","13.434","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.819","1.125","10","3.514","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.657","1.06","10","25.904","80","3.553","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1178","0.531","10","23.222","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.014","10","9.918","80","10.208","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","821.837","0.63","8","17.59","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","608.26","1.836","10","51.226","80","7.95","15","0.015","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","974.59","0.121","10","54.84","80","3.223","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","206.122","0.245","10","17.619","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","202.18","0.235","10","4.288","60","-","-","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.104","10","8.73","80","0.24","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.174","0.218","15","23.727","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","96.682","1.087","15","5.402","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","532.41","13.968","500","49.1","500","53.02","500","13.057","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.599","0.254","15","3.313","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","3.539","10","34.846","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2399.33","0.059","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3067.2","3.253","10","7.57","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","61.603","1.229","15","18.8","80","5.939","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","2.511","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.966","0.447","15","39.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","38","2.542","15","7.334","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","94.18","4.672","15","47.92","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","50.976","4.382","15","19.525","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","211.55","0.147","500","32.5","500","16.364","500","0.295","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.695","10","27.929","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.49","1.031","10","13.088","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.03","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","269.766","1.275","10","29.073","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","282.62","0.27","10","20.251","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","284.46","0.07","10","4.459","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.568","0.08","10","3.534","80","6.633","20","0.023","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16025.47","2.444","10","26.807","80","6.169","15","0.044","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17635.683","31.106","1000","416.02","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","128696.602","0.749","5","7.196","40","10.436","15","0.257","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50627.441","12.093","-","55.704","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","481.25","0.073","5","24.47","50","-","-","0.329","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","461.38","0.073","10","20.935","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75597.41","0.031","2","13.97","40","11.19","15","0.281","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83135.81","27.62","-","204.83","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","402.106","0.029","10","7.321","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","357.7","0.035","10","22.19","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1808.179","1.583","10","8.905","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.639","10","26.861","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","829.44","0.755","30","57.8","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1668","0.112","8","7.315","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","643.075","0.083","10","28.895","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","54","0.814","10","25.47","80","9.673","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","425.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","67.219","0.008","10","4.049","80","8.191","20","0.109","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","120.475","0.236","10","24.741","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","2","1.642","10","55.324","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1027.3","1.808","30","28.384","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","87.807","0.014","8","8.122","60","1.542","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.073","10","17.13","80","3.99","10","0.167","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.674","0.073","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1639.57","0.026","10","12.756","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","7.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","325.728","0.672","15","23.945","80","3.87","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","170.208","0.03","15","9.62","80","2.142","20","0.054","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","214","1.313","10","19.862","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","17.28","0.113","15","22.7","80","14.09","20","0.06","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","37.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68.721","0.04","10","0.824","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1175.9","0.11","10","23.733","80","1.707","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","105.581","0.021","10","4.476","80","0.956","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","440.813","0.038","8","20.076","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","285.198","0.039","10","11.157","80","-","-","0.028","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","132","32.28","45","64.979","500","41.32","70","5.07","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1639.87","0.773","8","12.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.038","10","19.82","80","5.08","15","0.07","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","482.11","0.053","15","44.7","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.563","0.047","10","6.235","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9175.618","2.137","16","23.215","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","146.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","296.35","0.207","10","30.29","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","367.6","1.386","8","19.968","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","22.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","521.683","0.03","10","16.616","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1423.01","1.362","10","12.43","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","794","0.102","10","21.59","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","819.418","0.011","10","26.139","80","8.961","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16196.292","0.011","8","31.182","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10412.06","0.09","8","16.19","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","368.93","0.013","10","2.743","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","368.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","66.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","135.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","165.931","0.556","8","4.782","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","95.3","0.025","10","13.522","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","138.24","0.883","10","26.895","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","25.92","0.072","8","24.417","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","307.843","0.071","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","65.059","0.466","10","15.292","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","280","0.073","10","7.158","80","1.412","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","297.13","0.669","8","8.856","50","-","-","0.067","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","319","115.4","500","146.213","500","109.548","500","19.55","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.12","10","5.03","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","103.075","2.388","15","20.789","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","90.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","159.764","0.047","10","9.434","90","-","-","0.108","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3809.46","0.068","2","11.75","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","664.33","0.649","10","25.84","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.035","0.111","10","12.309","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.168","0.123","10","17.47","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","924","0.108","10","55.662","80","5.853","15","0.036","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","78.86","0.467","10","9.39","80","0.582","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","144.008","0.014","10","7.597","80","0.273","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.686","3.707","15","11.894","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","57.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","26.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2996.343","0.056","8","18.805","50","8.066","15","0.062","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.802","1000","249.636","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","560.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1072.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","160.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","843.192","0.177","8","23.187","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1033.31","0.022","15","25.936","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","92.189","0.393","8","3.421","50","-","-","0.002","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.367","15","11.512","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","10.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","429.12","0.086","15","15.977","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","439.78","1.572","10","33.399","80","3.632","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1757.744","2.686","8","26.468","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","9.088","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","3.383","10","41.099","80","-","-","-","-","停机"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","355","0.829","15","15.107","80","10.657","20","0.001","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","241.06","3.441","10","23.723","80","4.342","15","0.017","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.261","10","0.997","80","2.325","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","7.1","100","3.39","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.23","0.155","15","5.815","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","5.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.1","2.678","8","6.9","60","10.976","15","0.015","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8436.1","0.226","10","15.758","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.875","0.04","10","25.198","80","0.43","15","0.024","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","365.99","0.452","10","21.93","80","-","-","-","-","正常"]