{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2710.613","9.708","25","14.358","250","29.974","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","226.9","162.868","500","280.7","500","188.95","500","7.374","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.008","0.412","15","17.257","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","324.764","0.105","10","40.59","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","227.491","0.018","8","21.572","50","4.893","15","0.02","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.05","1.175","10","39.767","80","2.951","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.036","10","23.76","80","2.96","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.335","0.011","10","2.541","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","74.304","0.013","10","34.262","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","144.29","0.074","10","8.18","80","-","-","0.044","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1309.267","0.07","1.5","7.641","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6943.483","0.229","10","16.593","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5780.16","0.101","10","59.578","80","11.588","15","0.039","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","848.534","3.638","10","43.761","80","7.499","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","789.7","0.05","10","25.954","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","570.24","0.311","10","27.271","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","287","0.212","10","29.78","80","3.64","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","0.01","10","20.211","80","14.055","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.184","10","7.19","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.595","0.008","10","2.658","80","9.756","20","0.06","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.104","0.027","10","9.513","70","0.657","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12350.3","0.055","8.629","24.845","69.431","6.931","27.416","0.088","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16239.384","7.107","500","251.89","1000","21.678","-","6.783","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","392.031","0.11","10","15.937","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.474","3.851","10","14.028","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.26","1.633","10","33.732","80","4.203","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","805","0.729","10","28.53","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","225","0.013","10","9.718","80","10.116","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","586.31","0.385","8","15.91","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","644.54","1.569","10","49.375","80","8.139","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","698.11","0.186","10","55.65","80","3.23","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","238.249","1.61","10","20.956","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","233.28","0.323","10","4.985","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.094","10","7.89","80","0.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.293","0.232","15","19.674","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","95.213","2.275","15","6.234","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","643.33","8.326","500","40.19","500","50.16","500","12.413","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","18.702","0.01","15","3.537","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","21.6","3.669","10","43.093","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2683.58","0.038","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","86.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2882.3","3.263","10","10.54","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.395","1.122","15","16.076","80","5.346","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","58.75","5.041","15","19.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.187","0.095","15","40.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","38","1.447","15","7.209","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","88.99","4.728","15","51.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.2","4.769","15","22.542","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","175.16","0.106","500","30.53","500","14.765","500","0.235","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.021","10","33.125","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.77","1.236","10","13.664","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.03","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.252","0.113","10","16.639","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.2","0.247","10","21.022","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","312.566","0.239","10","1.691","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","187.92","0.079","10","5.485","80","6.353","20","0.032","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15632.35","1.252","10","25.444","80","5.948","15","0.043","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14579.473","39.033","1000","466.584","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","123254.688","0.575","5","6.78","40","10.649","15","0.288","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","49959.117","12.27","-","58.059","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","565.06","0.195","5","33.35","50","-","-","0.282","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","474.34","0.069","10","23.975","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","55.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72139.68","0.034","2","13.17","40","11.52","15","0.284","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79585.63","27.27","-","220","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","323.395","0.033","10","8.479","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","372.38","0.014","10","28.19","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1637.021","0.505","10","9.568","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","53.57","0.628","10","23.235","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","787.1","3.579","30","56.36","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1619","0.028","8","8.755","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","676.771","0.097","10","31.629","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","58","0.88","10","24.24","80","9.292","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","71.539","0.01","10","4.416","80","9.306","20","0.126","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.577","0.027","10","28.133","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16","1.14","10","39.831","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","495.07","5.703","30","24.61","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.825","0.011","8","8.283","60","1.672","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.068","10","16.03","80","4.07","10","0.167","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.144","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1793.42","0.029","10","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","14.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","309.917","0.997","15","23.037","80","1.138","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","154.051","0.033","15","9.362","80","2.021","20","0.054","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","154","1.382","10","16.528","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","18.14","0.074","15","22.1","80","14.75","20","0.06","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","24.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66.885","0.045","10","0.818","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1329.7","0.097","10","21.598","80","1.548","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.054","0.011","10","4.5","80","1.263","20","0.029","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","208.051","0.033","8","19.658","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","123.45","0.042","10","11.401","80","-","-","0.031","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","120","33.424","45","66.688","500","41.58","70","5.17","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1504.22","0.801","8","13.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","16.42","0.034","10","21.49","80","3.982","15","0.062","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","544.32","0.076","15","39.03","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.066","10","5.364","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6160.316","0.063","16","18.269","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","32.83","0.168","10","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","239.8","1.107","8","22.148","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","580.003","0.036","10","12.909","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1325.38","1.572","10","11.65","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","743","0.163","10","23.52","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","211.594","0.831","10","25.472","80","9.094","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14573.314","0.013","8","27.592","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11244.96","0.09","8","15.33","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","193.54","0.019","10","3.044","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","193.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","35.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","161.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","176.389","0.536","8","4.804","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","84.22","0.059","10","13.783","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","123.55","0.117","10","23.405","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","30.24","0.073","8","28.614","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","268.013","0.069","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","34.906","0.784","10","22.411","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","293","0.072","10","7.3","80","1.3","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","263.347","0.532","8","8.398","50","-","-","0.054","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","287","124.437","500","160.996","500","120.325","500","22.036","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.128","10","6.37","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.006","1.15","15","23.513","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","130.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","148.633","0.027","10","10.45","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3549.048","0.072","2","12.022","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","695.347","0.484","10","27.992","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.381","0.081","10","38.31","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.352","0.122","10","17.73","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1040","0.27","10","53.267","80","5.992","15","0.043","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.48","0.367","10","7.94","80","0.47","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","170.404","0.39","10","7.404","80","0.92","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.124","3.015","15","11.675","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","22.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1677.188","0.035","8","18.798","50","10.474","15","0.052","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.888","1000","248.087","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","573.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1035.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","169.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","882.528","0.143","8","22.485","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1154.44","0.022","15","27.645","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.89","0.227","8","3.924","50","-","-","0.008","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.064","15","31.719","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","9.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","577.44","0.027","15","14.719","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","412.99","0.758","10","39.245","80","3.421","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2031.469","5.27","8","29.085","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.104","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","31.922","1.368","10","19.961","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","360","1.151","15","15.426","80","11.074","20","0.001","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","100.22","3.275","10","24.801","80","4.687","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.039","0.322","10","0.893","80","2.173","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","3.29","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","172.42","0.064","15","5.04","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","12.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","7.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.9","8","5.9","60","10.5","15","0.012","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6789.31","0.231","10","16.901","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","260","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","39.096","0.047","10","25.861","80","0.392","15","0.037","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","355.018","0.588","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]