{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12245937","141.735","35.657","320","25.784","100","2.802","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15546454","179.936","31.199","320","36.664","100","0.848","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10721278","124.089","-","-","-","-",3.1442,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8360533","96.765","-","-","-","-",5.936,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3339445","139143.547","-","-","-","-","0.746","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","17257708","199.742","-","-","-","-","0.401","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1048456.812","12.135","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","154875.25","1.792","13.991","320","14.854","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","808545.25","9.358","153.071","250","21.793","80","2.02","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1325816.64","15.345","5.16","50","1.18","35","0.68","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.48","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11022826","127.579","122.191","320","28.124","100","3.637","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","281139.844","3.254","0.485","320","0","100","0.277","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9034309","104.564","-","-","-","-",4.1664,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3698794.25","43.11","91.031","200","21.682","50","6.218","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3385901","39.541","88.013","200","17.98","50","4.727","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3248286","37.876","82.777","200","12.346","50","5.01","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1153890.88","16.87","103.968","250","0.001","80","34.173","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","888442.5","10.28","81.49","250","7.944","80","3.203","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1054487.75","12.74","92.884","250","12.851","80","7.48","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3390587","39.24","92.452","250","6.106","80","1.387","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2102562.25","24.335","144.645","200","15.896","50","4.57","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","586386.062","6.787","197.84","200","1.45","50","87.764","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496732.125","17.323","151.628","200","11.688","50","4.307","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2245043.52","25.984","30.74","200","30.85","35","0.56","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","59.14","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1758542.375","20.354","0","50","0","35","5.798","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","382500.53","4.52","16.997","50","0.759","35","19.306","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","643.914","0.008","32.054","50","2.542","35","57.771","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8658.971","0.102","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","182385.197","2.179","38.528","50","0.003","35","0.388","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","978134.4","40755.6","555.894","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","904824","10.472","96.384","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","956232","11.068","33.995","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-22230.72","-0.257","29.714","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-145739.52","-1.687","114.726","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44279265.6","512.492","19.981","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","87141.59","1.01","0.81","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","129549.745","1.499",12.2109,"-",0.0061,"-",6.7908,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9620001","111.343","27.651","320","14.058","100","4.221","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6165010.5","71.354","-","-","-","-",8.1959,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10789507","124.879","32.065","320","12.619","100","2.74","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4948130.5","57.27","-","-","-","-",2.4341,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","903449.839","37643.743","14.527","50","2.66","35","0.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","486.505","0.006","-","-","-","-",1.441,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","146028.554","6084.523","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49650035.834","587.007","35.287","100","18.408","50","1.395","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49117686.026","579.389","38.253","100","21.144","50","2.709","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","438647.969","5.077","134.756","400","6.678","200","0.722","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475861.281","5.508","133.248","400","1.024","400","0.222","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","530305.125","6.138","149.733","400","1.609","200","0.525","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","877727.125","10.159","130.168","200","1.598","200","1.353","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","791641.812","9.162","41.386","200","2.049","200","4.878","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118385.32","1.37","13.194","-","12.48","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1334444.125","15.445","50.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","832603.75","9.637","40.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4003926.5","46.342","80.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4231002.5","48.97","58.4","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4547773","52.636","67.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6515544.5","75.411","50.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2195587.75","25.412","34.624","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1981322.5","22.932","53.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1052443.875","12.181","64.656","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1562921.125","18.089","65.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2609412.75","108725.539","53.3","100","0.795","50","11.314","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3732702.25","43.203","29.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1994149","23.08","37.78","100","2.729","50","1.806","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","299045.125","3.461","28.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2146235","24.841","-","-","33.519","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13136868","152.047","51.26","100","12.924","50","1.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1467371.375","16.984","28.502","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2386079","27.617","33.922","100","12.707","50","0.482","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2986965.5","34.571","64.848","100","0.182","50","0.663","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","345072.281","3.994","-","-","0.902","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4239417","49.067","25.427","50","0.558","35","0.435","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1230403.625","14.241","38.497","100","0.776","50","0.166","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","120140.922","1.39","173.056","300","0.861","100","2.673","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5595409","64.762","32.165","100","2.298","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6708518","77.645","51.425","100","0.771","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9693473","113.48","81.51","200","35.89","200","8.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2199230","25.45","124.62","200","52.53","200","5.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1458200","16.87","45.99","200","68.27","200","11.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","994635","11.51","60.63","200","65.03","200","12.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2855150.5","33.04","59.59","100","12.36","35","0.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1530257.62","17.71","60.44","300","2.69","100","3.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2005.11","0.02","100.15","300","77.61","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","968457.25","11.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1810901.75","20.96","50.03","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2050304.62","23.73","66.97","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10130311","117.24","74.26","120","3.95","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7310682.5","84.61","46.57","100","0.96","50","4.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19913300","230.47","21.11","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","100263.64","1.16","43.15","300","0.06","100","0.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6065470","70.2","34.08","100","0","50","2.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1264680.88","14.64","72.17","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1055550","12.21","22.48","200","77.9","200","12.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","978714","11.32","68.87","200","76.8","200","6.25","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1821151.38","21.08","107.396","200","38.487","50","4.155","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1363320","15.78","122.745","200","43.5","50","2.077","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3609106.25","41.77","60.089","250","14.209","80","1.428","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3223846.5","37.31","61.379","250","13.896","80","2.119","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3257068.5","37.7","59.269","250","21.633","80","1.707","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","0","250","0","80","0","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","792532.375","9.173","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1902179.25","22.422",10.4002,"100",2.7186,"50",8.1307,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","285970.906","3.31","2.751","250","0.019","80","27.879","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","110.868","0.001","12.669","250","0.003","80","0.759","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1747261.125","20.223","65.068","250","11.964","80","2.897","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","38457084.05","508.692","33.083","100","23.682","50","0.452","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1297415.25","15.269","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1349365","15.874","0.207","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4049316.7","46.867","165.52","320","116.447","100","39.208","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2094314.318","24.24","-","-","-","-",7.1415,"20","正常"]