{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2264.769","9.829","25","16.224","250","29.492","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","481.37","175.632","500","180.63","500","192.669","500","5.81","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.32","0.211","15","16.358","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","353.848","0.12","10","46.485","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","231.984","0.018","8","20.605","50","5.139","15","0.03","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","243.65","1.068","10","39.987","80","2.678","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.037","10","23.3","80","2.93","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.013","10","3.555","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","0","0.032","10","34.849","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","86.4","0.071","10","8.338","80","-","-","0.044","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","810.772","0.069","1.5","8.19","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5752.874","0.219","10","17.843","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5806.94","0.097","10","58.014","80","11.655","15","0.037","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","823.91","2.294","10","45.544","80","6.124","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","633.31","0.05","10","25.08","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","543.46","0.098","10","28.895","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","293","0.188","10","29.09","80","3.75","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","135.65","0.014","10","20.843","80","13.536","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.203","10","7.15","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","2.449","80","9.536","20","0.051","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.19","0.05","10","10.229","70","0.671","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11303.72","0.056","8.629","24.174","69.431","6.896","27.416","0.077","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16406.256","9.742","500","107.333","1000","27.495","-","8.106","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","247.951","0.124","10","15.991","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.955","0.798","10","5.753","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.015","10","24.606","80","3.814","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1181","1.162","10","30.256","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.022","10","8.076","80","9.342","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","620.006","0.544","8","17.27","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","671.33","1.883","10","46.156","80","8.132","15","0.006","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","939.17","0.14","10","55.91","80","3.159","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","215.752","0.586","10","15.376","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","146.88","0.342","10","5.527","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.135","10","7.85","80","0.23","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.176","0.146","15","16.895","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.885","2.847","15","5.494","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","493.95","5.51","500","39.12","500","46.07","500","13.202","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.07","0.009","15","2.513","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","21.6","3.858","10","51.434","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2504.74","0.031","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","101.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2418.34","3.113","10","8.54","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.717","1.225","15","18.811","80","5.711","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","20.74","5.154","15","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.707","0.94","15","28.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","15","1.194","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","88.99","4.682","15","51.98","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.659","5.428","15","24.769","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","135.57","0.51","500","34.27","500","22.294","500","0.439","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.407","10","33.199","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.77","1.316","10","13.75","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.98","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","218.39","0.008","10","15.561","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","292.96","0.252","10","24.554","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","267.772","0.128","10","2.586","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","224.035","0.112","10","7.393","80","9.295","20","0.047","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8013.6","0.691","10","20.875","80","5.872","15","0.047","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12614.4","40.252","1000","494.419","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","128012.375","0.577","5","6.786","40","10.143","15","0.218","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50256.242","12.717","-","56.93","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","419.04","0.497","5","29.05","50","-","-","0.233","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.21","0.071","10","21.717","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73997.28","0.034","2","13.39","40","11.96","15","0.277","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81873.5","27.29","-","183.29","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","330.48","0.11","10","8.153","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","361.15","0.009","10","27.1","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1034.035","0.06","10","7.034","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","41.47","0.835","10","24.703","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","807.84","2.694","30","56.73","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1442","0.036","8","7.489","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","210.816","0.123","10","32.625","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","18","0.538","10","27.41","80","8.697","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","8.899","0.334","10","5.278","80","10.727","20","0.184","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.563","0.027","10","23.241","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13","0.213","10","10.526","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","620.35","0.865","30","21.472","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","33.488","0.014","8","8.226","60","1.881","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.088","10","17.63","80","4.07","10","0.184","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.11","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1780.79","0.039","10","17.731","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","16.345","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","491.875","0.6","15","22.091","80","1.928","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","147.658","0.033","15","9.499","80","1.771","20","0.05","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","171","1.868","10","24.864","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","0","0.12","15","17","80","13.9","20","0.059","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","27.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77.049","0.21","10","3.576","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1334.88","0.097","10","17.872","80","1.416","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.379","0.02","10","4.356","80","0.39","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","193.104","0.029","8","8.482","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","43.146","0.038","10","11.646","80","-","-","0.031","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","106","32.7","45","67.801","500","40.3","70","5.27","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1335.74","0.85","8","13","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","7.78","0.021","10","17.19","80","3.434","15","0.052","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","459.65","0.142","15","47.18","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.057","10","5.522","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-1.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4378.64","0.056","16","17.542","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","106.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","376.7","0.773","10","26.576","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","293.91","1.993","8","22.801","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","542.506","0.032","10","14.48","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","719.71","2.548","10","14.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","680","0.138","10","21.16","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","921.629","0.998","10","23.348","80","10.293","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13807.504","0.011","8","23.737","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10904.54","0.1","8","15.54","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","163.3","0.023","10","3.276","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","58.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","84.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","195.803","0.536","8","4.817","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","102.32","0.041","10","12.021","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.287","10","20.938","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.073","8","25.883","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","232.934","0.073","10","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","58.147","0.751","10","21.131","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","298","0.072","10","7.03","80","1.333","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","180.835","0.856","8","9.634","50","-","-","0.062","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","324","111.659","500","146.327","500","172.674","500","18.761","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.13","10","6.52","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.65","0.911","15","18.282","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","102.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","118.068","0.018","10","9.913","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3128.276","0.062","2","13.269","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","689.126","0.012","10","32.887","80","-","-","0.013","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","59.962","0.065","10","37.845","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.127","10","18.768","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1011","0.26","10","51.59","80","5.526","15","0.033","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.18","0.403","10","7.51","80","0.498","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","177.636","1.45","10","7.403","80","3.175","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.793","15","11.003","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","28.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2926.567","0.066","8","15.992","50","7.084","15","0.033","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.312","1000","244.536","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","418.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","996.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","32.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","150.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","791.88","0.166","8","21.506","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1125.08","0.022","15","24.665","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.762","0.118","8","14.647","50","-","-","0.009","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.105","15","19.06","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","8.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","513.36","0.029","15","16.167","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","460.51","0.637","10","33.466","80","2.927","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2055.404","4.73","8","27.441","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.005","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.33","2.104","10","37.635","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","341","1.412","15","15.361","80","10.641","20","0.001","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","89.86","3.186","10","23.192","80","4.087","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","32.596","0.388","10","1.93","80","1.654","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","7.4","100","3.23","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","131.7","0.038","15","5.472","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","5.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","22.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.9","8","5.9","60","10.5","15","0.012","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8217.5","0.204","10","13.549","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.164","0.057","10","26","80","0.385","15","0.045","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","360.979","0.826","10","23.74","80","-","-","-","-","正常"]