{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11844363","137.088","54.353","320","26.085","100","3.809","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15532167","179.77","38.962","320","38.78","100","0.852","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11868514","137.367","-","-","-","-",3.1465,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8341228","96.542","-","-","-","-",5.898,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2877881.25","119911.727","-","-","-","-","0.654","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","25998096","300.904","-","-","-","-","0.383","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13957.281","0.162","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","275277.031","3.186","14.072","320","14.391","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","784300.75","9.078","154.114","250","21.795","80","2.095","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2709054.72","31.355","2.76","50","2.8","35","0.63","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11169139","129.272","28.66","320","28.658","100","3.145","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","388250.688","4.494","0.927","320","0","100","0.789","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9102756","105.356","-","-","-","-",3.92,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3608773.25","42.105","86.256","200","18.728","50","6.173","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3432512.75","40.057","85.356","200","10.756","50","4.908","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3352927.75","39.073","85.894","200","11.255","50","5.325","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1113979.63","12.89","3578.292","250","2.708","80","3810.583","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","844124.19","10.19","85.054","250","5.079","80","3.473","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1099756.38","12.73","87.08","250","10.24","80","7.367","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3518160.25","40.72","93.292","250","6.93","80","1.372","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2041085.25","23.624","105.225","200","7.977","50","4.786","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1175940.25","13.61","89.75","200","14.911","50","3.648","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1078398.375","12.482","101.175","200","8.372","50","5.179","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2428332.48","28.106","14.48","200","0.23","35","0.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","23.41","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","263832.75","3.054","0","50","0","35","5.799","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","294386.092","3.469","10.63","50","0.24","35","18.879","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","20.994","50","2.834","35","54.529","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9095.89","0.107","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","146027.579","1.742","39.632","50","0.008","35","0.371","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","17394022.08","724750.92","404.8","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14979496.32","173.374","72.974","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16821864","194.698","20.663","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-19854.72","-0.23","16.29","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-142715.52","-1.652","75.402","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44570502.72","515.862","19.993","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","111217.79","1.29","2.39","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","125204.13","1.449",14.0827,"-","0","-",6.7246,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9112260","110.051","26.4","320","14.845","100","4.347","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5960941","68.992","-","-","-","-",8.2009,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10302695","124.429","31.758","320","12.914","100","2.891","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4904649.5","56.767","-","-","-","-",2.3917,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1036215.288","43175.637","22.804","50","6.204","35","0.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","37735.602","0.437","-","-","-","-",1.5862,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","145591.824","6066.326","0.08","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49652072.172","586.534","36.524","100","23.311","50","1.162","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49425562.965","584.734","36.64","100","22.937","50","3.275","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","428866","4.964","131.247","400","6.432","200","0.714","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","475123.719","5.499","132.235","400","1.034","400","0.224","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","547860.812","6.341","152.01","400","1.627","200","0.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","852330.312","9.865","123.365","200","2.211","200","1.288","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","895918.625","10.369","49.508","200","1.969","200","5.126","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","119154.969","1.379","12.718","-","14.852","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1342519","15.538","46.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","838645.375","9.706","41.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3983675.25","46.175","78.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4313015","49.919","56.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4445746.5","51.455","67.852","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6295932.5","72.87","52.483","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2185085.25","25.29","35.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2010703.25","23.272","54.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1128654.25","13.063","63.867","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1560171.625","18.058","65.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2601844.75","108410.211","54.743","100","0.571","50","11.521","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3653501.75","42.286","29.359","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1915383.625","22.169","32.414","100","2.32","50","2.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","270581.156","3.132","29.415","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2150351.25","24.888","-","-","40.311","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13625464","157.702","53.697","100","10.021","50","1.326","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1446609.125","16.743","30.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2393747.75","27.705","36.232","100","17.668","50","0.518","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3039823.25","35.183","67.193","100","0.196","50","0.682","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","349623","4.046","-","-","5.88","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4238815","49.06","25.416","50","0.51","35","0.447","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1248365.625","14.449","39.338","100","0.807","50","0.172","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","122493.906","1.418","88.178","300","0.731","100","2.865","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5104792.5","65.002","32.29","100","2.173","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5767246.5","72.819","50.452","100","0.72","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10310088","120.71","90.16","200","36.21","200","7.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","259560","3","38.16","200","138.79","200","481.19","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1495180","17.3","61.52","200","72.87","200","12.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1020340","11.8","70.62","200","68.89","200","16.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3490686.25","40.4","59.58","100","16","35","0.65","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1526816.75","17.67","60.87","300","2.68","100","3.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1996.33","0.02","105.41","300","79.02","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","978047.69","11.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3223297.5","37.31","92.18","300","2.84","200","1.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2071924.37","23.98","70.62","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10222849","118.32","75.73","120","4.35","100","2.35","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7689270.5","89","49.01","100","1.64","50","2.93","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19084700","220.88","22.41","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","82598.91","0.96","15.15","300","0.1","100","0.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6505800","75.29","33.01","100","0","50","1.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1235127.38","14.3","72.56","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1018400","11.78","52.58","200","76.3","200","11.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1047170","12.12","90.52","200","74.64","200","6.1","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1883289.13","21.8","94.433","200","29.72","50","4.094","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1568586.38","18.15","92.758","200","30.042","50","1.929","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3675479.25","42.54","60.584","250","19.09","80","1.437","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3161950.5","36.6","60.126","250","17.023","80","2.112","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3291300","38.09","60.537","250","17.625","80","1.325","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","48.506","250","3.167","80","151.237","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1816892","21.358",11.3221,"100",0.978,"50",4.0268,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","353405.25","4.09","12.151","250","0.007","80","32.987","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","10.152","250","0.149","80","0.718","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1753412.625","20.294","68.061","250","13.403","80","3.24","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","41017689.415","542.562","32.052","100","23.939","50","0.428","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1082561.125","12.734","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1178391.625","14.481","0.21","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8993992.55","108.623","32.458","320","1.278","100","2.828","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5805569.173","67.194","-","-","-","-",3.5093,"20","正常"]