{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1600.971","4.923","25","17.909","250","20.512","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","468.76","176.239","500","369.14","500","214.397","500","9.761","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.115","15","8.405","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","512.606","0.221","10","46.98","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.028","8","26.22","50","5.914","15","0.029","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.87","1.148","10","41.399","80","2.657","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.033","10","21.48","80","2.85","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.343","0.008","10","2.922","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","126.23","0.058","10","35.765","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","128.74","0.083","10","8.045","80","-","-","0.044","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","931.492","0.065","1.5","7.706","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6671.901","0.512","10","18.954","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5740.42","0.1","10","63.558","80","10.284","15","0.039","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","857.52","2.052","10","36.863","80","5.795","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","673.06","0.06","10","25.139","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","502.85","0.085","10","12.516","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","281","0.136","10","27.25","80","2.57","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","139.97","0.012","10","18.938","80","13.371","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.097","10","7.46","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.166","0.003","10","2.067","80","3.823","20","0.043","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","196.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","70.07","0.054","10","10.029","70","0.842","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11252.2","1.961","8.629","23.031","69.431","9.31","27.416","0.097","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18066.864","6.266","500","303.174","1000","29.214","-","8.622","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","506.511","0.051","10","15.991","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.834","0.133","10","2.67","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.387","1.641","10","29.452","80","4.483","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","946","3.156","10","32.213","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.03","10","8.229","80","7.209","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","969.84","0.165","8","22.51","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","570.24","1.348","10","43.095","80","7.286","15","0.005","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1001.38","0.027","10","56.47","80","3.058","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","266.007","0.252","10","19.176","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","177.12","0.303","10","2.791","60","-","-","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.092","10","8.77","80","0.24","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.715","0.202","15","18.714","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.589","2.184","15","6.731","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","543.83","3.489","500","33.72","500","41.63","500","13.966","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.279","0.502","15","3.482","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.88","4.317","10","54.06","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2785.54","0.216","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","120.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2966.98","6.346","10","8.22","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.467","1.802","15","18.031","80","6.152","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","57.02","10.3","15","27.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.106","1.958","15","43.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","35","2.803","15","7.079","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","83.81","4.801","15","50.19","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.272","5.275","15","23.418","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","212.66","0.424","500","21.54","500","16.906","500","0.296","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.606","10","31.27","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.97","0.728","10","13.806","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.01","10","6.95","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","233.05","0.007","10","11.866","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","255.38","0.269","10","21.08","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","287.056","0.033","10","1.614","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","219.802","0.356","10","7.309","80","12.045","20","0.047","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12244.61","0.841","10","22.981","80","5.898","15","0.045","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18362.367","36.715","1000","482.556","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","125000.828","0.66","5","5.708","40","10.681","15","0.136","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50308.633","14.432","-","60.592","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","224.64","0.073","5","12.01","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.9","0.073","10","44.108","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","50.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72560.45","0.031","2","12.44","40","11.18","15","0.285","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80137.73","28.42","-","270.73","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","337.651","0.236","10","9.844","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","337.82","0.046","10","25.85","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1690.33","0.014","10","14.277","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.44","10","28.265","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","789.7","2.735","30","54.38","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1699","0.172","8","9.226","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","566.266","0.191","10","28.25","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","53","0.424","10","23.83","80","7.544","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","79.747","0.514","10","4.993","80","9.205","20","0.21","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.914","0.047","10","23.239","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14","2.12","10","114.282","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","522.72","0.31","30","19.013","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.185","0.011","8","8.022","60","1.77","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.221","10","13.92","80","2.06","10","0.12","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.186","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1846.58","0.028","10","18.833","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","9.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","218.765","0.28","15","9.841","80","2.443","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","148.867","0.044","15","9.73","80","1.85","20","0.051","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","186","1.533","10","30.333","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","8.64","0.056","15","13.1","80","10.56","20","0.036","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","7.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68.91","0.009","10","5.019","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1242.43","0.07","10","22.41","80","1.816","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.214","0.016","10","7.527","80","0.238","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","450.922","0.041","8","17.32","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","190.379","0.029","10","11.775","80","-","-","0.031","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","114","29.331","45","82.527","500","36.9","70","5.6","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.89","0.869","8","12.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","14.69","0.021","10","23.31","80","4.101","15","0.065","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","614.3","0.111","15","53.31","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.883","0.066","10","3.828","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8788.582","1.789","16","26.792","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","152.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","514.08","0.49","10","31.206","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","357.87","0.17","8","25.464","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","493.085","0.044","10","20.917","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","21.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1275.26","1.424","10","40.03","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","809","0.12","10","20.54","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1022.458","1.264","10","19.262","80","10.496","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14649.683","0.01","8","20.71","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10797.41","0.46","8","16.27","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","69.12","0.007","10","3.375","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","10.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","146.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","97.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","173.95","0.01","8","5.784","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.29","1.683","10","25.838","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","114.91","0.08","10","20.053","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","39.74","0.08","8","27.287","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","236.39","0.072","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","24.451","0.47","10","16.447","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","324","0.086","10","7.212","80","1.393","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","330.134","0.323","8","8.386","50","-","-","0.047","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","303","120.505","500","154.154","500","172.902","500","19.661","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.131","10","6.17","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","83.203","6.327","15","29.625","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","132.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","213.658","0.014","10","10.467","90","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3533.748","0.038","2","7.697","40","-","-","0.04","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","557.366","0.873","10","39.86","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.949","0.02","10","39.019","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.704","0.531","10","17.475","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","398","0.152","10","46.703","80","5.999","15","0.051","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","162.39","0.294","10","7.53","80","0.751","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","174.595","0.558","10","8.166","80","1.911","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.135","2.01","15","10.655","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","53.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","35.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3501.395","0.026","8","16.416","50","9.38","15","0.047","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.815","1000","209.9","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","670.801","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","805.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","165.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","978.6","0.209","8","19.977","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1141.83","0.103","15","25.492","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.706","0.048","8","0.708","50","-","-","0.012","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","15.091","1.42","15","18.64","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","66.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","644.4","0.037","15","19.26","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","447.55","2.083","10","25.309","80","4.324","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1633.278","2.595","8","22.481","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","1.006","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.766","0.938","10","14.81","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","358","1.623","15","15.804","80","10.978","20","0.001","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","209.09","3.661","10","26.957","80","4.969","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.774","0.196","10","6.139","80","1.3","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.104","10","7","100","3.33","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","100.16","0.034","15","6.846","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","14.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.17","2.603","8","13.7","60","10.614","15","0.005","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8457.7","0.211","10","15.881","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","68.99","0.046","10","22.25","80","0.387","15","0.039","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","406.253","0.521","10","14.77","80","-","-","-","-","正常"]