{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1985.303","10.369","25","14.216","250","18.476","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","0","186.039","500","185.11","500","207.767","500","6.099","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.395","0.095","15","7.445","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","407.507","0.072","10","41.118","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","234.403","0.024","8","28.039","50","6.006","15","0.032","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","247.97","1.111","10","38.761","80","2.604","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","253.15","0.033","10","20.64","80","2.78","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.769","0.01","10","2.617","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.256","0.038","10","34.397","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","102.82","0.073","10","7.884","80","-","-","0.045","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1127.227","0.055","1.5","6.822","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7149.235","0.215","10","15.991","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5692.9","0.087","10","61.191","80","10.289","15","0.035","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","772.589","2.978","10","39.578","80","6.646","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","751.68","0.05","10","32.092","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","517.54","0.105","10","17.77","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","283","0.159","10","35.83","80","2.69","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","146.02","0.005","10","19.925","80","12.695","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.121","10","4.11","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.832","0.003","10","2.352","80","5.307","20","0.046","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","67.219","0.057","10","6.179","70","0.847","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12118.27","3.818","8.629","27.019","69.431","12.271","27.416","0.112","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16622.952","6.088","500","234.825","1000","13.841","-","3.691","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","353.22","0.06","10","13.144","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","44.064","0.077","10","3.485","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.55","0.897","10","25.196","80","4.085","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1169","2.185","10","36.321","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.03","10","8.356","80","8.597","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","899.424","0.372","8","18.53","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","574.56","1.024","10","41.333","80","6.735","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1045.44","0.163","10","56.17","80","3.209","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","259.948","0.045","10","17.992","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","222.05","0.77","10","3.827","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.083","10","8.85","80","0.28","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.393","0.146","15","17.823","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.12","4.782","15","6.748","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","589.33","3.142","500","35.12","500","40.85","500","14.728","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.149","0.497","15","2.908","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.74","4.352","10","48.739","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2617.06","0.061","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","94.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3014.5","1.969","10","7.52","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.866","1.435","15","16.861","80","5.713","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.06","6.361","15","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","114.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.586","0.286","15","41.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","31","2.905","15","7.021","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","95.9","4.923","15","49.47","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.632","6.092","15","26.851","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","184.69","0.014","500","37.5","500","20.152","500","1.661","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.231","10","34.724","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.64","0.026","10","9.814","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",105,1.23,"10",7.05,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","286.181","0.007","10","11.516","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","278.46","0.249","10","19.162","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","320.833","0.065","10","5.024","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","251.251","0.052","10","3.022","80","14.09","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14147.14","0.217","10","23.02","80","5.733","15","0.053","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17723.076","29.855","1000","433.906","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","126351.766","0.661","5","7.242","40","10.561","15","0.119","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50067.438","12.069","-","57.51","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","527.04","0.073","5","13.48","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.9","0.073","10","27.403","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","73.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76032.86","0.071","2","8.63","40","11.77","15","0.274","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83279.23","28.46","-","245.83","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口",357.955,0.023,"10",8.502,"80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","418.18","0.049","10","29.71","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1648.598","0.023","10","31.439","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.359","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","807.84","6.797","30","50.12","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1594","0.191","8","9.383","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","519.955","1.61","10","35.383","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","66","0.783","10","21.85","80","9.072","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","202.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","67.478","0.033","10","5.991","80","7.275","20","0.212","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","77.599","0.009","10","24.017","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","24","5.031","10","240","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","611.71","0.052","30","18.268","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","97.67","0.027","8","6.833","60","1.693","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.112","10","16.84","80","2.23","10","0.116","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.13","0.224","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1812.05","0.022","10","19.243","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","1.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","412.474","0.132","15","12.613","80","1.821","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","183.082","0.12","15","9.686","80","1.688","20","0.059","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","193","1.961","10","24.17","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","39.74","0.067","15","12.9","80","13.85","20","0.035","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.616","0.021","10","6.404","80","-","-","0.002","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1200.1","0.072","10","24.91","80","1.927","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.999","0.022","10","4.925","80","0.243","20","0.013","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","349.056","0.051","8","17.746","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","145.64","0.032","10","11.234","80","-","-","0.032","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","105","28.591","45","86.42","500","36.32","70","5.44","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1514.59","0.937","8","11.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","9.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","15.55","0.021","10","20.3","80","3.737","15","0.097","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","673.92","0.072","15","54.1","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.776","0.046","10","6.954","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9432.376","1.608","16","28.365","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","139.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","524.45","0.349","10","30.321","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","290.1","0.37","8","24.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","34.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","488.074","0.043","10","27.221","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1433.38","1.523","10","16.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","600","0.054","10","16.79","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","843.696","0.978","10","17.493","80","9.411","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13606.24","0.017","8","22.78","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10028.45","0.11","8","15.1","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","157.25","0.008","10","2.218","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","109.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","145.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","145.592","0.01","8","5.905","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","70.2","0.017","10","6.047","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","121.82","0.08","10","19.698","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","36.29","0.105","8","25.245","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","225.85","0.071","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","58.666","0.334","10","13.341","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","363","0.091","10","7.335","80","1.374","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","314.582","0.423","8","8.651","50","-","-","0.046","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","311","121.496","500","152.117","500","171.019","500","22.682","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","65.66","0.133","10","6.64","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.93","4.945","15","19","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","148.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","158.599","0.015","10","11.242","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4108.625","0.012","2","9.249","40","-","-","0.055","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","665.885","0.665","10","29.199","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.258","0.02","10","38.623","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.68","0.159","10","17.587","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1010","0.234","10","46.931","80","5.382","15","0.054","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","35.66","0.395","10","6.86","80","0.937","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","172.726","0.654","10","7.54","80","2.019","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.228","3.4","15","10.816","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","70.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3158.957","0.021","8","17.627","50","9.276","15","0.041","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.882","1000","207.189","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","586.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","488.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","948.768","0.168","8","17.937","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1246.22","0.091","15","28.581","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.794","0.113","8","0.462","50","-","-","0.01","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.206","1.579","15","9.485","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","49.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","306.24","0.028","15","14.751","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","423.36","2.438","10","26.938","80","4.949","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1793.448","1.979","8","20.964","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.965","2.596","10","14.228","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","356","1.534","15","13.874","80","11.197","20","0.001","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","203.04","3.362","10","23.887","80","4.743","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.598","0.279","10","4.666","80","1.041","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.12","10","7.2","100","3.36","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","143.91","0.028","15","5.592","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","9.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.94","2.983","8","10","60","10.546","15","0.007","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8492.26","0.234","10","17.25","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.816","0.028","10","25.563","80","0.48","15","0.032","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","393.725","0.803","10","17.93","80","-","-","-","-","正常"]