{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12385367","143.349","41.977","320","20.097","100","3.249","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16511371","191.104","37.717","320","29.404","100","0.733","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10986946","127.164","-","-","-","-",3.1731,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8446427","97.76","-","-","-","-",5.9279,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3061173.25","127548.883","-","-","-","-","1.024","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19016460","220.098","-","-","-","-","0.712","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","777134.25","8.995","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","110899.289","1.284","18.912","320","21.387","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","1097339.25","12.701","138.45","250","12.584","80","4.268","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2379905.28","27.545","3.38","50","6.36","35","0.57","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.44","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11229734","129.974","26.589","320","31.824","100","2.613","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","218330.469","2.527","0.447","320","0","100","0.286","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9247442","107.03","-","-","-","-",4.6528,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3652107","42.645","85.221","200","19.806","50","6.742","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3456146.75","40.344","84.618","200","14.852","50","5.397","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3361231.75","39.166","79.365","200","14.964","50","5.564","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","923555.5","12.83","828.198","250","0.03","80","372.595","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","905486.31","10.48","86.213","250","3.976","80","4.071","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1057221.13","12.23","91.561","250","5.97","80","8.45","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3384199","39.17","91.423","250","7.232","80","1.475","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1895626.625","21.94","106.732","200","22.688","50","5.22","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1277753.125","14.789","96.086","200","6.626","50","4.407","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1405631.5","16.269","101.953","200","12.005","50","4.427","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2296226.88","26.577","13.65","200","0.33","35","0.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","20.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","131039.289","1.517","0.548","50","0","35","5.98","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","209149.679","2.467","22.097","50","0.141","35","21.85","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","47.724","50","4.159","35","58.818","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11187.911","0.133","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","144635.555","1.723","38.17","50","0.006","35","0.396","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15356520","639855","611.101","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14028759.36","162.37","64.766","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14232343.68","164.726","21.498","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","35277.12","0.408","23.836","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1016677.44","11.767","183.73","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48456074.88","560.834","20.943","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","107880.35","1.25","2.34","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","127212.69","1.472",14.5434,"-",0.0004,"-",6.5864,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9599868","111.11","26.242","320","4.614","100","4.126","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5925083","68.577","-","-","-","-",8.29,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10623040","122.952","32.733","320","16.835","100","2.772","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4899499","56.707","-","-","-","-",1.8887,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1064943.49","44372.645","25.471","50","4.934","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","44428.285","0.514","-","-","-","-",1.4974,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","141256.98","5885.708","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56369654.149","667.8","36.744","100","22.314","50","2.289","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55762502.033","658.899","37.029","100","24.025","50","2.861","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","428018.312","4.954","138.273","400","6.41","200","0.763","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","472546.625","5.469","137.045","400","1.054","400","0.211","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","555562.312","6.43","144.868","400","1.598","200","0.536","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","854014.062","9.884","138.772","200","2.406","200","1.391","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","771992.438","8.935","55.01","200","1.636","200","4.824","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","120362.75","1.393","13.743","-","15.84","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1381575.75","15.99","48.789","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","839479.375","9.716","37.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4011756.5","46.432","77.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4468258","51.716","56.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4441536","51.407","69.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6020544.5","69.682","51.261","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1982882.375","22.95","29.688","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1895660.75","21.94","52.751","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1081256.625","12.514","64.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1570193.5","18.174","63.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2604498.25","108520.734","62.529","100","0.585","50","11.45","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3652228","42.271","28.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2156171.25","24.956","62.93","100","11.655","50","7.233","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","281424.812","3.553","27.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2104180.75","24.354","-","-","48.173","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13357434","154.6","51.717","100","12.707","50","1.309","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1466890.625","16.978","26.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2247807.25","26.016","40.123","100","19.212","50","0.516","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3077533.25","35.62","70.228","100","0.823","50","0.672","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","338825.781","3.922","-","-","1.436","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4207917.5","48.703","25.686","50","0.1","35","0.68","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1201808.125","13.91","41.523","100","1.061","50","0.151","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","394030.188","4.56","93.218","300","0.804","100","2.664","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5548600.5","64.22","32.276","100","2.076","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6294658.5","72.855","49.44","100","0.668","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9946821","116.53","86.58","200","36.59","200","7.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","299258","3.46","25.06","200","70.86","200","286.24","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1518380","17.57","59.71","200","64.51","200","15.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1716851.5","19.871","68.73","200","57.781","200","12.226","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3306625.25","38.27","59.61","100","18.9","35","0.61","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1318870.87","17.44","43.29","300","2.3","100","3.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1899.79","0.02","100.66","300","75.91","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1040577.38","12.04","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","55820.17","0.65","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2036798.5","23.57","65.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10066528","116.51","74.35","120","2.15","100","2.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7152240","82.78","53.46","100","1.26","50","5.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18450400","213.85","15.22","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","235442.14","2.73","58.01","300","0","100","0.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5875190","67.99","31.56","100","0","50","1.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1384024","16.02","76.66","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1137790","13.16","44.7","200","76.49","200","12.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1116710","12.92","77.46","200","77.16","200","10.92","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1829781.88","21.18","111.538","200","35.144","50","3.661","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1480516.25","17.14","117.463","200","41.231","50","1.907","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3781407.25","43.77","59.521","250","21.074","80","1.131","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3185575.75","36.87","60.586","250","21.363","80","1.88","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3235600","37.45","58.602","250","26.447","80","1.611","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","16.742","250","2.197","80","76.197","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","791591.875","9.162","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2427697","28.651",6.6175,"100",0.9934,"50",4.2094,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","626639.312","7.253","77.809","250","0.009","80","26.279","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","3.386","250","0.092","80","0.677","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1663549.625","19.254","68.044","250","17.235","80","3.759","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","52921941.152","612.522","32.59","100","24.493","50","0.501","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","840428.125","9.917","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","810465.125","10.217","0.223","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4866889.95","56.33","281.89","320","65.508","100","60.242","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2639146.679","30.546","-","-","-","-",8.9151,"20","正常"]