{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2381.557","6.53","25","15.757","250","19.767","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","329.72","170.974","500","215.62","500","204.854","500","7.122","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.606","0.011","15","6.423","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","457.097","0.156","10","33.599","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","235.44","0.023","8","24.306","50","5.539","15","0.024","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","232.42","1.63","10","49.812","80","3.186","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.033","10","21.67","80","2.82","15","0.041","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.041","0.018","10","2.077","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","45.533","0.043","10","36.673","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","0","0.095","10","8.452","80","-","-","0.045","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1218.219","0.088","1.5","6.784","30","-","-","0.04","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6196.706","0.196","10","18.965","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5631.55","0.096","10","57.021","80","9.528","15","0.026","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","801.533","1.829","10","26.712","80","5.451","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","659.23","0.06","10","37.32","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","485.57","0.195","10","19.652","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","273","0.236","10","64.77","80","2.69","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","0.022","10","18.927","80","13.021","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.169","10","7.94","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","2.938","0.004","10","1.987","80","3.778","20","0.037","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","70.33","0.065","10","6.806","70","0.868","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12336.19","0.243","8.629","26.329","69.431","9.66","27.416","0.113","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","20637.288","16.247","500","402.901","1000","21.099","-","8.086","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","430.091","0.008","10","11.042","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.461","0.044","10","2.753","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.285","0.774","10","22.773","80","3.384","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1261","2.982","10","38.481","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","260","0.012","10","8.115","80","9.41","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","963.706","0.166","8","13.14","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","502.85","3.504","10","37.505","80","7.007","15","0.006","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","717.98","0.079","10","54.4","80","3.321","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","396.446","0.635","10","14.111","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","127.01","0.821","10","5.462","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.116","10","8.87","80","0.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.572","0.049","15","18.336","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.675","1.347","15","9.488","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","518.37","4.645","500","40.36","500","51.21","500","14.151","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.726","0.195","15","2.458","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.42","3.637","10","33.175","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2658.53","0.029","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","161.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2911.68","3.356","10","8.13","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.656","1.192","15","18.495","80","5.825","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","51.84","4.03","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","64.022","1.226","15","37.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","29","2.616","15","7.213","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","83.81","4.813","15","49.02","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","39.398","4.047","15","12.877","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","33.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","180.36","0.011","500","20.86","500","13.61","500","0.262","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.878","10","40.658","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.03","0.017","10","8.951","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.05","10","32.25","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.946","0.008","10","14.438","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","286.86","0.24","10","19.937","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","247.049","0.141","10","1.607","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","239.414","0.073","10","4.844","80","1.619","20","0.032","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14607.65","0.319","10","21.789","80","5.718","15","0.038","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17678.606","55.129","1000","494.455","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","126616.531","0.454","5","7.758","40","9.562","15","0.112","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50532.445","12.177","-","56.065","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","582.34","0.073","5","6.66","50","-","-","0.042","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.03","0.071","10","7.485","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80571.46","0.035","2","12.02","40","12.49","15","0.303","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87939.65","26.6","-","280.76","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","297.821","0.027","10","9.013","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","421.63","0.074","10","26.23","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1533.341","0.025","10","30.992","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.647","10","26.763","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","676.51","9.32","30","45.15","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1516","0.203","8","10.771","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","677.203","0.442","10","36.21","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","57","0.755","10","23.73","80","8.185","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","83.03","0.118","10","4.484","80","13.972","20","0.154","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.798","0.051","10","21.786","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9","0.042","10","23.036","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1370.3","0.053","30","18.249","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","89.269","0.665","8","7.376","60","1.951","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.124","10","13.67","80","2.39","10","0.117","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.797","0.077","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1749.64","0.026","10","21.812","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","3.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","360.806","0.312","15","12.861","80","2.204","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","136.08","0.024","15","8.065","80","1.416","20","0.045","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","204","1.121","10","28.469","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","12.1","0.079","15","19.6","80","14.28","20","0.031","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76.751","0.037","10","2.961","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","768.1","0.07","10","20.273","80","2.56","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.967","0.753","10","8.578","80","1.262","20","0.037","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","550.714","0.062","8","17.986","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","159.373","0.024","10","11.573","80","-","-","0.032","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","90","26.894","45","82.595","500","35.26","70","5.02","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1583.71","0.927","8","12","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","12.1","0.042","10","19.43","80","3.783","15","0.097","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1689.98","0.03","15","51.85","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","26.698","0.066","10","5.373","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9653.679","1.552","16","23.344","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","165.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","483.84","0.543","10","36.502","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","215.48","0.077","8","26.567","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","611.626","0.161","10","37.214","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1355.62","1.794","10","11.52","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","755","0.048","10","19.11","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1040.774","0.054","10","20.199","80","9.935","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12994.137","0.04","8","24.979","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10189.15","0.1","8","12.75","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","109.73","0.015","10","1.936","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","8.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","36.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","224.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","176.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","290.523","0.671","8","2.909","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","96.8","1.353","10","25.479","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","123.55","0.142","10","19.098","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.97","0.106","8","31.829","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","252.288","0.072","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","50.198","0.498","10","15.776","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","367","0.071","10","7.425","80","1.494","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","131.414","0.548","8","7.791","50","-","-","0.049","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","290","131.527","500","164.532","500","149.583","500","31.287","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.194","10","6.01","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.115","2.319","15","34.246","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","98.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","314.14","0.017","10","11.227","90","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3896.63","0.011","2","9.001","40","-","-","0.047","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","651.629","1.071","10","28.424","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.085","0.06","10","39.775","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.496","0.127","10","17.358","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1234","0.291","10","48.687","80","5.495","15","0.046","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.33","0.363","10","8.28","80","0.844","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","163.936","0.122","10","7.31","80","0.176","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.588","3.037","15","9.708","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","67.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","19.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3505.611","0.041","8","22.401","50","9.395","15","0.039","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.99","1000","233.673","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","547.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","773.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","177.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1017.96","0.188","8","16.632","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1177.47","0.158","15","28.19","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.493","0.079","8","1.13","50","-","-","0.017","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.557","2.775","15","10.387","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","83.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","706.32","0.026","15","20.825","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","466.56","4.051","10","22.264","80","6.189","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1979.235","3.042","8","20.647","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","15.628","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.423","4.534","10","15.412","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","337","1.242","15","13.182","80","11.228","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","228.96","3.188","10","19.805","80","4.411","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.039","0.242","10","7.526","80","1.553","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.116","10","7.2","100","3.45","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","147.94","0.018","15","5.786","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","17.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.78","2.246","8","5.9","60","11.104","15","0.005","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8395.49","0.237","10","17.092","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","89.398","0.024","10","25.678","80","0.534","15","0.031","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","404.611","0.966","10","17.47","80","-","-","-","-","正常"]