{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12638694","146.281","179.662","320","30.786","100","5.384","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15798779","182.856","168.159","320","37.637","100","0.7","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11301662","130.806","-","-","-","-",2.9823,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8506330","98.453","-","-","-","-",5.543,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3653155.5","152214.812","-","-","-","-","1.189","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","14814851","171.468","-","-","-","-","0.622","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13556.516","0.157","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","192406.719","2.227","16.116","320","19.474","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","836045.188","9.676","157.298","250","16.857","80","2.078","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2977922.88","34.467","3.43","50","3.44","35","0.48","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10239534","118.513","232.03","320","29.525","100","4.387","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","185597.656","2.148","0.524","320","0.001","100","0.285","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9180025","106.25","-","-","-","-",4.2662,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",3570651.5,41.6733,91.368,"200",18.358,"50","6.194","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3350283.25","39.143","80.729","200","14.053","50","4.944","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3291908.25","39.109","84.902","200","12.339","50","5.283","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1048866.25","12.14","103.832","250","1.662","80","7.93","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","896854.06","10.38","91.09","250","5.988","80","3.917","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1008894.56","11.68","92.789","250","7.011","80","8.315","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3442121.25","39.84","98.807","250","17.602","80","1.436","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2088518.625","24.173","123.907","200","17.047","50","5.421","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1465380.125","16.96","107.756","200","9.672","50","4.427","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444583.125","16.72","108.929","200","11.836","50","4.081","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2385936","27.615","15.18","200","0.45","35","0.31","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","19.89","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","176390.344","2.042","0.449","50","0","35","10.354","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","102733.931","1.207","11.478","50","1.127","35","20.988","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","33.031","50","3.007","35","55.618","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11379.389","0.135","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","136289.393","1.627","39.43","50","0","35","0.394","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16001867.52","666744.48","2578.403","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","15084766.08","174.592","85.434","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14637240","169.412","35.304","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-56350.08","-0.652","20.815","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","531800.64","6.155","1052.785","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50507850.24","584.582","20.917","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","100809.04","1.17","3.2","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","125827.315","1.456",17.3857,"-",0.0003,"-",7.3832,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9227353","106.798","26.416","320","5.434","100","4.124","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6535496.5","75.642","-","-","-","-",8.7611,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10845500","125.527","32.219","320","12.071","100","2.718","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5059558","58.56","-","-","-","-",1.6319,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1063532.491","44313.854","21.144","50","5.368","35","0.35","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","44855.637","0.519","-","-","-","-",1.3806,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139735.838","5822.327","0","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64341074.819","761.753","39.521","100","24.008","50","2.403","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62992787.705","744.865","38.188","100","26.093","50","2.958","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","414936.562","4.802","135.458","400","6.778","200","0.786","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","480971.906","5.567","138.479","400","1.052","400","0.221","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","584527.75","6.765","150.357","400","1.638","200","0.748","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","924833.812","10.704","131.122","200","2.134","200","1.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","958962.5","11.099","64.357","200","1.504","200","4.9","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123279.5","1.427","13.513","-","15.071","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1388374.625","16.069","52.011","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","832583.125","9.636","39.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3961164.75","45.975","79.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4486148","51.923","61.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4448488.5","51.487","69.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5691282.5","65.871","50.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2024977.75","23.437","33.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1902748.375","22.022","52.511","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1080417","12.505","64.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1577133.625","18.254","65.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2673029","111376.211","62.78","100","0.607","50","11.618","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3662702.25","42.392","28.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2015989.125","23.333","29.615","100","3.568","50","2.039","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","428989.688","4.965","27.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2105173","24.365","-","-","46.055","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13159306","152.307","46.507","100","15.072","50","1.377","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1508015.25","17.454","27.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1652254.25","19.123","38.961","100","20.354","50","0.437","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3090477","35.769","72.74","100","0.833","50","0.567","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","324666.438","3.758","-","-","1.627","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4245766","49.141","26.014","50","0.108","35","0.687","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1023921.812","11.869","44.582","100","0.896","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","441841.031","5.114","95.075","300","0.764","100","2.627","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5639657.5","65.274","32.61","100","2.082","50","0.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6434109","74.469","49.727","100","0.655","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9706056","113.77","88.61","200","32.03","200","8.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","281018","3.25","8.15","200","44.68","200","17.56","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1527010","17.67","59.7","200","67.65","200","17.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1672516.375","19.358","70.977","200","60.943","200","13.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3379235.25","39.11","59.61","100","15.82","35","0.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1501069.5","17.37","38.54","300","1.85","100","3.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2072.67","0.02","99.8","300","79.16","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1100350.12","12.74","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2238207.5","25.91","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2086343.62","24.14","67.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10240518","118.52","74.15","120","2.17","100","2.39","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7070349.5","81.83","56.72","100","1.08","50","4.99","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18843500","218.09","16.97","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","208785.58","2.42","51.94","300","0.04","100","0.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7241300","83.81","30.84","100","0","50","1.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1362539.5","15.77","74.79","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1071920","12.4","38.16","200","82.96","200","17.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1142480","13.22","73.3","200","84.39","200","10.18","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1862701.88","21.56","98.271","200","37.988","50","4.659","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1437632.75","16.64","123.262","200","41.764","50","2.028","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3515402.25","40.69","76.594","250","17.164","80","1.164","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3213588.75","37.19","77.156","250","16.71","80","2.046","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3374301.5","39.06","75.937","250","26.276","80","1.701","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","21.013","250","5.249","80","134.381","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","786023.125","9.098","0","100",0,"50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2405964.75","28.362",6.547,"100",0.9649,"50",4.808,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1753747.375","20.298","72.724","250","12.025","80","4.968","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","34886.125","0.404","10.475","250","0.051","80","0.739","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1657485","19.184","76.697","250","9.542","80","3.726","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","53586223.286","620.211","31.847","100","24.469","50","0.458","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1200820.25","14.22","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2091922.25","24.665","0.268","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9084903.75","105.149","238.027","320","0.142","100","3.077","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5247458.472","60.734","-","-","-","-",3.2006,"20","正常"]