{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2562.1","7.874","25","16.302","250","18.297","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","441.61","184.356","500","118.66","500","203.004","500","3.164","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.011","15","7.463","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","277.604","0.134","10","35.797","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","229.133","0.042","8","21.445","50","5.379","15","0.016","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","234.14","1.503","10","47.388","80","2.921","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.029","10","24.25","80","3.01","15","0.037","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.058","0.02","10","2.566","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","76.291","0.049","10","38.375","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","127.01","0.072","10","8.791","80","-","-","0.047","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1119.541","0.027","1.5","5.904","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6830.078","0.205","10","16.886","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5649.7","0.092","10","58.022","80","10.06","15","0.028","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","819.59","1.575","10","26.178","80","4.676","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","858.82","0.07","10","105.432","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","565.92","0.215","10","22.164","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","268","0.234","10","56.17","80","2.89","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.01","0.031","10","17.669","80","12.26","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.197","10","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.501","0.005","10","2.126","80","4.578","20","0.04","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","121.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","73.613","0.05","10","5.94","70","0.862","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12522.57","0.101","8.629","25.967","69.431","8.417","27.416","0.126","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19974.432","5.71","500","200.994","1000","12.204","-","2.232","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","376.307","0.018","10","12.775","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","37.066","0.047","10","5.403","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.728","0.739","10","21.243","80","3.638","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","989","2.897","10","40.662","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.011","10","7.966","80","9.187","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","924.221","0.056","8","13.3","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","2.033","10","38.648","80","7.651","15","0.006","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1139.62","0.231","10","49.66","80","3.51","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","241.22","0.876","10","17.033","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","151.2","0.661","10","6.25","60","-","-","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.086","10","9.12","80","0.19","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.228","0.07","15","14.169","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.699","2.497","15","10.306","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","516.82","4.765","500","43.36","500","49.38","500","13.714","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.004","0.62","15","2.272","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","26.78","2.987","10","31.279","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2847.74","0.031","8","8.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","116.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2332.8","1.751","10","9.46","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.01","0.941","15","18.401","80","5.333","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","31.97","3.588","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","22.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.277","0.105","15","32.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","19","2.177","15","7.046","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","88.13","4.913","15","49.76","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.31","3.927","15","11.675","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","41.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","152.5","1.833","500","50.55","500","21.852","500","1.471","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.847","10","30.095","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.56","0.056","10","8.934","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.97","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.629","0.047","10","14.352","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","263.92","0.241","10","21.876","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","269.986","0.063","10","1.441","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.157","0.085","10","7.065","80","2.845","20","0.049","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16079.9","0.309","10","21.61","80","5.731","15","0.035","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18112.766","60.694","1000","501.461","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","128293.734","0.457","5","7.748","40","9.467","15","0.089","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50546.344","11.978","-","52.85","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","616.9","0.07","5","6.79","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","499.39","0.072","10","7.402","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73061.57","0.036","2","11.97","40","12.46","15","0.312","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79411.1","26.34","-","331.79","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","376.445","0.365","10","10.06","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.98","0.05","10","23.94","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1550.448","0.012","10","29.593","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","43.2","0.431","10","12.021","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","811.3","9.661","30","42.78","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1618","0.249","8","9.517","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","700.79","0.313","10","35.63","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","63","2.361","10","22.9","80","9.089","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","86.918","0.063","10","4.662","80","9.767","20","0.171","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.371","0.086","10","19.372","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12","0.036","10","29.096","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1066.18","0.057","30","17.697","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.121","0.994","8","6.296","60","2.477","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.201","10","15.48","80","2.36","10","0.105","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.254","0.079","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1885.88","0.036","10","20.299","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","7.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","267.322","0.176","15","18.022","80","1.053","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","163.901","0.034","15","8.143","80","1.346","20","0.043","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","176","1.242","10","24.853","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","9.5","0.045","15","17.7","80","12.18","20","0.036","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","7.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76.808","0.042","10","3.42","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1171.58","0.174","10","22.202","80","3.485","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.042","0.171","10","6.217","80","0.694","20","0.043","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","413.856","0.049","8","16.936","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","350.843","0.04","10","11.952","80","-","-","0.033","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","107","24.904","45","77.467","500","31.43","70","5.21","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1471.39","0.803","8","10.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","13.82","0.036","10","19.28","80","3.67","15","0.054","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","967.68","0.028","15","50.1","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.502","0.051","10","7.557","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10044.058","2","16","26.527","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","164.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","568.51","0.23","10","36.213","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","419.24","0.112","8","30.18","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","505.699","0.132","10","35.869","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1455.84","1.82","10","12.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","809","0.075","10","19.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1046.563","0.013","10","25.882","80","10.191","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13322.179","0.053","8","26.052","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9244.8","0.09","8","11.6","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","239.33","0.017","10","1.939","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","239.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","88.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","92.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","328.974","0.604","8","2.791","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","130.27","0.051","10","4.069","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","146.88","0.292","10","18.409","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","43.2","0.071","8","28.606","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","321.84","0.069","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","40.522","0.619","10","18.097","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","525","0.459","10","8.038","80","1.939","15","0.023","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","367.978","0.543","8","8.123","50","-","-","0.046","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","312","139.345","500","176.851","500","166.901","500","27.592","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","70.85","0.187","10","6.66","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","113.616","2.781","15","24.526","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","144.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","170.479","0.013","10","10.73","90","-","-","0.027","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4082.322","0.012","2","10.244","40","-","-","0.035","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","737.77","0.929","10","22.547","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.406","0.058","10","32.446","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.256","0.134","10","17.209","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","662","0.158","10","48.323","80","4.882","15","0.046","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","45.03","0.267","10","8.06","80","0.543","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","168.304","0.153","10","5.727","80","0.284","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.589","3.19","15","12.35","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","61.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","8.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3336.034","0.029","8","21.536","50","10.461","15","0.039","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.965","1000","225.299","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","709.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","805.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","177.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1051.464","0.125","8","15.991","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1124.71","2.197","15","39.187","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.875","0.1","8","2.075","50","-","-","0.023","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.232","3.804","15","9.289","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","50.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","616.32","0.029","15","15.372","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","457.92","3.302","10","18.921","80","5.13","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2137.587","1.975","8","18.446","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","1.07","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.991","2.557","10","9.887","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","338","0.921","15","11.834","80","10.131","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","122.69","3.519","10","18.621","80","3.253","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.618","0.132","10","7.815","80","1.477","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.1","100","3.12","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.6","0.025","15","6.344","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","15.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.626","8","6.3","60","11.135","15","0.007","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8338.46","0.219","10","17.325","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.503","0.029","10","27.1","80","0.534","15","0.019","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","374.63","0.736","10","15.28","80","-","-","-","-","正常"]