{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12683059","146.795","187.152","320","24.483","100","6.788","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15133983","175.162","157.534","320","40.918","100","0.759","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11536151","133.52","-","-","-","-",2.8956,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8564459","99.126","-","-","-","-",5.0201,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3210825.25","133784.391","-","-","-","-","0.766","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","16381998","189.606","-","-","-","-","0.358","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","12894.514","0.149","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","250041.422","2.894","4.818","320","11.427","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","835609.188","9.671","130.942","250","13.351","80","2.511","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3190354.56","36.925","3.75","50","3.17","35","0.66","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","1.58","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10450632","120.956","220.669","320","28.613","100","4.645","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","501745.531","5.807","1.334","320","0","100","0.728","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9409803","108.91","-","-","-","-",4.0724,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","143119.609","1.656","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3614728.75","42.167","89.234","200","17.767","50","5.66","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3372254.5","39.353","83.413","200","11.366","50","4.65","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3283131.5","38.252","86.331","200","10.166","50","4.717","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1118732.25","13.51","95.677","250","5.53","80","5.798","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","856151.38","10.34","96.926","250","8.427","80","3.826","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1064642.25","12.86","94.156","250","9.067","80","8.08","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3374417.25","40.75","95.913","250","21.197","80","1.431","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2043678.375","23.654","129.886","200","19.707","50","5.275","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1469964.125","17.014","117.251","200","10.459","50","4.075","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1500711","17.369","127.202","200","13.686","50","3.657","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2786184","32.248","13.6","200","0.54","35","0.41","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","27.87","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","807393","9.345","0.538","50","0","35","9.772","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","55588.677","0.655","14.035","50","4.432","35","20.282","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","39.85","50","4.969","35","49.902","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9669.262","0.114","5.636","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","114102.874","1.364","44.307","50","0.023","35","0.393","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1586053.44","66085.56","9.798","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1607221.44","18.602","125.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","2.86","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-155191.68","-1.796","19.86","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","239889.6","2.776","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50256504","581.672","20.949","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","170713.01","1.98","11.17","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","135732.089","1.571",16.1123,"-",0.0133,"-",8.0513,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9645428","111.637","28.05","320","4.062","100","4.3","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6736384","77.967","-","-","-","-",8.8838,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11114574","128.641","32.718","320","11.428","100","2.714","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5014716.5","58.041","-","-","-","-",1.3825,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1057817.438","44075.727","15.892","50","3.328","35","0.39","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2129.729","0.025","-","-","-","-",1.4237,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","145992.458","6083.019","29.01","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46214283.398","546.175","37.325","100","16.026","50","1.294","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46529348.959","550.969","37.104","100","20.273","50","2.838","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","422325.562","4.888","139.696","400","6.711","200","0.748","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","482834.625","5.588","133.747","400","1.066","400","0.206","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","577069.75","6.679","148.403","400","1.719","200","0.742","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","943415.875","10.919","144.222","200","2.451","200","1.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","954316.062","11.045","71.533","200","1.587","200","4.9","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118557.984","1.372","14.021","-","13.776","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1365932.375","15.809","57.535","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","844277.188","9.772","43.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3827992.25","44.306","86.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4509216.5","52.19","63.704","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4516897","52.279","75.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5592323","64.726","51.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2002271.125","23.174","31.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1783278.625","20.64","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1062881.5","12.302","68.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1603892.875","18.564","70.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3250035.75","135418.156","62.684","100","0.586","50","12.203","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3728507.75","43.154","30.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1896571.25","21.951","35.123","100","3.33","50","1.78","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","445756.469","5.159","29.789","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2149793.5","24.882","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13194994","152.72","51.018","100","13.206","50","1.325","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1508135.25","17.455","31.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","773504.938","8.953","41.922","100","20.485","50","0.331","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3035569","35.134","74.963","100","0.817","50","0.489","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","300839.062","3.482","-","-","1.526","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4360254","50.466","29.535","50","0.061","35","0.704","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1049423.125","12.146","43.347","100","0.895","50","0.147","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","438624.469","5.089","108.273","300","0.979","100","2.713","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5801796","67.15","37.36","100","2.096","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6989346","80.895","55.389","100","0.716","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9818313","115.08","95.99","200","34.51","200","7.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","297892","3.44","21.87","200","33.77","200","13.73","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1552260","17.96","59.93","200","72.91","200","14.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1710661.5","19.799","74.044","200","65.65","200","11.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3343120.25","38.69","59.77","100","15.22","35","0.62","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1534350.87","17.75","45.11","300","0.44","100","2.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2406.72","0.03","12.39","300","72.81","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1095275.62","12.68","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2895356.75","33.51","94","300","2.19","200","1.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2133849","24.69","72.79","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10248332","118.61","74.09","120","0.91","100","2.48","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7125209","82.47","56.46","100","0.32","50","5.03","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19351600","223.97","19.99","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","177781.83","2.06","50.92","300","0.05","100","0.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8019910","92.82","36.26","100","0","50","1.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1361934.25","15.76","82.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1117510","12.93","61.87","200","78.89","200","15.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1221430","14.13","95.55","200","80","200","8.87","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1880726.63","21.77","114.302","200","35.512","50","5.084","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1460125.75","16.9","166.323","200","42.104","50","3.809","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3643486.75","42.17","77.197","250","16.205","80","1.558","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3212525","37.18","76.679","250","15.171","80","2.337","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3292211","38.1","76.376","250","24.726","80","1.825","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","8.735","250","0.549","80","86.416","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","786663.125","9.105","0","100","0","50",0,"20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2826746.5","33.344",6.5826,"100",0.9356,"50",5.7258,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2002050.375","23.172","76.19","250","9.753","80","3.126","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","72849.102","0.843","9.458","250","0.017","80","0.667","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1732455.5","20.052","75.819","250","14.704","80","3.611","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","51828830.222","599.871","31.368","100","24.363","50","0.456","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2077028.875","24.648","0","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3557839.25","42.078","0.545","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9164490.9","106.07","257.421","320","2.1","100","4.499","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5397296.153","62.469","-","-","-","-",2.7969,"20","正常"]