{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2368.118","8.498","25","15.666","250","18.62","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","395.35","187.183","500","144.82","500","205.226","500","3.059","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.006","15","7.404","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","285.941","0.046","10","41.658","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.081","8","19.334","50","5.404","15","0.015","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.91","1.471","10","49.711","80","3.187","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","190.08","0.035","10","24.74","80","3.01","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.022","0.04","10","2.706","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","69.466","0.042","10","39.968","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","133.92","0.096","10","9.481","80","-","-","0.046","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1101.209","0.012","1.5","5.672","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3475.384","0.185","10","16.464","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5592.67","0.112","10","57.521","80","9.529","15","0.024","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","684.547","1.092","10","33.391","80","4.212","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","636.77","0.05","10","34.668","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","550.37","0.144","10","18.432","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","276","0.19","10","48.38","80","2.56","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","0.03","10","18.757","80","12.184","20","0.012","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.198","10","8.34","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","2.013","80","5.052","20","0.041","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","74.131","0.008","10","6.178","70","0.868","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11993.2","0.072","8.629","26.258","69.431","8.021","27.416","0.137","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19655.424","4.604","500","181.902","1000","11.188","-","1.648","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","344.373","0.145","10","15.076","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.426","0.053","10","3.493","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","5.115","0.516","10","19.499","80","3.798","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1032","0.902","10","37.066","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.012","10","10.732","80","9.662","20","0.029","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","953.338","0.103","8","16.75","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.209","10","36.974","80","7.87","15","0.004","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1130.98","1.578","10","54.76","80","5.091","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","202.064","0.918","10","17.438","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","241.06","0.528","10","6.882","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.089","10","9.44","80","0.21","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.213","0.079","15","9.946","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","41.818","2.33","15","17.779","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","422.54","6.648","500","50.44","500","47.19","500","13.709","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.026","0.097","15","2.258","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","19.87","4.534","10","34.45","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2374.27","0.089","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","142.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2426.98","1.389","10","12.31","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.53","1.091","15","22.636","80","5.861","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.14","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.845","0.105","15","33","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","29","1.382","15","7.238","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","99.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","83.81","5.269","15","54.66","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","65.75","4.114","15","10.82","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","182.53","1.005","500","28.27","500","20.55","500","0.579","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","4.649","10","36.7","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.5","0.067","10","7.451","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.99","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.772","1.25","10","18.301","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","294.75","0.382","10","21.496","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","248.961","0.184","10","1.174","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","270.691","0.124","10","6.076","80","2.929","20","0.029","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12193.63","0.141","10","19.837","80","5.618","15","0.042","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15113.218","63.89","1000","490.037","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","122571.805","0.188","5","9.101","40","9.588","15","0.062","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50343.18","12.171","-","60.168","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","609.98","0.068","5","7.59","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","499.39","0.074","10","7.755","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67657.25","0.034","2","11.39","40","12.31","15","0.297","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74524.32","25.13","-","367.19","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","321.581","0.072","10","10.163","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","249.7","0.048","10","21.81","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","831.168","0.028","10","28.326","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","39.74","0.372","10","9.14","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","787.1","6.487","30","48.19","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1235","0.323","8","9.199","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","29.981","0.361","10","32.475","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","2","2.707","10","26.4","80","9.176","40","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","13.219","0.034","10","3.81","80","10.55","20","0.153","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.035","0.022","10","18.581","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14","0.068","10","30.098","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1707.26","0.062","30","18.452","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.344","8","6.801","60","2.348","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.227","10","15.66","80","2.55","10","0.098","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.907","0.125","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1845.93","0.055","10","20.269","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","17.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","302.054","0.095","15","15.859","80","3.883","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","141.782","0.044","15","7.319","80","1.193","20","0.033","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","176","1.023","10","22.535","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","2.59","0.074","15","15.2","80","12.29","20","0.038","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.789","0.008","10","4.395","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1300.32","0.178","10","17.909","80","3.157","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.036","0.349","10","6.054","80","0.732","20","0.04","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.946","0.041","8","13.166","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","148.085","0.044","10","11.377","80","-","-","0.034","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","139","28.891","45","84.673","500","29.57","70","5.22","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1537.92","0.721","8","12.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","10.37","0.044","10","20.22","80","3.107","15","0.064","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","600.48","0.042","15","51.98","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.055","10","9.98","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-1.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9688.204","3.742","16","27.351","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","155.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","560.74","0.075","10","44.505","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","383.23","0.097","8","27.651","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","569.635","0.084","10","30.231","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1562.11","1.668","10","12.89","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","754","0.105","10","23.08","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1146.614","0.013","10","27.292","80","10.384","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13081.964","0.045","8","25.856","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9663.84","0.34","8","12.06","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","188.35","0.019","10","2.105","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","115.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","156.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","133.446","0.082","8","4.022","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.58","0.019","10","7.773","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.51","10","24.82","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.075","8","30.557","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","251.51","0.096","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","33.782","0.489","10","23.999","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","669","1.273","10","11.538","80","3.042","15","0.05","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","24.192","0.623","8","14.054","50","-","-","0.046","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","331","129.25","500","165.039","500","157.941","500","25.252","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","101.95","0.243","10","14.93","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","79.92","4.277","15","27.342","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","116.345","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","117.758","0.015","10","10.486","90","-","-","0.035","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3515.156","0.011","2","9.538","40","-","-","0.052","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","669.168","0.935","10","23.899","80","-","-","0.013","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.87","0.068","10","36.232","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.768","0.13","10","16.713","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1051","0.231","10","52.046","80","4.957","15","0.049","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","46.19","0.282","10","8.63","80","0.855","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","143.536","0.144","10","6.954","80","0.285","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.166","15","12.343","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","35.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3795.733","0.027","8","21.872","50","10.19","15","0.036","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.317","1000","221.667","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","611.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","648.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","9.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","104.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1035.024","0.16","8","15.117","50","-","-","0.035","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1216.73","1.58","15","36.791","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.408","0.162","8","1.191","50","-","-","0.018","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.683","15","6.778","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","15.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","440.64","0.033","15","14.982","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","470.88","3.577","10","25.653","80","5.571","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2019.539","4.533","8","21.627","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","326","0.701","15","11.281","80","9.484","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","98.5","3.387","10","19.496","80","3.509","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.058","10","7.708","80","1.372","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.08","10","7.3","100","3.33","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","125.74","0.038","15","6.564","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.05","1.242","8","7.2","60","11.888","15","0.005","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8140.61","0.216","10","18.226","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.138","0.029","10","27.1","80","0.534","15","0.019","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","345.514","0.371","10","19.27","80","-","-","-","-","正常"]