{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2261.343","6.152","25","17.985","250","18.453","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.86","198.484","500","53.24","500","205.583","500","1.194","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.221","0.009","15","8.506","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","338.745","0.044","10","37.359","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.112","8","16.655","50","5.276","15","0.012","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","260.06","1.326","10","39.708","80","3.125","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","128.74","0.035","10","23.05","80","3.11","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.585","0.057","10","2.864","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","8.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","96.595","0.04","10","39.071","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","69.98","0.094","10","9.511","80","-","-","0.046","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1004.062","0.018","1.5","5.27","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4757.22","0.19","10","14.85","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5595.26","0.126","10","60.912","80","9.489","15","0.034","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","458.352","1.2","10","37.431","80","4.769","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","634.18","0.04","10","35.591","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","486.43","0.074","10","30.69","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","281","0.223","10","38.91","80","2.66","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","129.6","0.03","10","18.771","80","12.134","20","0.011","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.201","10","8.15","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.03","0.003","10","2.695","80","5.919","20","0.043","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","73.181","0.009","10","8.381","70","0.858","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10918.47","0.07","8.629","24.042","69.431","8.471","27.416","0.154","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","20319.336","5.555","500","231.409","1000","13.796","-","3.32","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","359.484","0.275","10","15.129","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.502","0.175","10","7.139","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.09","0.425","10","18.256","80","3.91","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1076","1.316","10","27.985","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.011","10","7.738","80","11.15","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","816.394","0.102","8","19.37","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","536.54","1.693","10","38.496","80","7.848","15","0.01","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1329.7","0.363","10","52.41","80","3.747","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","302.136","1.874","10","20.435","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","337.82","1.697","10","9.719","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.127","10","9.77","80","0.3","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.241","0.242","15","15.831","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2625.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.094","2.279","15","12.294","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","473.52","11.99","500","57.67","500","49.72","500","13.18","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.132","0.144","15","2.343","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","13.82","4.576","10","34.815","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2641.25","0.073","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","93.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2572.99","2.278","10","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.165","1.245","15","22.996","80","6.067","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","55.3","0.759","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.981","0.407","15","30.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","19","2.061","15","8.393","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","195.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","72.58","5.197","15","54.88","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","7.69","6.065","15","15.179","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","180.39","0.337","500","35.51","500","14.65","500","0.285","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.749","10","27.361","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.1","0.081","10","7.972","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.96","10","6.95","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","197.919","2.638","10","16.322","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","284.01","0.389","10","19.922","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","268.546","0.282","10","1.115","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.285","0.153","10","4.981","80","2.346","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11270.88","0.074","10","17.991","80","3.772","15","0.038","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15158.889","56.959","1000","301.491","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","120268.273","0.358","5","9.31","40","9.089","15","0.076","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50017.445","12.274","-","59.859","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","432.86","0.076","5","10.41","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","470.88","0.073","10","7.809","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","51.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71146.08","0.032","2","12.07","40","11.71","15","0.291","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","78786.43","27.42","-","299.1","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","332.208","0.051","10","8.247","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","455.33","0.068","10","25.22","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1332.029","0.018","10","27.201","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","99.36","0.417","10","14.496","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","812.16","8.399","30","45.38","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1651","0.314","8","7.963","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","90.202","0.38","10","30.849","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","57","1.362","10","25.62","80","8.861","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","340.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","74.39","0.039","10","3.257","80","11.466","20","0.141","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","73.699","0.03","10","20.396","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1","0.058","10","27.897","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1886.11","0.065","30","19.667","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.154","0.706","8","7.651","60","2.005","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.239","10","11.36","80","2.64","10","0.093","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.11","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1823.31","0.064","10","17.609","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","17.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","227.491","0.098","15","23.491","80","6.051","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","111.37","0.049","15","7.019","80","1.249","20","0.031","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","150","1.418","10","30.218","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","12.96","0.209","15","21.7","80","13.98","20","0.049","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66.87","0.004","10","4.244","80","-","-","0.012","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1209.6","0.3","10","36.539","80","7.309","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","84.084","0.129","10","5.891","80","0.617","20","0.034","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","441.072","0.075","8","13.942","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","244.158","0.051","10","11.027","80","-","-","0.032","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","119","28.755","45","85.343","500","35.24","70","5.11","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.02","0.637","8","11.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","15.55","0.063","10","14.28","80","2.403","15","0.044","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","486.43","0.05","15","51.11","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","27.475","0.051","10","10.124","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10341.73","0.759","16","23.33","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","190.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","603.94","0.125","10","45.743","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","617.47","0.082","8","26.155","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","57.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","505.267","0.064","10","35.794","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1566.43","1.547","10","11.81","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","791","0.079","10","19.49","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","638.928","0.034","10","31.565","80","12.376","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15800.942","0.042","8","26.676","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10200.38","0.31","8","12.91","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.88","0.02","10","2.348","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","8.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","29.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","97.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","179.834","0.11","8","5.39","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","115.37","0.023","10","13.095","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","108","0.257","10","20.514","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","32.83","0.073","8","24.689","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","272.419","0.106","10","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","43.718","0.353","10","18.814","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","656","1.514","10","9.473","80","3.076","15","0.044","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","347.933","0.618","8","14.057","50","-","-","0.045","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","308","124.518","500","152.59","500","150.651","500","23.062","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","116.64","1.032","10","11.41","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.146","5.534","15","31.383","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","83.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","111.26","0.013","10","10.053","90","-","-","0.038","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2716.866","0.013","2","8.706","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","670.291","1.164","10","23.426","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","74.045","0.053","10","31.055","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.168","0.125","10","17.166","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1114","0.814","10","52.079","80","5.955","15","0.048","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","43.88","0.235","10","8.23","80","0.823","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.852","0.089","10","6.788","80","0.139","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.279","2.497","15","10.547","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","75.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","15.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3080.333","0.046","8","20.191","50","8.484","15","0.031","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.795","1000","221.444","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","529.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","846.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","972.768","0.151","8","15.818","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1173.3","2.501","15","34.333","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.05","0.238","8","1.94","50","-","-","0.01","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","11.205","4.672","15","8.114","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","5.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","51.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","641.04","0.744","15","26.718","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","101.09","3.589","10","20.352","80","5.733","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1760.019","2.599","8","19.537","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","2.086","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.781","3.974","10","21.181","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","338","0.301","15","10.71","80","8.485","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","110.59","3.299","10","19.511","80","4.094","15","0.02","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.86","0.107","10","5.99","80","1.322","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","7.1","100","2.94","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","139.45","0.043","15","6.493","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.84","1.835","8","9.3","60","10.46","15","0.008","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8288.35","0.227","10","18.125","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.052","0.029","10","27.1","80","0.534","15","0.019","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","369.274","1.473","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]