{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2496.003","4.286","25","13.083","250","22.634","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","483.32","186.024","500","102.53","500","192.753","500","1.624","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.78","0.008","15","9.69","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","204.694","0.06","10","27.999","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.044","8","19.894","50","4.703","15","0.012","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.06","1.277","10","35.136","80","2.856","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","230.69","0.03","10","22.27","80","3.19","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.959","0.046","10","2.032","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","113.789","0.034","10","38.581","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","79.49","0.096","10","8.231","80","-","-","0.047","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1111.423","0.021","1.5","5.863","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6124.231","0.224","10","15.711","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5501.09","0.093","10","60.184","80","9.042","15","0.033","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","820.022","1.363","10","36.301","80","4.97","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","958.18","0.05","10","33.944","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","304.13","0.07","10","17.47","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","277","0.291","10","36.42","80","3.05","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","0.03","10","19.896","80","11.966","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.206","10","4.4","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.522","0.002","10","2.963","80","6.928","20","0.041","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","73.094","0.033","10","6.248","70","0.822","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11655.54","0.046","8.629","22.225","69.431","8.315","27.416","0.154","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","21909.624","7.066","500","145.623","1000","13.789","-","0.78","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","418.928","0.034","10","25.905","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.165","0.047","10","3.175","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.696","0.68","10","20.085","80","2.852","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","937","2.515","10","26.042","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.011","10","8.127","80","10.448","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","933.811","0.217","8","15.49","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","609.12","2.939","10","35.116","80","7.637","15","0.005","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1088.64","0.058","10","49.47","80","3.568","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","285.207","0.76","10","22.893","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","236.74","0.633","10","3.933","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.143","10","9.45","80","0.21","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.416","0.173","15","16.583","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","35.683","3.393","15","9.455","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","650.23","9.98","500","45.6","500","54.85","500","12.581","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.664","0.992","15","2.144","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","7.78","4.749","10","31.045","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2287.01","0.051","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","87.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3011.9","2.771","10","14.46","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.037","1.434","15","24.256","80","6.069","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","36.29","2.152","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","30.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","36.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","33.955","0.364","15","29.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","38","3.282","15","8.667","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","71.71","5.062","15","54.55","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","3.11","6.055","15","13.786","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","161.79","0.455","500","24.81","500","15.734","500","0.462","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.182","10","28.95","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.49","0.02","10","8.785","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",127,0.37,"10",13.64,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.312","3.909","10","17.02","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","263.5","0.279","10","15.336","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","269.709","0.179","10","0.876","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","222.48","0.093","10","4.618","80","2.072","20","0.023","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13802.4","0.04","10","18.388","80","5.79","15","0.033","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14749.819","51.956","1000","131.825","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","122731.047","0.513","5","8.985","40","9.701","15","0.082","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50199.633","12.495","-","53.796","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","498.53","0.115","5","15.16","50","-","-","0.168","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","493.34","0.07","10","7.558","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75804.77","0.033","2","12.21","40","12.16","15","0.293","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83880.58","27.6","-","295.76","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","363.74","0.085","10","26.09","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1488.672","0.035","10","26.275","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","106.27","0.529","10","21.846","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","797.47","13.59","30","48.74","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1619","0.345","8","6.526","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","509.846","0.346","10","28.977","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","57","1.469","10","24.17","80","8.352","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","92.448","0.073","10","3.384","80","11.83","20","0.147","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","48.914","0.038","10","19.244","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8","0.057","10","28.717","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1952.64","0.028","30","20.599","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","94.453","0.88","8","7.37","60","2.211","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.309","10","10.11","80","2.53","10","0.089","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.858","0.083","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1760.05","0.047","10","18.698","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","12.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","308.621","0.018","15","16.002","80","9.97","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","127.958","0.054","15","6.006","80","1.398","20","0.028","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","169","0.87","10","25.995","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","8.64","0.058","15","23.2","80","14.43","20","0.031","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","33.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.14","0.002","10","2.706","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1111.1","0.244","10","14.278","80","4.722","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","87.972","0.265","10","7.205","80","1.021","20","0.037","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","471.658","0.182","8","12.673","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","159.595","0.052","10","9.575","80","-","-","0.031","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","117","29.302","45","81.64","500","34.88","70","4.98","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1545.7","0.319","8","9.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","21.6","0.054","10","17.65","80","2.982","15","0.058","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","387.94","0.033","15","44.96","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.365","0.051","10","8.777","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10155.703","1.594","16","26.674","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","182.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","527.04","0.146","10","44.8","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","342.4","0.094","8","27.261","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","518.573","0.151","10","39.856","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1708.13","1.721","10","12.81","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","604","0.07","10","15.71","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","914.285","0.011","10","40.632","80","12.542","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15476.948","0.048","8","27.386","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10848.38","0.43","8","16.01","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","147.74","0.024","10","1.587","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","18.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","170.915","0.194","8","5.648","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","80.57","0.012","10","7.317","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","57.89","0.15","10","21.294","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","28.51","0.227","8","25.617","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","263.347","0.095","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","50.458","0.229","10","18.261","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","674","2.197","10","10.224","80","3.65","15","0.07","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","300.758","0.472","8","10.305","50","-","-","0.109","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","331","124.834","500","154.596","500","148.658","500","27.653","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","105.41","0.348","10","13.94","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.982","5.535","15","28.918","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","110.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","164.14","0.018","10","11.723","90","-","-","0.081","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4152.301","0.013","2","10.446","40","-","-","0.036","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","673.92","1.129","10","17.339","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.675","0.048","10","30.906","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.448","0.125","10","16.85","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","344","0.435","10","49.29","80","5.937","15","0.043","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.99","0.271","10","8.23","80","0.708","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","164.32","0.276","10","6.746","80","0.498","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.154","1.539","15","10.539","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","66.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","38.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3334.789","0.055","8","17.586","50","7.232","15","0.041","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.281","1000","233.826","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","620.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","665.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","147.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","857.4","0.158","8","15.462","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1165.1","0.219","15","29.443","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","5.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.395","0.114","8","0.483","50","-","-","0.015","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.555","5.284","15","6.517","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","66.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","455.76","1.626","15","28.853","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","285.98","3.015","10","19.636","80","5.419","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1999.868","4.213","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.068","3.948","10","15.94","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","339","0.237","15","10.529","80","8.356","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","185.76","3.077","10","19.641","80","3.729","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.062","0.076","10","5.006","80","1.153","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7","100","2.93","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","150.76","0.018","15","6.783","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","8.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.501","8","10.8","60","10.797","15","0.006","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8070.62","0.226","10","17.881","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","190","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.035","0.029","10","27.1","80","0.534","15","0.019","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","395.885","0.365","10","15.08","80","-","-","-","-","正常"]